## Tabulka nabídkové ceny
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
Jedná se modernizaci existujícího GPU serveru pro Deep Learning. Server je 4U Supermicro GPU server pro 8 PCIe GPU karet, v této chvíli je osazen osmi GPU kartami Nvidia GTX 1080Ti. Modernizace spočívá ve dodání osmi nových PCIe GPU karet podle specifikace, vhodných pro instalaci do tohoto serveru. Pokud by nově dodávané karty vyžadovaly výměnu či úpravu napájecích kabelů, musí být tato úprava zahrnuta do nabídkové ceny. Nepřekročitelý cenový limit je 165 280,- Kč bez DPH.
číslo položky | Název položky NABÍZENÝ MODEL | Počet ks | Cena 1 ks Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21 % | Celková cena Kč vč. DPH
1 | PCle karta GPU: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:
A) stanovení nabídkové ceny
B) uvedení názvu označení nabízeného modelu karty (např. part number)
C) doplnění popisu naplnění požadavků jednotlivých položek tabulky obsažených v listě 1 tohoto sešitu.
V …………………………. dne …………….2022
………………………………………………………..
za dodavatele

## 1 PCLe karta GPU
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky PCIe akcelerační karty, GPU
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění part number:
| GPU | GPU akcelerátory minimálně s čipem Nvidia Ampere. Konkrétní výrobce GPU karet není určen, tento čip je vyžadován vzhledem k nutnosti zachovat homogenní výpočetní a vývojové prostředí a kompatibilitu s existujícím programovým vybavením. Kritickým parametrem je podpora CUDA 11.x.
| Paměť | minimálně 16 GB GDDR6, ECC
| Ostatní parametry | • PCIe gen4 • minimálně 6144 CUDA jader • minimálně 192 tensor jader • maximální spotřeba karty: 150 W
| Napájení | Napájecí konektor umístěný na zadní části kary (na krátké hraně GPU karty uvnitř PC)
| Chlazení | chlazení pasivní nebo referenční podélné (horký vzduch je vyfukován přímo z karty za PC)