Příloha č. 2a Technická specifikace_úprava 29.6.2022

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK - Hlubokomrazící box |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Název poptávaného zboží

Hlubokomrazící box

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Skříňový hlubokomrazící box Chlazení na min. -80°C Min. 2 samostatné police s odděleným otevíráním Min. 2 vnitřní boxy včetně krabiček – na vialky i větší lahvičky (až 50 ml) Vnitřní objem v rozsahu od 250 l do 400 l Vnější rozměry: jeden z rozměrů udávajících šířku nebo hloubku do 75 cm Účinná tepelná izolace Ergonomická klika dveří Chlazení vzduchem Zvukový alarm při překročení nastavené teploty Display s aktuální/nastavenou teplotou Připojení do sítě – 220/230 V, min. 3 m kabel, EU koncovka

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, demonstraci /ukázku/ provozu, zaškolení obsluhy a dokumentaci - viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.