## List 1
SOUPIS PRACÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU podrobnosti viz. PD
Návrh orientačního systému je součástí architektonické, výtvarné, konstrukční a materiálové koncepce souboru objektů. Barevné a tvarové řešení je navrženo v souladu s barevným a materiálovým řešením interiéru. Jednotlivé dodávky orientačního systému jsou provázány s dodávkami stavby dle Projektové dokumentace viz. výše. Pro tyto položky proto platí, že nabízený vzorek musí přesně splňovat materiálovou specifikaci a dodržovat tvarové a konstrukční řešení tak, aby byl dodržen celkový architektonický koncept návrhu interiéru. Jednotlivé prvky proto musí splňovat kvalitativní úroveň ( tedy technickou, konstrukční, materiálovou i desingovou úroveň dle projektu orientačního systému). Pro naplnění autorského návrhu interiéru a jeho celkové architektonicko-výtvarné vize, tj. vytvoření jednoho uceleného celku jsou specifikovány nadstandardní požadavky na barevné, konstrukční, materiálové a desingové řešení jednotlivých prvků. Všechny prvky byly navrženy v souladu s celkovým projektem interiéru, proto budou všechny výrobky vyvzorkovány, finální vzorek musí být odsouhlasen autorem projektu a zadavatelem. Kompletní vzorkování jednotlivých prvků bude zahrnuto v cenové nabídce. Podrobnější informace k nacenění jednotlivých položek jsou uvedeny v projekltu Orientačního systému ( příloha č. 1200 a více)
POŘADOVÉ Č. | NÁZEV POLOŽKY | POPIS | číslo (půdorysy) / značeno | jednotková cena | počet kusů | cena celkem
1 | Tabulka A4 součást Dynamického značení dveří (je-li uvedeno) | Ohýbaná lakovaná ocel / pozink (1 mm) 313×226mm + magnety, přivrtáno ke zdi, obsahové zadání viz PD + externí soubory viz. složka č.1200 | D |  | 33 | 0
2 | Tabulka A4+ součást Dynamického značení dveří (je-li uvedeno) | Ohýbaná lakovaná ocel / pozink (1 mm) 313×251mm čb UV tisk, + magnety, přivrtáno ke zdi, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | D |  | 21 | 0
3 | Tabulka A6+ součást Dynamického značení dveří (je-li uvedeno) | Ohýbaná lakovaná ocel / pozink (1 mm)165×146mm čb UV tisk, + magnety, přivrtáno ke zdi, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz.složka 1200 | C, E |  | 32 | 0
4 | Dynamické značení dveří | Ruční tiskárna (hand jet) výška litery 50mm, délka je různá (min 2 / max 8 slov) paušálně se počítá s maximální možnou délkou,obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | platí pro veškeré značení dveří: A, B, C, D, E |  | 226 | 0
5 | Dynamická navigace + jiné info/nav | Ruční tiskárna (hand jet) výška litery 50mm, délka je různá (min 2 / max 8 slov) paušálně se počítá s maximální možnou délkou,obsahové zadáníviz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | viz dokument: FFUK_obsahy _dynamická navigace |  | 105 | 0
6 | Dynamická navigace – výtvarné intervence | Ruční tiskárna (hand jet) výška litery 50mm, délka je různá (min 2 / max 8 slov) paušálně se počítá s maximální možnou délkou, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | Z |  | 65 | 0
7 | Dynamická navigace – tříděný odpad | Ruční tiskárna (hand jet) výška litery 50mm, délka 3 slova, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | T |  | 23 | 0
8 | Dynamická navigace – bezpečností potisk skla | Ruční tiskárna (hand jet) výška litery 50mm, délka různá - dle obsahu paušálně se počítá s maximálně 10 slovy, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | S |  | 3 | 0
9 | Navigace – Hlavní navigace POLEP | Samolepicí fólie, 2 barvy, 50×180cm, lepeno přímo na meteriál: kov, sklo +dynamické značení podlaží 5×80cm – ruční tiskárna, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | kov (1.1) (2.1) (3.1) (4.1) sklo (5.1) |  | 5 | 0
10 | Navigace – Hlavní navigace TABULKY | Ohýbaný pozink, (1,5mm) 55×190cm, rozděleno na 3 části, čb UV tisk po celé ploše, přivrtáno ke zdi +dynamické značení podlaží 5×80cm – ruční tiskárna, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (-1.1) (-1.2) (-2.1) (1.2) (2.2) (3.2) (4.2) (5.2) |  | 8 | 0
11 | Redukovaná navigace – knihovna | Ohýbaná lakovaná ocel, (1,5mm) 38×63cm čb UV tisk po celé ploše, přivrtáno ke zdi +dynamické značení podlaží 5×80cm – ruční tiskárna, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (-1.3) (1.3) (2.3) (3.3) (4.3) (5.3) (1.5) |  | 7 | 0
12 | Redukovaná navigace – schody | Ohýbaný pozink, (1,5mm) 55×34cm, čb UV tisk po celé ploše, přivrtáno ke zdi +dynamické značení podlaží 5×80cm – ruční tiskárna, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (1.4) (2.4) (3.4) (2.5) (3.5) |  | 5 | 0
13 | Navigace – směrová | Samolepicí fólie, 2 barvy, různá velikost lepeno přímo na meteriál: kov, sklo, stěna, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (2.6) (3.6) (4.6) (1.8) (4.5) |  | 5 | 0
14 | Navigace – směrová (nosič) | Ohýbaná lakovaná ocel, (2 až 3mm) 50×90cm (stojna 30cm) čb UV tisk/samolepicí fólie, stojí samostatně, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (1.9) |  | 1 | 0
15 | Redukovaná navigace – výtah | Samolepicí fólie, 2 barvy, různá velikost (celkem cca 1m2) lepeno přímo na stěnu výtahu, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (1.6) (1.7) |  | 2 | 0
16 | Značení míst – budova | Text na fasádě – tupováno přes šablonu, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (1.10) |  | 1 | 0
17 | Značení míst – tabulka | Ohýbaná lakovaná ocel, (1,5mm) 34×27cm čb UV tisk po celé ploše, přivrtáno ke zdi, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (1.11) |  | 1 | 0
18 | Značení míst – bistro | Samolepicí fólie, 2 barvy, různé velikosti, celkem 1m2 lepeno přímo na meteriál: sklo, obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (1.12) |  | 1 | 0
19 | Značení míst – předáškový sál 1PP | Text na zdi,1 barva – tupováno přes šablonu výška litery 150mm (1m2) obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (-1.5) (-1.6) |  | 2 | 0
20 | Značení míst – knihovna, sál | Text na zdi – samolepicí fólie výška litery 350mm (2m2) obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (-1.5) (-1.6) |  | 2 | 0
21 | Značení míst – galerie | Text na zdi,1 barva – tupováno přes šablonu výška litery 300mm (1m2) obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (1.15) |  | 1 | 0
22 | Značení míst – předáškový sál 5NP | Text na skle – Samolepicí fólie (2m2) obsahové zadání viz PD+externí soubory viz. složka č.1200 | (5.4) |  | 1 | 0
23 | Značení stavby | Barevný tisk na bannerovinu přichyceno k ocel. k-ci rámu 540/150cm s ocel. sloupkama dl.3,5m z pozinku, k-ce rámu kotvená k ohradě stavby je součástí dodávky této položky obsahové zadání viz výkres č. 1235 + externí soubory viz. složka č.1200 |  |  | 1 | 0
|  |  |  | ODHAD CENY CELKEM |  | 0
8