## List1
Příloha 8 smlouvy o dílo č. ….......................
UK FF - Rekonstrukce a dostavba budov Opletalova 47 a 49, Praha 1 - stavební práce
seznam vzorkovaných výrobků
část dokumentace | způsob vzorkování | označení čísla položky v knize výrobků PD
kniha vestavěného nábytku | předložení vzorku části obsahující použitý materiál, spoje, mechanické systémy a PÚ výrobku po odsouhlasení VD | V1a, V9a, V10, V14, V16, V20, V29, V30, V31, V65a, V80, V90, V93, V100a,b, V100c, V107a-c, V137a, V209, V236, V247, V248, V256, V272
| předložení prototypu | V125, V136e, V161, V167, V190, V191, V200, V202, V205, V234
| předložení fyzických vzorků | V226
| předložení technického listu | V235, V250-255
kniha prvků knihovnického systému | předložení technického listu | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
projekt elektroinstalace kniha standardů | předložení fyzických vzorků + technického listu | zásuvky všech barevností 38-56, 84, 56+86; svítidla S01A, S03A, S12A, S20A, S23A, S24A, S25A, S25B, S26A, S30A, S33A, S35A, S41A, S45A, S60B
| předložení technického listu | 39-58, 54-55+59, 85, 62, 66, 79
projekt orientačního systému | předložení fyzických vzorků | 1,2,3,4,9,10,13,14,15,17,19,22
kniha zařizovacích předmětů | předložení technického listu | ZP1, ZP4-13, ZP15-24, ZP26, ZP27, ZP29, ZP30
kniha doplňků WC | předložení technického listu | D1,D3-15, D18
| předložení fyzických vzorků + technického listu | D15-17
| předložení vzorku části obsahující použitý materiál, spoje, mechanické systémy a PÚ výrobku po odsouhlasení VD | D2
projekt slaboproudých zařízení | předložení technického listu | všech koncových prvků uvedených v TZ
projekt restaur. záměr | předloženy budou fyzické vzorky všech materiálů a jejich povrchových úprav
projekt vytápění | předloženy budou fyzické vzorky všech pohledových otopných těles včetně povrchových úprav + technické listy všech koncových výrobků
projekt chlazení | předloženy budou technické listy všech koncových prvků
projekt gastrotechnologie | předloženy budou technické listy všech koncových prvků
projekt MAR | předloženy budou technické listy všech koncových prvků
projekt SHZ | předloženy budou technické listy všech koncových prvků
projekt trafostanice | předloženy budou technické listy všech koncových prvků
projekt VZT | předloženy budou technické listy všech koncových prvků
projekt stavebních výrobků okna, dveře, fasády, zámečnické, truhlářské, kamenické, ostatní apod. | předloženy budou vzorky všech materiálů a jejich povrchových úprav
skladby podlah vč.dlažeb | budou předloženy fyzické vzorky všech podlahových krytin
povrchové úpravy stěn a stropů včetně obkladů | budou předloženy fyzické vzorky všech povrchových úprav stěn a stropů včetně keramických obkladů
Vzorky musí být časově předloženy s dostatečným předstihem, u fyzických vzorků standardně 1 měsíc před zadáním do výroby. V případě opakovaného předkládání nevyhovujících vzorků , které by vedlo k prodloužení termínu, jde tato skutečnost k tíži zhotovitele.