## Nabídka
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K1-01-2022 – příloha č. 4a
Příloha č. 4a výzvy k podání nabídek
Část 1 – Rozpouštědla pro LC-MS
Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění
Č. | Položka | Specifikace technických parametrů | Popis nabízené položky (název výrobku) | Popis nabízené položky (katalogové číslo výrobku) | Výrobce nabízené položky | Nabízený výrobek splňuje všechny technické parametry specifikované Zadavatelem (Kupujícím) (ANO / NE) | Velikost balení / objem | Jednotka | Počet balení | Jednotková cena za balení v Kč bez DPH | Jednotková cena za balení v Kč bez DPH zaokrouhlená na dvě desetinná místa (jednotková cena rozhodná pro plnění veřejné zakázky) | Cena celkem v Kč bez DPH
A | Rozpouštědla pro LC-MS
A1 | Acetonitril pro LC-MS
A1 | Acetonitril pro LC-MS | viz list A1 |  |  |  |  | 2.5 | litr | 4 |  | 0 | 0
A2 | Methanol pro LC-MS
A2 | Methanol pro LC-MS | viz list A2 |  |  |  |  | 2.5 | litr | 4 |  | 0 | 0
A3 | Propan-2-ol pro LC-MS
A3 | Propan-2-ol pro LC-MS | viz list A3 |  |  |  |  | 2.5 | litr | 4 |  | 0 | 0
[7 empty] | CENA - Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Buňky podbarvené světle modrou barvou vyplní dodavatel

## Rozdělení dodávek
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K1-01-2022 – příloha č. 4a
Příloha č. 4a výzvy k podání nabídek
Část 1 – Rozpouštědla pro LC-MS
Místa plnění a zdroj financování
místo plnění / adresa dodání: |  | Výukové a výzkumné centrum, Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
| kontaktní osoba: | "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
Č. | Položka | Specifikace technických parametrů | Velikost balení / objem | Jednotka | Počet balení | Zdroj financování | Pracoviště
A1 | Acetonitril pro LC-MS | viz. list A1 | 2.5 | litr | 4 | "InoMed" Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | Ústav lékařské biochemie
A2 | Methanol pro LC-MS | viz. list A2 | 2.5 | litr | 4 | "InoMed" Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010047 | Ústav lékařské biochemie
A3 | Propan-2-ol pro LC-MS | viz. list A3 | 2.5 | litr | 4 | "InoMed" Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010048 | Ústav lékařské biochemie

## A1
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K1-01-2022 – příloha č. 4a
A. Rozpouštědla pro LC-MS
A1. Acetonitril pro LC-MS
Technické parametry / Požadavky Zadavatele (Kupujícího)
Parametr | Hodnota
Rozpouštědlo filtrované skrze 0.2 μm filtr | ANO
Čistota (GC) | min. 99.9 %
Propionitril (GC) | max. 0.2 %
Voda (Karl Fischer) | max. 0.01 %
Volné kyseliny (jako CH3COOH) | max. 0.001 %
Volné báze (jako NH3) | max. 0.0001 %
Netěkavé látky | max. 0.0002 %
Absorbance na 195 nm | max. 0.097
Absorbance na 200 nm | max. 0.022
Absorbance na 230 nm | max. 0.004
Drift základní linie na 210 nm | max. 12 mAU
HPLC Gradient na 210 nm | max. 1 mAU
HPLC Gradient na 254 nm | max. 0.2 mAU
Fluorescence (chinin) na 365 nm | max. 0.5 ppb
Fluorescence (chinin) na 254 nm | max. 0.5 ppb
Hliník (Al) | max. 0.5 ppm
Barium (Ba) | max. 0.1 ppm
Bismut (Bi) | max. 0.1 ppm
Cín (Sn) | max. 0.1 ppm
Hořčík (Mg) | max. 0.1 ppm
Lithium (Li) | max. 0.1 ppm
Stroncium (Sr) | max. 0.1 ppm
Stříbro (Ag) | max. 0.1 ppm
Zinek (Zn) | max. 0.1 ppm
Molybden (Mo) | max. 0.1 ppm
Kadmium (Cd) | max. 0.05 ppm
Sodík (Na) | max. 0.05 ppm
Draslík (K) | max. 0.05 ppm
Vápník (Ca) | max. 0.05 ppm
Chrom (Cr) | max. 0.02 ppm
Kobalt (Co) | max. 0.02 ppm
Mangan (Mn) | max. 0.02 ppm
Měď (Cu) | max. 0.02 ppm
Nikl (Ni) | max. 0.02 ppm
Olovo (Pb) | max. 0.02 ppm
Železo (Fe) | max. 0.02 ppm

## A2
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K1-01-2022 – příloha č. 4a
A. Rozpouštědla pro LC-MS
A2. Methanol pro LC/MS
Technické parametry / Požadavky Zadavatele (Kupujícího)
Parametr | Hodnota
Rozpouštědlo filtrované skrze 0.2 μm filtr | ANO
Čistota (GC) | min. 99.9 %
Voda (Karl Fischer) | max. 0.02 %
Volné kyseliny (jako HCOOH) | max. 0.001 %
Volné báze (jako NH3) | max. 0.0005 %
Netěkavé látky | max. 0.0005 %
Absorbance na 210 nm | max. 0.523
Absorbance na 220 nm | max. 0.301
Absorbance na 230 nm | max. 0.125
Absorbance na 260 nm | max. 0.009
HPLC-gradient na 254 nm max. | 5 mAU
Fluorescence (chinin) na 254 nm | max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) na 365 nm | max. 1 ppb
Hliník (Al) | max. 0.5 ppm
Barium (Ba) | max. 0.1 ppm
Cín (Sn) | max. 0.1 ppm
Draslík (K) | max. 0.1 ppm
Hořčík (Mg) | max. 0.1 ppm
Sodík (Na) | max. 0.1 ppm
Stříbro (Ag) | max. 0.1 ppm
Vápník (Ca) | max. 0.1 ppm
Zinek (Zn) | max. 0.1 ppm
Železo (Fe) | max. 0.1 ppm
Kadmium (Cd) | max. 0.05 ppm
Chrom (Cr) | max. 0.02 ppm
Kobalt (Co) | max. 0.02 ppm
Nikl (Ni) | max. 0.02 ppm
Olovo (Pb) | max. 0.02 ppm
Měď (Cu) | max. 0.01 ppm

## A3
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K1-01-2022 – příloha č. 4a
A. Rozpouštědla pro LC-MS
A3. Propan-2-ol pro LC-MS
Technické parametry / Požadavky Zadavatele (Kupujícího)
Parametr | Hodnota
Rozpouštědlo filtrované skrze 0.2 μm filtr | ANO
Čistota (GC) | min. 99.9 %
Voda (Karl Fischer) | max. 0.05 %
Volné kyseliny (jako C2H5COOH) | max. 0.001 %
Netěkavé látky | max. 0.0005 %
Transmitance na 220 nm | min. 50 %
Transmitance na 230 nm | min. 75 %
Transmitance od 260 nm | min. 98 %
HPLC Gradient na 254 nm | max. 5 mAU
Fluorescence (chinin) na 254 nm | max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) na 365 nm | max. 1 ppb
Index lomu (nD20) | 1.377
Tlak par | 44 mmHg ( 25 °C)
Hliník (Al) | max. 0.5 ppm
Barium (Ba) | max. 0.1 ppm
Cín (Sn) | max. 0.1 ppm
Draslík (K) | max. 0.1 ppm
Hořčík (Mg) | max. 0.1 ppm
Olovo (Pb) | max. 0.1 ppm
Sodík (Na) | max. 0.1 ppm
Stříbro (Ag) | max. 0.1 ppm
Vápník (Ca) | max. 0.1 ppm
Zinek (Zn) | max. 0.1 ppm
Železo (Fe) | max. 0.1 ppm
Kadmium (Cd) | max. 0.05 ppm
Chrom (Cr) | max. 0.02 ppm
Kobalt (Co) | max. 0.02 ppm
Mangan (Mn) | max. 0.02 ppm
Měď (Cu) | max. 0.02 ppm
Nikl (Ni) | max. 0.02 ppm