## List1
Laboratorní přístroje 07/2022
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
| Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel |  |  |  | registrační číslo Projektu: LX22NPO5103
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Pipeta automatická | 2 | ks | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20 – 200 µl, plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Barevné rozlišení podmínkou (kombinace žlutá/šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Kompatibilita se špičkami epTIPS podmínkou. | 8 |  | ANO | "Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
2 | Pipeta automatická | 2 | ks | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100 – 1000 µl, plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Barevné rozlišení podmínkou (kombinace modrá/šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Kompatibilita se špičkami epTIPS podmínkou. | 8 |  | ANO | "Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
3 | Pipeta automatická | 2 | ks | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 – 5 ml, plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Barevné rozlišení podmínkou (kombinace fialová/šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Kompatibilita se špičkami epTIPS podmínkou. | 8 |  | ANO | Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
4 | Pipeta automatická | 2 | ks | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 1 – 10 ml, plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Barevné rozlišení podmínkou (kombinace tyrkysová/šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Kompatibilita se špičkami epTIPS podmínkou. | 8 |  | ANO | Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
5 | Váhy | 1 | ks | Váhy analytické, váživost 220 g, dílek skutečný 0,0001 g, průměr plošiny je 90 mm, cejchuschopná, s interní kalibrací, funkce táry, jednotka mg, kovový základ s ABS krytem, skleněný ochranný kryt se třemi dvířky, vážní plocha z nerez oceli, displej podsvícení LCD, napájení ze sítě, adaptér součástí balení, | 8 |  | ANO | ,,Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | Mgr. Václav Pflégr Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.