ZIMNÍ ÚKLID

VENKOVNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ A VENKOVNÍCH PLOCH

- zajištění úklidu ledovky a napadaného sněhu z chodníků a venkovních ploch mechanickými prostředky;

- v případě potřeby aplikace posypových materiálů;

- služby budou poskytovány od 15. listopadu do 15. března příslušného roku. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti požádat o dřívější zahájení nebo o prodloužení zimního úklidu;

- zimní úklid bude probíhat na následujících plochách: venkovní plochy chodník, venkovní plochy příjezdová cesta západ, venkovní plochy parkoviště;

- úklid plochy chodníků bude probíhat v případě výskytu ledovky či sněžení bez ohledu na výšku sněhové pokrývky. Úklid plochy příjezdová cesta západ a venkovní plochy parkoviště bude zadavatel požadovat jenom v případě vzniku ledovky či sněhových srážek přesahujících výšku 10 cm sněhové pokrývky;

- dodavatel je povinen zajistit nepřetržitou pohotovost na úklid ledovky a sněhu;

- dodavatel sám monitoruje povětrnostní podmínky a v případě potřeby zajistí odstranění sněhu.

Časové limity k zajištění schůdnosti chodníků:

- v období od 7:00 do 22:00 hod. nejpozději 2 hodiny po napadnutí sněhu

- sníh napadený přes noc musí být uklizen ráno do 7:00 hodin

Zajištění schůdnosti chodníků:

- u chodníků, které jsou širší než 2 metry, průchod nejméně v šíři 1,5 metru

- u chodníků, jejichž šířka je menší než 2 metry, průchod nejméně v šíři 1 metr

Časové limity k zajištění úklidu parkoviště a příjezdových cest:

- v období od 7:00 do 22:00 hod. nejpozději 2 hodiny po napadnutí sněhu

- sníh napadený přes noc, musí být uklizen ráno do 7:00 hodin

Zajištění sjízdnosti parkoviště a příjezdových cest musí být v celé jejich ploše, mimo prostoru určenému k uložení shrabaného sněhu.