# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| 80 ks mikrofonní techniky | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| Rozsah frekvenční odezvy alespoň min. 20 HZ až max. 20 KHZ | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Všesměrová charakteristika | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Konektor mikrofonu – JACK 3.5 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Equivalent noise level (odpovídací úroveň šumu) <= 30 dBa, případně odstup signál šum (SNR) >= 64 dBa | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Maximální úroveň měřitelného zvukového tlaku (maximal sound pressure level) >130DB | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Umístění mikrofonu: hlavový mikrofon | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |