Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

# ZADÁNÍ

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování pasportu požárně bezpečnostního řešení stavby (dále také jen „PBŘS“) na budovy kolejí a menz Univerzity Karlovy (dále také jen „budovy KaM“) uvedené v příloze č. 1 této ZD včetně jeho projednání na příslušném Hasičském záchranném sboru České republiky (dále také jen „HZS“).

# SEZNAM ŘEŠENÝCH AREÁLŮ

Kolej a menza Jednota, Opletalova 1663/38, Praha 1

Kolej a menza Budeč, Wenzigova 1982/20, Praha 2

Kolej Švehlova, Slavíkova 1499/22, Praha 3

Kolej Otava, Chemická 954, Praha 4

Kolej a výdejna Na Větrníku, Na Větrníku 1932/18, Praha 6

Kolej a menza Kajetánka, Radimova 35/12, Praha 6

Kolej Hvězda, Zvoníčkova 1927/5, Praha 6

Kolej a snídárna Komenského, Parléřova 682/6, Praha 6

Kolej a menza 17. Listopadu, Ptákova 2136/3, Praha 8

Nová Kolej, Královická 1425/2, Brandýs n/Labem

Kolej Hostivař, Weilova 1144/2, Praha 10

Kolej na Kotli, Na Kotli 1147/5, Hradec Králové

Kolej Jana Palacha, Palachova 1137/1, Hradec Králové

Kolej Bolevecká, Bolevecká 915/34, Plzeň

Kolej Heyrovského, 2428/5, Plzeň

Detailní seznam budov:

| AREÁL | BUDOVA | ADRESA | ROK VÝSTAVBY | PODLAŽNOST |  |  | ÚČEL VYUŽITÍ | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ | JE K DISPOZICI DIGITÁLNÍ PODOBA STAVBY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkem | PP | NP |  |  |  |
| Kolej a menza Jednota | Kolej a menza Jednota | Opletalova 1663/38, Praha 1 | 1881 | 8 | 2 | 6 | ubytování, stravování | NO, | ano |
| Kolej a menza Budeč | Kolej a menza Budeč | Wenzigova 1982/20, Praha 2 | 1930 | 8 | 2 | 6 | ubytování, stravování | NO, | ano |
| Kolej Švehlova | A | Slavíkova 1499/22, Praha 3 | 1925 | 8 | 1 | 7 | ubytování | NO, | ano |
|  | B | Slavíkova 1499/22, Praha 3 | 1925 | 8 | 1 | 7 | ubytování | NO, | ano |
|  | Nová budova | Slavíkova 1499/22, Praha 3 | 1925 | 9 | 2 | 7 | ubytování | NO, | ano |
| Kolej Otava | Kolej Otava | Chemická 954, Praha 4 | 1980 | 12 | 2 | 10 | ubytování | NO, EPS, | ano |
| Kolej Na Větrníku | M | Na Větrníku 1930, Praha 6 | 1966 | 2 | 1 | 1 | ubytování | NO, | ano |
|  | C3 | Na Větrníku 1929, Praha 6 | 1966 | 6 | 1 | 5 | ubytování | NO, | ano |
|  | E2 | Na Větrníku 1929, Praha 6 | 1966 | 6 | 1 | 5 | ubytování | NO, | ano |
|  | H | Na Větrníku 1929, Praha 6 | 1966 | 3 | 1 | 2 | ubytování | NO, | ano |
|  | E3 | Na Větrníku 1931, Praha 6 | 1966 | 6 | 1 | 5 | ubytování | NO, | ano |
|  | K | Na Větrníku 1931, Praha 6 | 1966 | 2 | 1 | 1 | ubytování | NO, | ano |
|  | G1 | Na Větrníku 1932, Praha 6 | 1966 | 3 | 1 | 2 | ubytování | NO, | ano |
|  | C4 | Na Větrníku 1932, Praha 6 | 1966 | 6 | 1 | 5 | ubytování | NO, | ano |
|  | C5 | Na Větrníku 1933, Praha 6 | 1966 | 5 | 1 | 4 | ubytování | NO, | ano |
|  | J | Na Větrníku 1933, Praha 6 | 1966 | 5 | 1 | 4 | ubytování | NO, | ano |
|  | L | Na Větrníku 1933, Praha 6 | 1966 | 2 | 0 | 2 | ubytování | NO, | ano |
|  | C6 | Na Větrníku 1934, Praha 6 | 1966 | 5 | 1 | 4 | ubytování | NO, | ano |
|  | J1 | Na Větrníku 1934, Praha 6 | 1966 | 5 | 1 | 4 | ubytování | NO, | ano |
|  | L1 | Na Větrníku 1934, Praha 6 | 1966 | 2 | 0 | 2 | ubytování | NO, | ano |
| Kolej a menza Kajetánka | 1 | Radimova 35/12, Praha 6 | 1978 | 17 | 1 | 16 | ubytování | NO, EPS, ER, CHÚC, SOZ/ZOTK, | ano |
|  | 2 | Radimova 35/12, Praha 6 | 1978 | 17 | 1 | 16 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, SOZ/ZOTK, | ano |
|  | 3 | Radimova 35/12, Praha 6 | 1978 | 4 | 1 | 3 | ubytování, stravování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | 4 | Na Petynce 2303, Praha 6 | 1983 | 8 | 1 | 7 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | 5 | Na Petynce 2303, Praha 6 | 1983 | 8 | 1 | 7 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
| Kolej a výdejna Hvězda | A | Zvoníčkova 1925, Praha 6 | 1970 | 2 | 1 | 1 | ubytování, stravování | NO, EPS, | ano |
|  | B | Zvoníčkova 1925, Praha 6 | 1970 | 7 | 1 | 6 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | A3 | Zvoníčkova 1926, Praha 6 | 1970 | 7 | 1 | 6 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | C | Zvoníčkova 1926, Praha 6 | 1970 | 7 | 1 | 6 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | D | Zvoníčkova 1926, Praha 6 | 1970 | 3 | 1 | 2 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | E | Zvoníčkova 1926, Praha 6 | 1970 | 7 | 1 | 6 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | A2 | Zvoníčkova 1927, Praha 6 | 1970 | 7 | 1 | 6 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | C1 | Zvoníčkova 1927, Praha 6 | 1970 | 7 | 1 | 6 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | C2 | Zvoníčkova 1928, Praha 6 | 1970 | 7 | 1 | 6 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | E1 | Zvoníčkova 1927, Praha 6 | 1970 | 7 | 1 | 6 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | F | Zvoníčkova 1927, Praha 6 | 1970 | 3 | 1 | 2 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | A1 | Zvoníčkova 1928, Praha 6 | 1970 | 8 | 1 | 7 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
|  | G1 | Zvoníčkova 1928, Praha 6 | 1970 | 2 | 1 | 1 | ubytování | NO, EPS, CHÚC, | ano |
| Kolej a snídaňárna Komenského | Kolej a snídaňárna Komenského | Parléřova 682/6, Praha 6 | 1930 | 6 | 2 | 4 | ubytování, stravování | NO, EPS, | ano |
| Kolej a menza 17. Listopadu | A | Pátkova 2135/1, Praha 8 | 1987 | 21 | 0 | 21 | ubytování, stravování | NO, EPS, CHÚC, SOZ/ZOTK, | ano |
|  | B | Pátkova 2133/3, Praha 8 | 1987 | 18 | 0 | 18 | ubytování, stravování | NO, EPS, CHÚC, SOZ/ZOTK, | ano |
| Kolej Hostivař | menza Hostivař | Weilova 1144/2, Praha 10 | 1970 | 3 | 0 | 3 | stravování | NO, EPS, | ano |
|  | kolej Hostivař 10 | Weilova 1505, Praha 10 | 1970 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, EPS, ER, | ano |
|  | kolej Hostivař 1 | Weilova 1446, Praha 10 | 1970 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, EPS, | ano |
|  | kolej Hostivař 2 | Weilova 1447, Praha 10 | 1970 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, EPS, | ano |
|  | kolej Hostivař 4 | Weilova 1449, Praha 10 | 1970 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, EPS, | ano |
|  | kolej Hostivař 5 | Weilova 1450, Praha 10 | 1970 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, EPS, | ano |
|  | kolej Hostivař 6 | Weilova 1451, Praha 10 | 1970 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, EPS, | ano |
|  | bývalé kino | p.č. 2416/23 | 1970 | 4 | 1 | 3 | kino | NO, EPS, | ano |
|  | Administrativní budova A | p.č. 2416/18, 2416/96 | 1970 | 3 | 1 | 2 | kanceláře | NO, EPS, | ano |
|  | Administrativní budova B | p.č. 2416/18, 2416/96 | 1970 | 3 | 1 | 2 | kanceláře | NO, EPS, | ano |
|  | malé E | p.č. 2416/29 | 1970 | 3 | 0 | 3 | ubytování | NO, EPS, | ano |
|  | trafostanice | p.č. 2416/78 | 1970 | 1 | 0 | 1 | trafostanice | NO, EPS, | ano |
| Kolej na Kotli | Na Kotli 1145 (02) | Na Kotli 1145/1, Hradec Králové | 1964 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, | ano |
|  | Na Kotli 1146 (03) | Na Kotli 1146/3, Hradec Králové | 1964 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, | ano |
|  | Na Kotli 1147 (01) | Na Kotli 1147/5, Hradec Králové | 1967 | 4 | 1 | 3 | ubytování | NO, | ano |
|  | Na Kotli 1148 (04) | Na Kotli 1148/7, Hradec Králové | 1965 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, | ano |
|  | Na Kotli 1149 (05) | Na Kotli 1149/9, Hradec Králové | 1965 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, | ano |
| Kolej Jana Palacha | Palachova 1136 | Palachova 1136/3, Hradec Králové | 1978 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, | ano |
|  | Palachova 1137 | Palachova 1137/1, Hradec Králové | 1978 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, | ano |
| Kolej Bolevecká | Kolej Bolevecká | Bolevecká 915/34, Plzeň | 1982 | 12 | 1 | 11 | ubytování | NO, EPS, | ano |
| Kolej Heyrovského | Kolej Heyrovského | Heyrovského 2428/5, Plzeň | 1964 | 7 | 0 | 7 | ubytování | NO, | ano |
| Nová Kolej | Nová Kolej | Královická 1425/2, Brandýs n/Labem | 1964 | 9 | 1 | 8 | ubytování | NO, | ano |

VYSVĚTLIVKY:

- EPS (elektrická požární signalizace), odpovídající ČSN 342710

- NO (nouzové osvětlení), odpovídající ČSN EN 1838

- ER (evakuační rozhlas), odpovídající ČSN EN 60849

- CHÚC (chráněná úniková cesta), odpovídající ČSN 7308xx, nebo ČSN 7308xx

- SOZ/ZOTK (zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru), odpovídající příloze H, ČSN 73082 nebo ČSN EN 12101-5

- SSHZ (sprinklery), odpovídající ČSN EN 12845 nebo CEA 4001

# POPIS ZADÁNÍ

Popis zadání – požadovaný obsah pasportu požárně bezpečnostního řešení stavby

Předpokládá se, že nejsou zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, tedy platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena.

Veškerá dokumentace bude zpracována dle:

Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. V pozdějších zněních.

Vyhlášky č. 23/2008 Sb., novela - Vyhláška č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. V pozdějších zněních.

183/2006 Sb. Stavební zákon

Pasporty budov budou obsahovat požadavky § 41, vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavkem zadavatele je získání stanoviska HZS kraje, alespoň ve formě sdělení, ke každé stavbě, která je uvedena v seznamu.