Název veřejné zakázky: „UK2LF – Kompletní sestava na vyšetření head impulse testu a doplnění VOG pro registraci očních pohybů“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na dodávky

Druh výběrového řízení: otevřená výzva na profilu zadavatele

Technická specifikace, minimální požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| vHIT (1 ks) | Prodávající uvede název zboží |
| Brýle s vysokorychlostní infračervenou kamerou pro záznam očního pohybu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kamera pevně součástí brýlí | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Snímání v reálném čase | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Brýle vybaveny protiskluzovým systémem, zabezpečující dobrý kontakt s pokožkou | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Materiál brýlí odolný běžně používaným desinfekčním prostředkům | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vzorkovací frekvence vysokofrekvenční kamery min. 250 snímků/vteřinu (uveďte vzorkovací frekvenci kamery) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hmotnost vyšetřovacích brýlí včetně kamery max. 100 gramů (uveďte hmotnost v gramech) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Automatická kalibrace laserovým paprskem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyšetření všech 6 polokruhových kanálků | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyšetření ve všech 3 rovinách: Lateral Head Impulse (včetně SHIMP), RALP, LARP (uveďte vyšetřovací roviny) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyšetření polohovacího vertiga BPPV | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyšetření funkce okohybných nervů pomocí okulomotorických testů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyšetření všech 6 polokruhových vestibulárních kanálků | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost vyšetření nystagmů pomocí kalorických testů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost vyšetření torzních nystagmů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Automatická analýza pohybu hlavy a očí | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyšetřovací brýle vhodné pro vyšetření dětí i dospělých | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Grafické zobrazení pohybu hlavy a očí v reálném čase | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Grafický záznam návratové rychlosti a zisku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výpočet okamžitého zisku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Softwarové vybavení umožňující všechny uvedené druhy vyšetření | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Sledování a analýza dat v reálném čase | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost exportu výsledků | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |