Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

|  |  |
| --- | --- |
| **Přístrojové vybavení pro** **kompletní vestibulární vyšetření metodou VHIT** | **Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží** |
| **Popis plnění a požadované technické parametry:** | |
| Systém diagnostiky funkce vestibulo-okulárního reflexu včetně SW k celému systému, včetně řídícího PC, komunikace USB. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Diagnostika funkce vestibulo-okulárního reflexu na všechny 3 roviny, videozáznam | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyšetření polohovacího vertiga BPPV (Benigní paroxysmální polohové vertigo), monokulární | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vyšetření funkce okohybného nervu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kalorimetrické testy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí dodávky je rozšíření funkce pro moduly polohových testů a testů okulomotoriky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí dodávky je řídící PC pro provoz systému:   * notebook s numerickou klávesnicí, * úhlopříčka min. 15.6" VA antireflexní 1920 × 1080, * min. RAM 16 GB, * min. SSD 512 GB, * USB port, * WiFi 5, * operační sytém Windows 10 Pro nebo  Windows 11 [[1]](#footnote-1) | Prodávající doplní obchodní název a označení nabízeného notebooku a uvede jeho parametry. |

1. Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. [↑](#footnote-ref-1)