## List1
Laboratorní materiál 01/2017 - část 5
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne účinnosti smlouvy) | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | Velikost balení
1 | Aperture Disc Assembly | 1 | ks | Clona pro dektetor typu jednoduchého kvadrupólu kompatibilního se superkritickým fluidním chromatografem o průměru 0.2 mm | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Assy, Needle, Sample | 1 | ks | Jehla pro nástřík vzorku o objemu 30 µL pro Acquity HPLC, o vnitřním průměru .010 palce | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Capillary tube | 1 | ks | Kovová kapilára pro elektrosprej Synapt G2-Si hmotnostního spektrometru | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Capillary tube II | 1 | ks | Kovová kapilára pro referenční elektrosprej Synapt G2-Si hmotnostního spektrometru | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Cartridge Heater | 1 | ks | Vyhřívání iontového zdroje Quattro MicroMass hmotnostního spektrometru | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Cartridge Heater II | 1 | ks | Vyhřívání iontového zdroje Synapt G2-Si hmotnostního spektrometru | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Cone Gas Nozzle | 1 | ks | Kryt vstupní elektrody pro Quattro Micromass | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Cone Gas Nozzle II | 1 | ks | Kryt vstupní elektrody pro Synapt G2-Si | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | ESI Stainless Steel Capillary | 1 | ks | Kovová kapilára pro elektrosprej Quattro MicroMass hmotnostního spektrometru | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Deuterium lamp | 1 | ks | Výbojka pro detektor diodového pole superkriticikého fluidního chromatografu s prodlouženou životností a výkonem | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | MS Cleaning Solution | 4 | ks | Roztok pro čístění iontového zdroje a iontové optiky hmotnostních spektrometrů | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | O-Ring I | 1 | ks | Kruhové těsnění, 10x1.5mm | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
13 | O-Ring II | 1 | ks | Kruhové těsnění pro vstupní elektrodu 12x1.5mm | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
14 | O-Ring, Conductive | 1 | ks | Kruhové těsnění, vodivé o průměru 7.1 x 1.6mm | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
15 | Perforované víčko | 1500 | ks | Polyethylenové (12 x 32mm) šroubovací víčko s perforovným septem, septo z materiálu PTFE/silikon, preferovaná velikost balení po 100 ks; přípustná velikost balení 100 - 1000 ks | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
16 | Probe Assy | 1 | ks | Sestava kovové kapiláry pro elektrosprej QDa hmotnostního spektrometru, délka 750mm o průměru 50 mikrometrů pro spojení se superkritickým chromatografem | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
17 | Sample Cone I | 1 | ks | Vstupní elektroda hmotnostního spektrometru Synapt G2-Si se vstupním otvorem 0.8mm | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
18 | Sample Cone II | 1 | ks | Vstupní elektroda hmotnostního spektrometru Quattro MicroMass | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
19 | Sample Cone III | 1 | ks | Kužel pro vstup ionizovaného vzorku do hmotnostního spektrometru Qda | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
20 | Sample Needle I | 1 | ks | Jehla pro nástřík vzorku o objemu 15 µL pro Acquity I-Class | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
21 | Sample Needle II | 1 | ks | Jehla pro nástřík vzorku o objemu 10 µL pro UPC2, V profil z materiálu PEEK | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Jana Hovorková Tel.: 495 067 325 e-mail: hovorkova@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
Poznámka: Pokud není ve sloupci "Specifikace" výslovně uvedena konkrétní požadovaná velikost balení, zadavatel připouští nabídku velikosti balení dle vlastního uvážení dodavatele s respektováním minimální či maximální velikosti balení (pokud je u dané položky zadavatelem vymezena). Dodavatel je však povinen nabídnout minimálně stejné množství zboží, které zadavatel požaduje. Dodavatel je u takové položky povinen uvést konkrétní nabízenou velikost balení do sloupce "Velikost balení". | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | 0
Note on C19: Petra Košťálová: nechcete nazvat O-Ring I-III (položky 12-14) a velikosti uvést ve sloupci specifikace?