## LMCH 27-2022
Specifikace zboží
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže.
Spotřební laboratorní materiál
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Elektrická odsávačka s možností připojení Thoraxového sání pro dlouhodobé použití bez omezení provozního času - rychlost sání min. 30 l/min - dosahované vakuum min. -90 kPa - plynulá regulace vakua - bezpečnostní regulátor podtlaku - barevně rozlišený manovakuometr - světelná indikace chodu - vícestupňová ochrana proti přesátí - odkládací košík na příslušenství a spotřební materiál - medilišta pro jednoduché uchycení potřebného příslušenství - 2L sběrná nádoba s držákem pro uchycení na medilištu - kompatibilní s jednorázovými vaky FLOVAC o objemu minimálně 1L, 2L, 3L - návod v českém jazyce - záruka na elektrický zdroj podtlaku minimálně 5 let | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena v Kč bez DPH |  | 0