UK KaM – Zajištění instalací, oprav, revizí a provozuschopnosti souborů slaboproudých, silnoproudých zařízení a rozvodů včetně koncových zařízení v objektech kolejí a menz v letech 2023-2026

Příloha č. 1 ZD / Příloha č. 2 rámcové smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace instalovaných telefonních ústředen, technologií a slaboproudých systémů (EPS, ERO, PZTS, ACS, CCTV, GN), silnoproudých zařízení, seznam, počty požadovaných certifikací, osvědčení a oprávnění.

# Telefonní ústředny

V objektech KaM UK jsou využívány různé typy telefonních ústředen a komunikačních systémů různé velikosti, modelu a stáří.

# PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

V prostorách KaM UK je použito několik typů zabezpečovacích ústředen. V jednotlivých objektech jsou instalovány ústředny od výrobce Honeywell, ale různé modelové řady ústředen.

Níže je uveden výpis použitých ústředen a jejich typů.

- Galaxy Flex

- Galaxy

- Honeywell MB-Secure

# EPS – elektrická požární signalizace

V objektech KaM UK jsou nainstalovány tyto systémy EPS:

- Zettler MZX 252

- Zettler ZX4

- Zettler Profile Pro 415D Lite

- Zettler Profile Pro 815D

# ERO – evakuační rozhlas

V objektech KaM UK je nainstalován systém ERO:

- AMBIENT – MultiVes

# CCTV – kamerový systém

V objektech KaM UK je provozován kamerový systém založený na IP kamerách od firmy Axis, Samsung, Wisenet, s nahráváním na server s SW ATEAS UNLIMITED.

- Kamery Axis, Samsung, Wisenet

- SW ATEAS UNLIMITED

# ACS – přístupový systém

Jako přístupový systém je v objektech KaM UK provozován systém Aktion. Tento systém využívá studentské a zaměstnanecké karty ISIC. Čtečky Mifare, v některých případech čtečky kombinující kartu a otisk. Komponenty jsou instalovány v blízkosti dveří. Vše je spojeno do serveru s SQL databází. Některé vstupy jsou osazeny telefonním komunikátorem 2N.

Přehled instalovaných komponent systému:

- SW Aktion

- HW Aktion –AP, čtečky, čtečky otisků,

- Assa Abloy – elektro mechanické zámky, otvírače, zavírače, pohony dveří

- Salto – Sallis – v provedení bezdrátové vložky nebo bezdrátové čtečky instalované na štítu kování. Systém

Salto – Sallis  je kompatibilní s SW Aktion

- 2N – Analogové a IP dveřní komunikátory

# Grafická nadstavba

Jako grafická nadstavba se v objektech KaM UK používá systém integrující všechny výše zmíněné technologie do jednotného rozhraní.

- SW – A2D – AS200WEB

# Seznam požadovaných certifikací jednotlivých technologií, počty techniků, osvědčení a oprávnění

| Technologie | Výrobce | počet techniků s požadovaným typem certifikace nebo osvědčení | Požadovaný typ certifikace nebo osvědčení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PZTS | Honeywell Security Group - MB-Secure | 2 | Prodej, programování, montáž a servis ústředen MB-Secure |  |
| PZTS | Honeywell Security Group - Galaxy | 2 | Projektování, programování, montáž a servis ústředen Galaxy |  |
| EPS | ZETTLER Expert (ústředny ZX, MZX, PROFILE, PROFILE Flexible a PROFILE Lite) | 2 | Montáž, servis |  |
| ERO | AMBIENT – MultiVes | 2 | Montáž, servis |  |
| CCTV | Axis | 1 | Solution Partner |  |
| CCTV - software | ATEAS software | 2 | Administrátor ATEAS Security, pro úroveň ATEAS Gold, Certifikovaný Partner |  |
| ACS | EFG Aktion.NEXT a Aktion | 2 | Instalační partner – projekce, instalace a technická podpora |  |
| ACS mechanická část | Assa Abloy | 2 | Osvědčení o produktově instalačním školení. |  |
| ACS | SALTO SYSTEMS, Salto Sallis | 2 | Instalační partner – projekce, instalace a technická podpora |  |
| Grafická počítačová nadstavba A2D | AS200, AS200WEB | 1 | Instalační partner – instalace a technická podpora |  |
| Grafická počítačová nadstavba A2D | AS200, AS200WEB | 2 | Potvrzení o odborné způsobilosti, instalaci a uvádění do provozu |  |
| Komunikátory | 2N, 2N IP | 1 | Licence pro instalaci, údržbu a servis 2N produktů. |  |
| Strukturované kabeláže |  | 2 | Certifikace pro návrh a instalaci stíněného a nestíněného strukturovaného kabelážního systému |  |
| Instalace optických sítí |  | 1 | Montáže kabelů FTTx, topologie (P2P vs PON) technologie (GPON vs EPON) tech. OPS, spojování optických vláken, opravy, měření a diagnostika optické sítě FTTx FTTA, měření optických tras. |  |
| Revizní technik NN |  | 1 | Oprávnění o odborné způsobilosti k montáži elektrických zařízení, opravám elektrických zařízení, revizím elektrických zařízení, zkouškám elektrických zařízení v rozsahu vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1000V v objektech třídy A i B |  |
| Revizní technik NN |  | 2 | Oprávnění o odborné způsobilosti k montáži elektrických zařízení, opravám elektrických zařízení, revizím elektrických zařízení, zkouškám elektrických zařízení v rozsahu vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1000V v objektech třídy A |  |
| Revizní technik NN |  | 2 | Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu E2A (zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu) |  |
| Revizní technik NN |  | 1 | Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu E2A,B (zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu, i nebezpečím výbuchu) |  |
| Oprávnění k činnosti |  | 1 | Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, E2A, E2B |  |