## Položkový výkaz výměr
UK KaM – Zajištění instalací, oprav, revizí a provozuschopnosti souborů slaboproudých, silnoproudých zařízení a rozvodů včetně koncových zařízení v objektech kolejí a menz v letech 2023-2026
Příloha č. 4 – Položkový výkaz výměr (budoucí příloha smlouvy)
Položkový rozpočet
O | P | Úroveň | ČP | TV | Typ položky | Popis | MJ | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH za jednu MJ | Konečná cena v Kč bez DPH
|  | 1 | 0 | D |  | Práce (P) a dodávky materiálu (M) |  |  |  | 10000
|  | 1 | 0 | D |  | Elektroinstalace |  |  |  | 10000
|  | 1 | 1. | P | ELEKTRO | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 2. | M | ELEKTRO | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 3. | P | ELEKTRO | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená volně | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 4. | M | ELEKTRO | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 5. | P | ELEKTRO | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 6. | M | ELEKTRO | lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 7. | M | ELEKTRO | lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 8. | M | ELEKTRO | lišta elektroinstalační hranatá PVC 130x40mm | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 9. | P | ELEKTRO | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 10. | M | ELEKTRO | kabel instalační jádro Cu plné izolace PRAFLADUR 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 11. | P | ELEKTRO | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 12. | M | ELEKTRO | kabel instalační jádro Cu plné izolace PRAFLADUR 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 13. | P | ELEKTRO | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 10 |  | 0
|  | >2 | 14. | M | ELEKTRO | kabel instalační jádro Cu plné izolace PRAFLADUR 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  | >2 | 15. | P | ELEKTRO | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 10 |  | 0
|  | >2 | 16. | M | ELEKTRO | kabel instalační jádro Cu plné izolace PRAFLADUR 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  | >2 | 17. | P | ELEKTRO | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 18. | M | ELEKTRO | kabel instalační jádro Cu plné izolace PRAFLADUR 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 19. | P | ELEKTRO | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY) | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 20. | M | ELEKTRO | kabel instalační jádro Cu plné izolace PRAFLADUR 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 21. | P | ELEKTRO | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 22. | M | ELEKTRO | kabel silový jádro Cu izolace PRAFLADUR (1-CYKY) 3x35+25mm2 | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 23. | P | ELEKTRO | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 24. | P | ELEKTRO | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 25. | P | ELEKTRO | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 26. | P | ELEKTRO | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 27. | P | ELEKTRO | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 28. | P | ELEKTRO | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 29. | M | ELEKTRO | spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 30. | P | ELEKTRO | Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 31. | M | ELEKTRO | spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, IP44, šroubové svorky | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 32. | P | ELEKTRO | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 33. | M | ELEKTRO | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 34. | P | ELEKTRO | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupólový | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 35. | M | ELEKTRO | přístroj spínače dvojpólového, řazení 2, 2S bezšroubové svorky | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 36. | P | ELEKTRO | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 37. | M | ELEKTRO | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 38. | P | ELEKTRO | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 39. | P | ELEKTRO | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 40. | P | ELEKTRO | Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 41. | M | ELEKTRO | zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 42. | M | ELEKTRO | chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 43. | P | ELEKTRO | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 44. | M | ELEKTRO | jistič 1pólový-charakteristika D 10A | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 45. | M | ELEKTRO | jistič 1pólový-charakteristika D 16A | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 46. | M | ELEKTRO | jistič 3pólový-charakteristika D 32A | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 47. | M | ELEKTRO | jistič 3pólový-charakteristika D 25A | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 48. | P | ELEKTRO | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 49. | P | ELEKTRO | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 50. | P | ELEKTRO | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 51. | P | ELEKTRO | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 52. | P | ELEKTRO | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 53. | P | ELEKTRO | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 54. | P | CCTV | Pokládka metalické kabeláže | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 55. | P | CCTV | Montáž kabelových tras | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 56. | P | CCTV | Zakončení metalických kabelů | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 57. | P | CCTV | Měření metalických kabelů, vyhotovení protokolů | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 58. | P | CCTV | Označení kabeláže | hod | 10 |  | 0
|  | 1 | 59. | M | CCTV | Patch kabel 50/125 LCpc/LCPC MM OM4 3m duplex SXPC-LC/LC-PC-OM4-3M-D | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 60. | M | CCTV | Patch kabel 50/125 LCpc/LCPC MM OM4 10m duplex SXPC-LC/LC-PC-OM4-10M-D | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 61. | M | CCTV | CAT6 UTPB2ca s1 d1 a1 | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 62. | M | CCTV | Patch kabel FTP RJ45, Cat.6, 3m | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 63. | M | CCTV | Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c, včetně příslušenství | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 64. | P | CCTV | Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 65. | P | CCTV | Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 66. | P | CCTV | Montáž venkovní kamery | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 67. | P | CCTV | Montáž vnitřní kamery | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 68. | P | CCTV | Montáž venkovního kamerového krytu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 69. | P | CCTV | Montáž spínavého zdroje s krytem a akumulátorem | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 70. | P | CCTV | Licence k připojení jedné kamery k SW | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 71. | P | CCTV | Instalace a nastavení SW pro sledování kamer | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 72. | P | CCTV | Nastavení záběru podle přání uživatele | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 73. | M | EVR | Akumulátor AKU200-12 (12V/200Ah | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 74. | M | EVR | Kompletní stropní reproduktor pro evakuační ozvučení certifikovaný dle EN 54-24 ... | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 75. | P | EVR | Montáž kompletní stropní reproduktor …. | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 76. | M | EVR | 1-CXKH-V 4x2,5 | m | 10 |  | 0
|  | >2 | 77. | M | EVR | CAT6 UTPB2ca s1 d1 a1 | m | 10 |  | 0
|  | >2 | 78. | M | EVR | Patch kabel FTP RJ45-RJ45, Cat.6, 3m, P B2ca s1 d1 a1 | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 79. | M | EVR | 1-CXKH-V 3x2,5 | m | 10 |  | 0
|  | >2 | 80. | M | EVR | Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c, včetně příslušenství | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 81. | P | EPS | Montáž ústředny EPS jednokruhové bez čelního panelu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 82. | P | EPS | Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 83. | P | EPS | Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 84. | P | EPS | Montáž čelního panelu do ústředny EPS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 85. | P | EPS | Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 86. | P | EPS | Montáž požárně odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro ústřednu EPS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 87. | P | EPS | Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4 | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 88. | P | EPS | Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 89. | P | EPS | Montáž ovládacího panelu požární ochrany | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 90. | P | EPS | Montáž ovládacícho tabla externího pro EPS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 91. | P | EPS | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 92. | P | EPS | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 93. | P | EPS | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 94. | P | EPS | Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 95. | P | EPS | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 96. | P | EPS | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 97. | P | EPS | Montáž izolátoru na kruhovou linku | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 98. | P | EPS | Programování základních parametrů ústředny EPS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 99. | P | EPS | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 100. | P | EPS | Provedení zkoušky TIČR pro EPS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 101. | P | EPS | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 102. | P | PZTS | Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 103. | P | PZTS | Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 104. | P | PZTS | Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 105. | P | PZTS | Montáž rozbočovače sběrnice v krabici | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 106. | P | PZTS | Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 107. | P | PZTS | Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 108. | P | PZTS | Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 109. | P | PZTS | Montáž akumulátoru 12V | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 110. | P | PZTS | Montáž transformátoru pro ústřednu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 111. | P | PZTS | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 112. | P | PZTS | Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 113. | P | PZTS | Montáž detektoru na stěnu nebo na strop | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 114. | P | PZTS | Montáž magnetického kontaktu povrchového | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 115. | P | PZTS | Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 116. | P | PZTS | Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 117. | P | PZTS | Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 118. | P | PZTS | Programování základních parametrů ústředny PZTS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 119. | P | PZTS | Programování systému na jeden detektor PZTS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 120. | P | PZTS | Oživení systému na jeden detektor PZTS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 121. | P | PZTS | Instalace přístupového SW PZTS | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 122. | P | PZTS | Provedení zkoušky TIČR pro PZTS | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 123. | P | ACS | Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 124. | P | ACS | Montáž panelu docházkového systému k elektronické kontrole vstupu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 125. | P | ACS | Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 126. | P | ACS | Montáž klávesnicové čtečky USB k PC pro načítání karet do programu | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 127. | P | ACS | Montáž docházkového terminálu s LCD displejem | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 128. | P | ACS | Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 129. | P | ACS | Implementace docházkového systému do personálního SW | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 130. | P | ACS | Přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 131. | P | ACS | Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 132. | P | ACS | Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 133. | P | ACS | Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 134. | P | ACS | Montáž lišty nerezové k elektrickému zámku | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 135. | M | ACS | nízkoodběrový el. zámek, dveřní kontakt, 12V, 0,17A s mech. odblok+monitorování, ochranná dioda, příslušenství | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 136. | M | ACS | nízkoodběrový el. zámek, dveřní kontakt, 12V, 0,17A s mech. odblok+monitorování, ochranná dioda, příslušenství | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 137. | M | ACS | Metalický kabel 2x075 | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 138. | M | ACS | Metalický kabel 4x075 | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 139. | M | ACS | Patch kabel FTP RJ45, Cat6, 3m | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 140. | M | ACS | UTP 4x2x0,5 cat 5e lanko | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 141. | M | ACS | Trasa pro optický kabel s odolností proti požáru s funkční integritou | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 142. | M | ACS | Chránička do zdiva | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 143. | M | ACS | Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c, včetně příslušenství | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 144. | P | ACS | Montáž bezpečnostního relé, včetně zapojení | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 145. | P | ACS | Montáž nízkoodběrového el. zámku dveřní kontakt 12 V, 0,17A s mech. Včetně příslušenství a zapojení | kus | 10 |  | 0
|  | >2 | 146. | P | STK | Montáž rozvaděče nástěnného | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 147. | P | STK | Montáž rozvaděče stojanového | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 148. | P | STK | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 149. | P | STK | Montáž police do rozvaděče | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 150. | P | STK | Montáž napájecího panelu do rozvaděče | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 151. | P | STK | Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 152. | P | STK | Montáž panelu pro 24 x optický konektor | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 153. | P | STK | Montáž konektoru SM, MM, 50/125 um | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 154. | P | STK | Montáž datové jednozásuvky | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 155. | P | STK | Montáž datové dvouzásuvky | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 156. | P | STK | Pokládka metalické kabeláže | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 157. | P | STK | Montáž kabelových tras | m | 10 |  | 0
|  | 1 | 158. | P | STK | Zakončení metalických kabelů | kus | 10 |  | 0
|  | 1 | 159. | P | STK | Měření metalických kabelů, vyhotovení protokolů | kus | 10 |  | 0
|  |  | 160. |  |  | Index cen dodavatele (výše slevy dodavatele (v %) k cenám z ceníku URS včetně on line materiálů dle KROS) | váha | 10000 |  | 10000
|  | 1 | 0 | D |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
|  | >2 | 161. | K | HZS | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 10 |  | 0
|  | >2 | 162. | K | HZS | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 10 |  | 0
|  | >2 | 163. | K | HZS | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 10 |  | 0
|  | >2 | 164. | K | HZS | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 10 |  | 0
|  | >2 | 165. | K | HZS | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 10 |  | 0
|  | >2 | 166. | K | HZS | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný SW práce | hod | 10 |  | 0
|  | >2 | 167. | K | HZS | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný projekční práce | hod | 10 |  | 0
|  |  | 168. |  |  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH (hodnotící kritérium) |  |  |  | 10000
|  |  | 170. |  |  | Sleva v % |  |  |  | 0%
|  |  | 171. |  |  | DPH 21% |  |  |  | 2100
|  |  | 172. |  |  | Celkem vč.DPH |  |  |  | 12100
Dodavatel vyplní pouze žlutě označená pole