## DI - Vady
č. | Dodatečné informace zveřejněné investorem | Název přílohy
1. | V souhrnné technické zprávě upřesněné informace k požárním ucpávkám | B_souhrnna technicka zprava _R_01.pdf
2. | Doplnění umístění prvků orientačního systému do koordinační situace a upřesnění výškových kót zpevněných ploch | C.2_3.5_situace_koordinacni_R1.pdf
D.2.6.8b_608b_002_R1.pdf
D.2.6.8b_608b_003_R1.pdf
D.2.9.1_901_002_R1.pdf
D.2.9.2_902_002_R1_s vyznacenim uprav.pdf
D.2.9.5_905_002_R1.pdf
3. | Doplňující informace k řešení fasády | D.1.1_01_999_Specifikace_R08.pdf
D.1.1_01_999_Specifikace_R08.pdf
D.1.1_01B_002.9_TZ fasad priloha 9 Vymery podpurne konstrukce pro membranovou fasadu VF01a_R01.pdf
D.1.1_01B_002.2_TZ fasad priloha 2 rozmisteni zaluzii BF.pdf
D.1.1_01B_8.1.162_Rev00.pdf
D.1.1_01B_8.1.161_Rev00.pdf
4. | CB - Úprava kótování dveří v 1.NP a 2.NP CB | D.1.1_01A_101_A1_Půdorys 1.NP - sekce A1_R01.pdf
D.1.1_01A_102_A1_Půdorys 2.NP - sekce A1_R01.pdf
5. | Dopřesnění prosklených příček ve schématu | D.1.1_01_503_Schéma prosklených příček 3NP_R02.pdf
6. | Doplnění schéma aku. sástěn | D.1.1_01_706_Tabulka ostatních výrobků_R07.pdf
7. | Zrušení D.0396-duplicita s D.0E26 | D.1.1_01_704_Tabulka dveří_R09.pdf
D.1.1_01_704_Tabulka dveří_R09.xlsx
8. | Dopřesnění skladby POD.028, POD.028S | D.1.1_01_706_Tabulka ostatních výrobků_R07.pdf
9. | CB - Upřesnění prostupů skrz konstrukce | D.1.2.3_01A_105_A1_5NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_105_A2_5NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_104_A1_4NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_104_A2_4NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_102_A2_2NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_103_A1_3NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_103_A2_3NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_101_A2_1NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_102_A1_2NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_099_A3_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_101_A1_1NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_098_A3_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_099_A1_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_099_A2_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_098_A1_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01A_098_A2_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01_001_tz_R01.pdf
D.1.2.3_01A_105_A1_5NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_105_A2_5NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_103_A2_3NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_104_A1_4NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_104_A2_4NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_102_A1_2NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_102_A2_2NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_103_A1_3NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_099_A3_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_101_A1_1NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_101_A2_1NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_098_A3_ZD_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_099_A1_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_099_A2_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_098_A1_ZD_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01A_098_A2_ZD_tv_R01.dwg
D.2.7.3_703_100_tz_R01.pdf
D.2.7.3_703_055_A_OS_tv1_R01.pdf
D.2.7.3_703_055_A_OS_tv1_R01.dwg
221215_MEP2_CB_Soupis_praci_R17.xls
10. | CB - doplnění technických informací v části ZTI - průtoky vodoměrů, popisy šachet | D.1.4.1_01_001_Technická zpráva_R02.pdf
D.1.4.1_01A_098_A1_Půdorys základů-kanalizace-sekce A1_R01.pdf
D.1.4.1_01B_999_Specifikace_ZTI_R01.pdf
D.1.4.1_01A_098_A1_Půdorys základů-kanalizace-sekce A1_R01.dwg
11. | CB - doplnění technických informací v části vytápění, chlazení - tepelné ztráty, nominální výkony otopných těles, tepelné zisky | D.1.4.4_01.A_001_CB_Technická zpráva_R03.pdf
12. | CB úprava doplnění a úprava polohy SIL zásuvek, doplnění informací ohledně DALI řízení | D.1.4.5_01A_103.A2_PUDORYS 3.NP CAST A2_R02.pdf
D.1.4.5_01A_102.A1_PUDORYS 2.NP CAST A1_R02.pdf
D.1.4.5_01_999_Specifikace OSV_R01.pdf
D.1.4.5_01A_Půdorys podlaží_3NP_CB.dwg
D.1.4.5_01A_Půdorys 2NP_CB_ESI.dwg
D.1.4.5_01A_Půdorys podlaží_2NP_CB.dwg
221215_MEP2_CB_Soupis_praci_R17.xls
13. | CB - doplnění SLP zásuvek, úprava rozvodných skříní, doplnění optického propoje mezi AV a SLP | D.1.4.6_01A_103.A_PŮDORYS 3.NP-CB_R02.pdf
D.1.4.6_01A_102.A_PŮDORYS 2.NP-CB_R02.pdf
D.1.4.6_01_301_SCHÉMA ROZVODŮ-SLABO SK_CCTV_R03.pdf
D_1_4_6_01A_102.A_PŮDORYS 2.NP-CB.dwg
D_1_4_6_01A_103.A_PŮDORYS 3.NP-CB.dwg
221215_MEP2_CB_Soupis_praci_R17.xls
14. | CB - doplnění popisů SHZ | D_1_4_01_001_TZ_R04.pdf
15. | CB - doplnění technické specifikace zařízení příjmu gastroprovozu, pro informaci, není součástí dodávky generálního zhotovitele | D.1.4.10_01A_999_R01.pdf
D.1.4.10_01A_099-01_R01.pdf
16. | CB - úpravy AV, přesuny digital signage displeje, doplnění optiky mezi AV a SLP | D.1.5.6_01_101i_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101h_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101g_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101f_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101e_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101d_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101c_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101b_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101a_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_102c_Výkres AV technika - 2.NP.pdf
D.1.5.6_01_102a_Výkres AV technika - 2.NP.pdf
D.1.5.6_01_001_Technická zpráva AV + nároky na ostatní profese.pdf
D.1.5.6_01_099-104_výkresy AV technika 1.PP-4.NP_20221020.dwg
MEP2_Floor Plan - 1NP_CB_slepak.dwg
MEP2_BF_AST_DPS_Půdorys podlaží - 1NP - Slepák.dwg
17. | BF - dopřesnění kótování k výsekům fasád, úpravy dveřív 1np, doplnění průhledového okna v 1.pp | D.1.1_01B_101_B3_Půdorys 1.NP - sekce B3_R02.pdf
D.1.1_01B_101_B4_Půdorys 1.NP - sekce B4_R02.pdf
D.1.1_01B_099_B2-Půdorys 1.PP - sekce B2_R01.pdf
D.1.1_01B_099_B4-Půdorys 1.PP - sekce B4_R01.pdf
D.1.1_01B_101_B2_Půdorys 1.NP - sekce B2_R02.pdf
18. | CB - Upřesnění prostupů skrz konstrukce | D.1.2.3_01B_105_B5_5NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_105_B2_5NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_105_B3_5NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_105_B4_5NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_104_B5_4NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_105_B1_5NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_104_B2_4NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_104_B3_4NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_104_B4_4NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_103_B5_3NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_104_B1_4NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_103_B2_3NP_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_103_B3_3NP_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_103_B4_3NP_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_102_B6_2NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_103_B1_3NP_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_102_B4_2NP_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_102_B5_2NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_102_B1_2NP_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_102_B2_2NP_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_102_B3_2NP_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_101_B5_1NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_101_B6_1NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_101_B2_1NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_101_B3_1NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_101_B4_1NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_099_B7_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_099_B8_1PP_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_101_B1_1NP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_099_B5_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_099_B6_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_099_B3_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_099_B4_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_099_B1_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_099_B2_1PP_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_098_B6_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_098_B7_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_098_B8_ZD_tv_R02.pdf
D.1.2.3_01B_098_B4_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_098_B5_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_098_B1_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_098_B2_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01B_098_B3_ZD_tv_R01.pdf
D.1.2.3_01_001_tz_R01.pdf
D.1.2.3_01B_105_B5_5NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_105_B2_5NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_105_B3_5NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_105_B4_5NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_104_B5_4NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_105_B1_5NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_104_B2_4NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_104_B3_4NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_104_B4_4NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_103_B4_3NP_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_103_B5_3NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_104_B1_4NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_103_B1_3NP_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_103_B2_3NP_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_103_B3_3NP_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_102_B4_2NP_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_102_B5_2NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_102_B6_2NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_102_B1_2NP_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_102_B2_2NP_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_102_B3_2NP_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_101_B5_1NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_101_B6_1NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_101_B2_1NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_101_B3_1NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_101_B4_1NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_099_B8_1PP_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_101_B1_1NP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_099_B5_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_099_B6_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_099_B7_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_099_B2_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_099_B3_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_099_B4_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_098_B7_ZD_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_098_B8_ZD_tv_R02.dwg
D.1.2.3_01B_099_B1_1PP_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_098_B4_ZD_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_098_B5_ZD_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_098_B6_ZD_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_098_B1_ZD_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_098_B2_ZD_tv_R01.dwg
D.1.2.3_01B_098_B3_ZD_tv_R01.dwg
221215_MEP2_BF_Soupis_praci_R17.xls
D.2.7.3_703_058_B_OS_tv4_R01.pdf
D.2.7.3_703_100_tz_R01.pdf
D.2.7.3_703_053_B_ZD_tv4_R01.pdf
D.2.7.3_703_055_A_OS_tv1_R01.pdf
D.2.7.3_703_057_B_OS_tv3_R01.pdf
D.2.7.3_703_052_B_ZD_tv3_R01.pdf
D.2.7.3_703_055_A_OS_tv1_R01.dwg
D.2.7.3_703_057_B_OS_tv3_R01.dwg
D.2.7.3_703_058_B_OS_tv4_R01.dwg
D.2.7.3_703_052_B_ZD_tv3_R01.dwg
D.2.7.3_703_053_B_ZD_tv4_R01.dwg
19. | BF - doplnění technických informací v části ZTI - průtoky vodoměrů, popisy šachet | D.1.4.1_01_001_Technická zpráva_R02.pdf
D.1.4.1_01B_999_Specifikace_ZTI_R01.pdf
D.1.4.1_01B_098_B8_Půdorys základů-kanalizace-sekce B8_R01.pdf
D.1.4.1_01B_098_B5_Půdorys základů-kanalizace-sekce B5_R01.pdf
D.1.4.1_01B_098_B6_Půdorys základů-kanalizace-sekce B6_R01.pdf
D.1.4.1_01B_098_B3_Půdorys základů-kanalizace-sekce B3_R01.pdf
D.1.4.1_01B_098_B4_Půdorys základů-kanalizace-sekce B4_R01.pdf
D.1.4.1_01B_098_B2_Půdorys základů-kanalizace-sekce B2_R01.pdf
D.1.4.1_01B_098_B1_Půdorys základů-kanalizace-sekce B1_R01.pdf
D.1.4.1_01B_098_B8_Půdorys základů-kanalizace-sekce B8_R01.dwg
D.1.4.1_01B_098_B5_Půdorys základů-kanalizace-sekce B5_R01.dwg
D.1.4.1_01B_098_B6_Půdorys základů-kanalizace-sekce B6_R01.dwg
D.1.4.1_01B_098_B3_Půdorys základů-kanalizace-sekce B3_R01.dwg
D.1.4.1_01B_098_B4_Půdorys základů-kanalizace-sekce B4_R01.dwg
D.1.4.1_01B_098_B1_Půdorys základů-kanalizace-sekce B1_R01.dwg
D.1.4.1_01B_098_B2_Půdorys základů-kanalizace-sekce B2_R01.dwg
20. | BF - vzduchotechnika - doplnění informací o průtocích, aktualizace podkresu gastro | D.1.4.2_01B_104_B5 - Půdorys 4-NP - sekce B5_R02.pdf
D.1.4.2_01B_104_B4 - Půdorys 4-NP - sekce B4_R02.pdf
D.1.4.2_01B_104_B3 - Půdorys 4-NP - sekce B3_R02.pdf
D.1.4.2_01B_104_B2 - Půdorys 4-NP - sekce B2_R02.pdf
D.1.4.2_01B_104_B1 - Půdorys 4-NP - sekce B1_R02.pdf
D.1.4.2_01B_103_B5 - Půdorys 3-NP - sekce B5_R02.pdf
D.1.4.2_01B_103_B4 - Půdorys 3-NP - sekce B4_R02.pdf
D.1.4.2_01B_103_B3 - Půdorys 3-NP - sekce B3_R02.pdf
D.1.4.2_01B_103_B2 - Půdorys 3-NP - sekce B2_R02.pdf
D.1.4.2_01B_103_B1 - Půdorys 3-NP - sekce B1_R02.pdf
D.1.4.2_01B_102_B6 - Půdorys 2-NP - sekce B6_R02.pdf
D.1.4.2_01B_102_B5 - Půdorys 2-NP - sekce B5_R02.pdf
D.1.4.2_01B_102_B4 - Půdorys 2-NP - sekce B4_R02.pdf
D.1.4.2_01B_102_B3 - Půdorys 2-NP - sekce B3_R02.pdf
D.1.4.2_01B_102_B2 - Půdorys 2-NP - sekce B2_R02.pdf
D.1.4.2_01B_102_B1 - Půdorys 2-NP - sekce B1_R02.pdf
D.1.4.2_01B_101_B6 - Půdorys 1-NP - sekce B6_R02.pdf
D.1.4.2_01B_101_B5 - Půdorys 1-NP - sekce B5_R02.pdf
D.1.4.2_01B_101_B4 - Půdorys 1-NP - sekce B4_R02.pdf
D.1.4.2_01B_101_B3 - Půdorys 1-NP - sekce B3_R02.pdf
D.1.4.2_01B_101_B2 - Půdorys 1-NP - sekce B2_R02.pdf
D.1.4.2_01B_101_B1 - Půdorys 1-NP - sekce B1_R02.pdf
D.1.4.2_01B_099_B8 - Půdorys 1-PP - sekce B8_R02.pdf
D.1.4.2_01B_099_B7 - Půdorys 1-PP - sekce B7_R02.pdf
D.1.4.2_01B_099_B6 - Půdorys 1-PP - sekce B6_R02.pdf
D.1.4.2_01B_099_B5 - Půdorys 1-PP - sekce B5_R02.pdf
D.1.4.2_01B_099_B4 - Půdorys 1-PP - sekce B4_R02.pdf
D.1.4.2_01B_099_B3 - Půdorys 1-PP - sekce B3_R02.pdf
D.1.4.2_01B_099_B2 - Půdorys 1-PP - sekce B2_R02.pdf
D.1.4.2_01B_099_B1 - Půdorys 1-PP - sekce B1_R02.pdf
D.1.4.2_01_001 - Technická zpráva BF_R01.pdf
D.1.4.2_01_001 - Technická zpráva BF.dwg
D.1.4.2_01B_104_B5 - Půdorys 4-NP - sekce B5.dwg
D.1.4.2_01B_104_B4 - Půdorys 4-NP - sekce B4.dwg
D.1.4.2_01B_104_B3 - Půdorys 4-NP - sekce B3.dwg
D.1.4.2_01B_104_B2 - Půdorys 4-NP - sekce B2.dwg
D.1.4.2_01B_104_B1 - Půdorys 4-NP - sekce B1.dwg
D.1.4.2_01B_103_B5 - Půdorys 3-NP - sekce B5.dwg
D.1.4.2_01B_103_B4 - Půdorys 3-NP - sekce B4.dwg
D.1.4.2_01B_103_B3 - Půdorys 3-NP - sekce B3.dwg
D.1.4.2_01B_103_B2 - Půdorys 3-NP - sekce B2.dwg
D.1.4.2_01B_103_B1 - Půdorys 3-NP - sekce B1.dwg
D.1.4.2_01B_102_B6 - Půdorys 2-NP - sekce B6.dwg
D.1.4.2_01B_102_B5 - Půdorys 2-NP - sekce B5.dwg
D.1.4.2_01B_102_B4 - Půdorys 2-NP - sekce B4.dwg
D.1.4.2_01B_102_B3 - Půdorys 2-NP - sekce B3.dwg
D.1.4.2_01B_102_B1 - Půdorys 2-NP - sekce B1.dwg
D.1.4.2_01B_102_B2 - Půdorys 2-NP - sekce B2.dwg
D.1.4.2_01B_101_B6 - Půdorys 1-NP - sekce B6.dwg
D.1.4.2_01B_101_B5 - Půdorys 1-NP - sekce B5.dwg
D.1.4.2_01B_101_B4 - Půdorys 1-NP - sekce B4.dwg
D.1.4.2_01B_101_B2 - Půdorys 1-NP - sekce B2.dwg
D.1.4.2_01B_101_B3 - Půdorys 1-NP - sekce B3.dwg
D.1.4.2_01B_101_B1 - Půdorys 1-NP - sekce B1.dwg
D.1.4.2_01B_099_B7 - Půdorys 1-PP - sekce B7.dwg
D.1.4.2_01B_099_B8 - Půdorys 1-PP - sekce B8.dwg
D.1.4.2_01B_099_B6 - Půdorys 1-PP - sekce B6.dwg
D.1.4.2_01B_099_B5 - Půdorys 1-PP - sekce B5.dwg
D.1.4.2_01B_099_B4 - Půdorys 1-PP - sekce B4.dwg
D.1.4.2_01B_099_B3 - Půdorys 1-PP - sekce B3.dwg
D.1.4.2_01B_099_B2 - Půdorys 1-PP - sekce B2.dwg
D.1.4.2_01B_099_B1 - Půdorys 1-PP - sekce B1.dwg
21. | BF - doplnění technických informací v části vytápění, chlazení - tepelné ztráty, nominální výkony otopných těles, tepelné zisky | D.1.4.4_01.B_001_BF_Technická zpráva_R03.pdf
22. | BFúprava doplnění a úprava polohy SIL zásuvek, doplnění informací ohledně DALI řízení | D.1.4.5_01B_099.B2_PUDORYS 1.PP CAST B2_R02.pdf
D.1.4.5_01B_102.B6_PUDORYS 2.NP CAST B6_R01.pdf
D.1.4.5_01B_102.B4_PUDORYS 2.NP CAST B4_R02.pdf
D.1.4.5_01B_101.B6_PUDORYS 1.NP CAST B6_R01.pdf
D.1.4.5_01B_101.B5_PUDORYS 1.NP CAST B5_R02.pdf
D.1.4.5_01B_101.B4_PUDORYS 1.NP CAST B4_R02.pdf
D.1.4.5_01B_101.B1_PUDORYS 1.NP CAST B1_R02.pdf
D.1.4.5_01B_099.B3_PUDORYS 1.PP CAST B3_R01.pdf
D.1.4.5_01_999_Specifikace OSV_R01.pdf
D.1.4.5_01_Půdorys 1NP_ESI.dwg
D.1.4.5_01_Půdorys 1PP_ESI.dwg
D.1.4.5_01B_Půdorys 2NP_BF_ESI.dwg
23. | BF - doplnění SLP zásuvek, úprava rozvodných skříní, doplnění optického propoje mezi AV a SLP | D.1.4.6_01B_099.B_PŮDORYS 1-PP-DOLNÍ_R02.pdf
D.1.4.6_01B_104.B_PŮDORYS 4.NP-BF_R02.pdf
D.1.4.6_01B_103.B_PŮDORYS 3.NP-BF_R02.pdf
D.1.4.6_01B_102.B_PŮDORYS 2-NP-BF_R03.pdf
D.1.4.6_01B_101.B_PŮDORYS 1-NP-BF_R02.pdf
D.1.4.6_01_301_SCHÉMA ROZVODŮ-SLABO SK_CCTV_R03.pdf
D_1_4_6_01B_99.B - PŮDORYS 1-PP-DOLNÍ.dwg
D_1_4_6_01B_103.B_PŮDORYS 3.NP-BF.dwg
D_1_4_6_01B_104.B_PŮDORYS 4.NP-BF.dwg
D_1_4_6_01B_101.B - PŮDORYS 1-NP-BF.dwg
D_1_4_6_01B_102.B - PŮDORYS 2-NP-BF.dwg
24. | BF - doplnění popisů SHZ, doplnění ovládání | D_1_4_08_01B_002.pdf
D_1_4_08_01B_124.pdf
D_1_4_08_01B_122.pdf
D_1_4_08_01B_121.pdf
D_1_4_08_01B_119.pdf
D_1_4_01_001_TZ_R04.pdf
D_1_4_08_01B_123.pdf
D_1_4_08_00_109.dwg
D_1_4_08_00_108.dwg
D_1_4_08_00_107.dwg
D_1_4_08_00_106.dwg
D_1_4_08_00_105.dwg
D_1_4_08_00_000.dwg
25. | BF - technické plyny, doplnění kompresorů v 1.pp, úpravy v části rozvodů vakua, dopřesnění a doplnění vakuových pump, doplnění tlakových nádob | D.1.4.9_01B_001- Technická zpráva_R02.pdf
D.1.4.9_01B_099 Půdorys 1.PP- Celý přehledový výkres_R01.pdf
D.1.4.9_01B_099_B5- Půdorys 1.PP_sekce B5_R01.pdf
D.1.4.9_01B_102- Půdorys 2.NP_celý přehledový výkres_R01.pdf
D.1.4.9_01B_102_B4- Půdorys 2.NP_sekce B4_R01.pdf
D.1.4.9_01B_102_B5- Půdorys 2.NP_sekce B5_R01.pdf
D.1.4.9_01B_103- Půdorys 3.NP_celý přehledový výkres_R01.pdf
D.1.4.9_01B_103_B3- Půdorys 3.NP_sekce B3_R01.pdf
D.1.4.9_01B_103_B4- Půdorys 3.NP_sekce B4_R01.pdf
D.1.4.9_01B_103_B5- Půdorys 3.NP_sekce B5_R01.pdf
D.1.4.9_01B_104- Půdorys 4.NP_celý přehledový výkres_R01.pdf
D.1.4.9_01B_104_B2- Půdorys 4.NP_sekce B2_R01.pdf
D.1.4.9_01B_104_B3- Půdorys 4.NP_sekce B3_R01.pdf
D.1.4.9_01B_104_B4- Půdorys 4.NP_sekce B4_R01.pdf
D.1.4.9_01B_104_B5- Půdorys 4.NP_sekce B5_R01.pdf
D.1.4.9_01B_099 Půdorys 1.PP- Celý přehledový výkres.dwg
D.1.4.9_01B_099_B5- Půdorys 1.PP_sekce B5.dwg
D.1.4.9_01B_102- Půdorys 2.NP_celý přehledový výkres.dwg
D.1.4.9_01B_102_B4- Půdorys 2.NP_sekce B4.dwg
D.1.4.9_01B_102_B5- Půdorys 2.NP_sekce B5.dwg
D.1.4.9_01B_103- Půdorys 3.NP_celý přehledový výkres.dwg
D.1.4.9_01B_103_B3- Půdorys 3.NP_sekce B3.dwg
D.1.4.9_01B_103_B4- Půdorys 3.NP_sekce B4.dwg
D.1.4.9_01B_103_B5- Půdorys 3.NP_sekce B5.dwg
D.1.4.9_01B_104- Půdorys 4.NP_celý přehledový výkres.dwg
D.1.4.9_01B_104_B2- Půdorys 4.NP_sekce B2.dwg
D.1.4.9_01B_104_B3- Půdorys 4.NP_sekce B3.dwg
D.1.4.9_01B_104_B4- Půdorys 4.NP_sekce B4.dwg
D.1.4.9_01B_104_B5- Půdorys 4.NP_sekce B5.dwg
221215_MEP2_BF_Soupis_praci_R17.xls
26. | BF - úpravy AV, přesuny digital signage displeje, doplnění optiky mezi AV a SLP | D.1.5.6_01_101i_Výkres AV technika - 1.NP_R01.pdf
D.1.5.6_01_101h_Výkres AV technika - 1.NP_R01.pdf
D.1.5.6_01_101g_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101f_Výkres AV technika - 1.NP.pdf
D.1.5.6_01_101e_Výkres AV technika - 1.NP_R01.pdf
D.1.5.6_01_101d_Výkres AV technika - 1.NP_R01.pdf
D.1.5.6_01_101c_Výkres AV technika - 1.NP_R01.pdf
D.1.5.6_01_101b_Výkres AV technika - 1.NP_R01.pdf
D.1.5.6_01_101a_Výkres AV technika - 1.NP_R01.pdf
D.1.5.6_01_102c_Výkres AV technika - 2.NP.pdf
D.1.5.6_01_102a_Výkres AV technika - 2.NP.pdf
D.1.5.6_01_001_Technická zpráva AV + nároky na ostatní profese_R01.pdf
D.1.5.6_01_099-104_výkresy AV technika 1.PP-4.NP_20221020.dwg
MEP2_Floor Plan - 1NP_CB_slepak.dwg
MEP2_BF_AST_DPS_Půdorys podlaží - 1NP – Slepák.dwg
27. | CB - vzduchotechnika - doplnění informací o průtocích, aktualizace podkresu gastro | 001_CB - Technická zpráva CB.pdf
D.1.4.2_01A_104_A2 - Půdorys 4-NP - sekce A2.pdf
D.1.4.2_01A_104_A1 - Půdorys 4-NP - sekce A1.pdf
D.1.4.2_01A_103_A2 - Půdorys 3-NP - sekce A2.pdf
D.1.4.2_01A_103_A1 - Půdorys 3-NP - sekce A1.pdf
D.1.4.2_01A_102_A2 - Půdorys 2-NP - sekce A2.pdf
D.1.4.2_01A_102_A1 - Půdorys 2-NP - sekce A1.pdf
D.1.4.2_01A_101_A2 - Půdorys 1-NP - sekce A2.pdf
D.1.4.2_01A_101_A1 - Půdorys 1-NP - sekce A1.pdf
D.1.4.2_01A_099_A3 - Půdorys 1-PP - sekce A3.pdf
D.1.4.2_01A_099_A2 - Půdorys 1-PP - sekce A2.pdf
D.1.4.2_01A_099_A1 - Půdorys 1-PP - sekce A1.pdf
D.1.4.2_01A_104_A2 - Půdorys 4-NP - sekce A2.dwg
D.1.4.2_01A_104_A1 - Půdorys 4-NP - sekce A1.dwg
D.1.4.2_01A_103_A2 - Půdorys 3-NP - sekce A2.dwg
D.1.4.2_01A_103_A1 - Půdorys 3-NP - sekce A1.dwg
D.1.4.2_01A_102_A2 - Půdorys 2-NP - sekce A2.dwg
D.1.4.2_01A_102_A1 - Půdorys 2-NP - sekce A1.dwg
D.1.4.2_01A_101_A2 - Půdorys 1-NP - sekce A2.dwg
D.1.4.2_01A_101_A1 - Půdorys 1-NP - sekce A1.dwg
D.1.4.2_01A_099_A3 - Půdorys 1-PP - sekce A3.dwg
D.1.4.2_01A_099_A2 - Půdorys 1-PP - sekce A2.dwg
D.1.4.2_01A_099_A1 - Půdorys 1-PP - sekce A1.dwg
28. | CB - Měření a regulace - rozdělení vstupů a výstupů do jednotlivých rozvaděčů a úprava označení rozvaděčů | D.1.4.7_01A_004_Soupis datových vstupů a výstupů CB.xlsx
D-1-4-7_01A_101_PŮDORYS 1-NP.dwg
D.1.4.7_01A_004_CB_Soupis datových vstupů a výstupů CB_R01.pdf
D.1.4.7_01A_101_A1_PŮDORYS 1NP_R01.pdf
29. | BF - Měření a regulace - rozdělení vstupů a výstupů do jednotlivých rozvaděčů a úprava označení rozvaděčů | D.1.4.7_01_403_Schéma zdroje - chlazení střecha_R01.pdf
D.1.4.7_01_404_Schéma zdroje - B_268 - strojovna TČ2_R01.pdf
D.1.4.7_01_405_Schéma zdroje - B_039 - strojovna TČ_R01.pdf
D.1.4.7_01_406_Schéma zdroje - B_141 - strojovna_R01.pdf
D.1.4.7_01B_004_BF_Soupis datových vstupů a výstupů BF_R01.pdf
D.1.4.7_01B_402_BF-Schéma MaR - BF_R01.pdf
D.1.4.7_01A_005_Soupis datových vstupů a výstupů BF.xlsx
D.1.4.7_01_402_000 legenda.dwg
D.1.4.7_01_403-406 UTCH.dwg
D.1.4.7_01B_402_sch 001-010.dwg
D.1.4.7_01B_402_sch 011-020.dwg
D.1.4.7_01B_402_sch 021-030.dwg
D.1.4.7_01B_402_sch 031-040.dwg
D.1.4.7_01B_402_sch 041-050.dwg
D.1.4.7_01B_402_sch 051-060.dwg
D.1.4.7_01B_402_sch 061-070.dwg
D.1.4.7_01B_402_sch 101-300 UTCH.dwg