## List1
Laboratorní materiál 01/2023 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Semipreparativní HPLC kolona C18 | 1 | ks | Semipreparativní HPLC kolona se stacionární fází C18 Plus a s plně porézními částicemi o velikosti 5 μm, velikost pórů 100 A, rozměry 250 x 10 mm, plocha povrchu 420 m2/g, obsah uhlíku 18%, pH stabilita 1-10, vícekrokový endcapping, teplotní stabilita 100°C, střední průměr částic 5.3±0.9 μm, blízkost tvaru částice kruhu 0.96±0.04. | 8 | ARI-5720-LM1X https://www.chromservis.eu/cz/arion-plus-c18-hplc-kolona-5-0-m-250-mm-10-mm | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D. | Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky | 0 | 0
2 | Předkolona pro semipreparativní HPLC kolonu C18 | 2 | bal. | Předkolona pro semipreparativní HPLC kolonu C18, kompatibilní s HPLC C18 kolonou a s držákem pro 5 mm patronky, RP 5,0 µm, vnitřní průměr 4,0 mm. Velikost balení 3 ks. | 8 | AGS-5731-RD4 https://www.chromservis.eu/cz/arion-patronky-5-mm-pro-guard-system-rp-5-0-m-id-4-0-mm-3-ks | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D. | Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky | 0 | 0
3 | Držák předkolony | 2 | ks | Držák předkolony, kompatibilní s předkolonou pro 5 mm patronky, PEEK ferulka, tlak do 400 bar. Velikost balení 1 ks. | 8 | AGS-5731-00P https://www.chromservis.eu/cz/arion-guard-system-drzak-predkolon-pro-5-mm-patronky-peek-ferulka-do-400-bar-1-ks | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D. | Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky | 0 | 0
4 | Analytická HPLC kolona C18 | 1 | ks | Analytická HPLC kolona se stacionární fází C18 Plus a s plně porézními částicemi o velikosti 5 μm, velikost pórů 100 A, rozměry 250 x 4,6 mm, plocha povrchu 420 m2/g, obsah uhlíku 18%, pH stabilita 1-10, vícekrokový endcapping, teplotní stabilita 100°C, střední průměr částic 5.3±0.9 μm, blízkost tvaru částice kruhu 0.96±0.04. | 8 | ARI-5720-LM46 https://www.chromservis.eu/cz/arion-plus-c18-hplc-kolona-5-0-m-250-mm-4-6-mm | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D. | Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky | 0 | 0
5 | Analytická HPLC kolona C8 | 1 | ks | Analytická HPLC kolona se stacionární fází C8 a s plně porézními částicemi o velikosti 5 μm, velikost pórů 120 A, rozměry 250 x 4,6 mm, plocha povrchu 325 m2/g, obsah uhlíku 11%, pH stabilita 2-7, jednostupňový endcapping, teplotní stabilita 100°C, střední průměr částic 5.3±0.9 μm, blízkost tvaru částice kruhu 0.96±0.04 | 8 | ARI-5734-LM46 https://www.chromservis.eu/cz/arion-c8-hplc-kolona-5-0-m-250-mm-4-6-mm | ANO | Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 | PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D. | Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642.