# SMLOUVA O DÍLO

PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB A OPRAV KLIMATIZACE,

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

(dále také jen „Smlouva“)

Číslo Smlouvy zhotovitele: ………….                                               Číslo Smlouvy objednatele: ………………

- Smluvní strany

- Objednatel

Univerzita Karlova

Veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, do obchodního rejstříku se nezapisuje

Se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Ve věci součásti dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění

pozdějších předpisů: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32,

Nové Město, 121 08 Praha 2 (zároveň adresa pro doručování)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: piyj9b4

Zastoupen ve věcech smluvních:

prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

Zastoupen ve věcech technických: z důvodu ochrany osobních údajů bude doplněno až před

uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem

Bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: 37434021/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

- Zhotovitel

- Název:           				“VYPLNÍ DODAVATEL“

- Sídlo:                                  		“VYPLNÍ DODAVATEL“

- Korespondenční adresa:     		“VYPLNÍ DODAVATEL“

- Zastoupen ve věcech smluvních:	“VYPLNÍ DODAVATEL“

- Zastoupen ve věcech technických:       “VYPLNÍ DODAVATEL“

- IČO:					“VYPLNÍ DODAVATEL“

- DIČ: 			                       	“VYPLNÍ DODAVATEL, pokud je relevantní“

- ID datové schránky:                               “VYPLNÍ DODAVATEL, pokud je relevantní“

Bankovní spojení:                        	“DODAVATEL VYPLNÍ, A V PŘÍPADĚ, ŽE JE PLÁTCEM

DPH, VYPLNÍ BANKOVNÍ ÚČET, KTERÝ JE UVEŘEJNĚN

V REGISTRU PLÁTCŮ DPH“

Registrace:                                              “VYPLNÍ DODAVATEL - zápis v OR, č. spisové značky, či zápis v jiné evidenci

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a zhotovitel (společně dále také jako ,,smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní

strana“) uzavírají tuto Smlouvu.

- Předmět Smlouvy

II.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení (zjednodušeného podlimitního řízení, dále jen „zadávací řízení“) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) k zadání veřejné zakázky na služby s názvem „UK 1.LF - Provádění pravidelné údržby a oprav vzduchotechnických a chladicích zařízení, včetně MaR“ a v souladu s nabídkou zhotovitele, kterou zaslal do zadávacího řízení k této veřejné zakázce.

V rámci předmětné veřejné zakázky byla jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka zhotovitele.

II.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro objednatele provádět na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí pravidelnou údržbu a opravy vzduchotechnických a chladicích zařízení, včetně MaR, v objektech ve vlastnictví Univerzity Karlovy spravovaných 1. lékařskou fakultou.

II.3. Místa plnění:

Místem plnění jsou objekty spravované objednatelem na adresách:

Studničkova 2, 4 a 7, Albertov 4, 5 a 7, Kateřinská 32, Na Bojišti 3, U Nemocnice 3 (Salmovská 5),

U Nemocnice 4 a U Nemocnice 5 (Salmovská 1, 3)

a pracoviště 1. lékařské fakulty v budovách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na adrese:

Ke Karlovu 2 a u Nemocnice 1

(vše Praha 2 – Nové Město).

Jedná se zejména o tyto provozní soubory v jednotlivých budovách (objektech):

A.1., A.2., Studničkova 2, Praha 2 – Ústav patologie

a) větrání piteven; odtah vzduchu od pitevních stolů s koncovou filtrací s HEPA filtry osazené na střeše objektu, přívodní zařízení s filtrací a ohřevem vzduchu v přízemí, vybavené MaR

b) bioptické oddělení a sklad bioptického materiálu; větrání s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu s odtahem vzduchu od digestoří a skříní na střechu, chladicí jednotka vč. hydraulického modulu a zařízení odvodu vzduchu umístěno na střeše objektu, přívodní VZT zařízení v místnosti skladu a v chodbě, vybavené MaR

c) sklad bioptického materiálu v suterénu; teplovzdušné větrání skladu s hlídáním výskytu CO a regulací vlhkosti, VZT zařízení přímo ve skladu, přívod a odvod vyústěný na dvůr, zařízení vybaveno MaR

d) nekroptická laboratoř, větrání laboratoře a skladu; teplovzdušné větrání laboratoří s odvodem od digestoří na střechu, odvětrání skladu na střechu ventilátorem v přístupové chodbě, přívodní jednotka umístěná ve skladu, odvodní na střeše

e) imunohistochemická laboratoř, 3. patro; větrání s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu a odtahem vzduchu od digestoří na střechu, kde je umístěno VZT zařízení odtahu a chladicí jednotka vč. hydraulického modulu, zařízení pro přívod vzduchu umístěno v laboratoři pod stropem, vybaveno MaR

f) sklad hořlavin a sklad nekroptického materiálu v suterénu; přirozené větrání s trvale otevřenými průchody, havarijní větrání v nevýbušném provedení s regulací otáček

g) digestoř histologické laboratoře 3. patro; zařízení odtahu vzduchu od digestoře přes komínové těleso umístěné na střeše

h) laboratoře tkáňových kultur – Ústav dědičných metabolických poruch

i) laboratoře patologie; odtahové ventilátory umístěny ve VZT potrubí s tlumiči hluku, přisávání vzduchu dveřními stěnovými mřížkami, odtah vzduchu za budovu, chlazení prostoru nástěnnými klimatizačními jednotkami SPLIT s ovládáním přímo v prostoru

j) kryolaboratoř; nucené větrání s rekuperací, chlazení jednotkou SPLIT

k) chlazení pracoven a laboratoří; klima jednotky v pracovnách a laboratořích s ovládáním z prostoru se zdrojem chladu většinou na střeše budovy

B. Studničkova 4, Praha 2 - Ústav soudního lékařství a toxikologie

a) větrání piteven; teplovzdušné větrání s odtahem vzduchu od pitevních stolů s koncovou filtrací odtahu s HEPA filtry osazené na střeše objektu, VZT jednotka s přívodem vzduchu umístěná nad sociálním zařízením v 1.NP, osazena chladícím registrem napojeným na chladící stroj za budovou, vybavené MaR

b) laboratoře; odtah z prostoru vč. digestoří odveden VZT potrubím na střechu, kde je VZT zařízení s filtračními komorami, zařízení vybavené MaR

c) příjem zemřelých; teplovzdušné větrání s odtahem vzduchu z prostorů s koncovou filtrací odtahu přes filtrační komory osazené na střeše, strojovna přívodního vzduchu umístěná vedle klimatizovaného prostoru v chodbě, zařízení vybavené MaR

d) větrání laboratoří, 3.NP a 4.NP; nucené větrání s filtrací přiváděného vzduchu v podstropní klimatizační jednotce a teplovodním ohřevem a chladicím registrem od chladicího stroje za budovou, chlazení laboratoře 4.07 podstropní klimatizační jednotkou, odvětrání a odtah digestoří komínovým průduchem nebo potrubním rozvodem po fasádě na střechu budovy

C.1., C.2. Studničkova 7, Praha 2 – Ústav imunologie a mikrobiologie, Ústav hygieny a epidemiologie, Společné biomedicínské pracoviště

a) infekční laboratoře v 1. patro (4 boxy, chodba); větrání s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu a s odvětráním z boxů a chodby, chladicí jednotka vč. hydraulického modulu umístěná na terase střechy (přístup z půdy), strojovna přívodního a odtahového vzduchu na půdě objektu, přívodní vzduch filtrován s vysokým stupněm filtrace, odtahový vzduch přes koncové HEPA filtry; systém zajišťuje podtlak v  boxech, zařízení vybaveno protipožárními klapkami, detektory kouře a MaR

b) digestoř v laboratoři 1. patro, míst. č. 114; odtah od digestoře ukončen na fasádě, strojní zařízení umístěné v potrubním rozvodu u digestoře

c) odvětrání digestoří v laboratořích v přízemí (sektor imunologie) vč. odvětrání varny; ventilátory odtahu od digestoří umístěny v jejich blízkosti, odtah ukončen na fasádě

D.1., D.2., D.3., D.4., D.5., D.6., D.7., D.8., D.9. Albertov 4, Praha 2

a) klimatizace poslucháren (rotundy); teplovzdušné větrání s odtahem vzduchu na půdu, kde je umístěno VZT zařízení přívodu i odtahu s filtrací přiváděného vzduchu, chlazení napojeno na chladící stroj v suterénu budovy, vybavené MaR

b) klimatizace posluchárny Ústavu Farmakologie; teplovzdušné větrání s odtahem vzduchu na půdě, kde je umístěno VZT zařízení přívodu, odtahu i směšování s filtrací přiváděného vzduchu a chladicí jednotka, vybaveno MaR s regulací směšování dle kvality vzduchu

c) klimatizace velké posluchárny; teplovzdušné větrání se směšovací komorou pod posluchárnou, pod kterou je VZT zařízení přívodu, odtahu a rekuperace včetně filtrace přiváděného vzduchu, chlazení z chladícího stroje v suterénu budovy, vybaveno MaR s regulací průtoku vzduchu dle kvality vzduchu

d) operační sál, přízemí Ústavu biologie a lékařské genetiky; teplovzdušné větrání s odtahem vzduchu od operačních stolů komínovým průduchem na půdu, kde je umístěno VZT zařízení odtahu, přívodní VZT zařízení na chodbě, vybavené MaR

e) chov laboratorních zvířat (CEB) - Ústav biologie a lékařské genetiky; teplovzdušné větrání se zvlhčovačem na přívodu do chovných místností, VZT zařízení v suterénu ve strojovně VZT vedle operačního sálku, odtah komínovým průduchem na půdu, samostatné chlazení na dvoře, vybavené MaR s GSM bránou

f) klimatizace chovu laboratorních zvířat (CEB), Farmakologický ústav a Fyziologický ústav; teplovzdušné větrání se zvlhčovačem na přívodu do chovných místností, VZT zařízení v přízemí ve strojovně VZT vedle chovného zařízení, odtah komínovým průduchem na půdu, samostatný chladící stroj na dvoře, vybavené MaR s GSM bránou

g) laboratoře farmakogenetiky v 1. NP; odvětrání digestoře a skříňky pro uskladnění chemikálií komínovým průduchem na půdu, kde jsou umístěny ventilátory v nevýbušném provedení s regulací otáček

h) seminární místnosti v podkroví Farmakologického ústavu; přívodní VZT zařízení s filtrací pro každou místnost, přetlak vzduchu přes požární stěnový uzávěr do prostoru půdy, strojní zařízení umístěno na terase vedle seminárních místností, zařízení vybaveno MaR vč. regulace otáček

i) servery; chlazení prostoru klimatizačními jednotkami

j) větrání laboratoří Ústavu buněčné biologie a patologie; nucené větrání s chlazením pracoven a laboratoří s rekuperačními a klimatizačními jednotkami

k) laboratoře biologie a lékařské genetiky; nucené větrání laboratoře 1.27 rekuperační jednotkou a chlazení laboratoří 1.26 a 1.27 klima jednotkami

Albertov 5, Praha 2 – Fyziologický ústav

klimatizace laboratoří, pracoven, poslucháren a chovného zařízení - odtah od digestoří

E. Albertov 7, Praha 2

požární větrání schodiště; přívodní VZT zařízení v prostoru sociálního zařízení v suterénu, které vyúsťuje do schodišťového prostoru, odvod vzduchu je zajištěn přetlakem nad schodištěm přes půdní prostor nad střechu budovy, spouštění je zajištěno z jednotlivých pater přes požární hlásiče

F, G.1., G.2., G.3. Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, Praha 2

a) stomatologická laboratoř a laboratoř propedeutiky; větrání s rekuperací a chlazením přiváděného vzduchu, odtah vzduchu z prostoru laboratoří na půdu, kde je umístěné strojní zařízení přívodu a odvodu vzduchu, chladicí jednotka s hydraulickým modulem umístěná na dvoře objektu, odpadní vzduch odváděn přes komínový průduch nad střechu, zařízení vybavené MaR a protipožárními klapkami

b) laboratoře tkáňových kultur – 3. patro; nucené větrání laboratoře VZT jednotkou a chlazení klima jednotkami umístěnými na půdě, ovládání MaR

c) posluchárny a seminární místnosti; větrání s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu, odtah vzduchu z prostoru na půdu, kde je umístěné strojní zařízení přívodu a odvodu filtrovaného vzduchu, chladicí jednotka umístěná ve strojovně chlazení v suterénu, odpadní vzduch odváděn přes komínový průduch nad střechu, distribuce vzduchu anemostaty zaústěné do podhledové konstrukce, zařízení vybavené MaR a protipožárními klapkami

d) laboratoře a výukové sály; větrání s ohřevem, chlazením a vlhčením přiváděného filtrovaného vzduchu, odtah vzduchu z prostoru poslucháren na půdu, kde je umístěné strojní zařízení přívodu a odvodu vzduchu, chladicí jednotka umístěná ve strojovně chlazení v suterénu, odpadní vzduch odváděn přes komínový průduch nad střechu, distribuce vzduchu anemostaty zaústěné do podhledové konstrukce, zařízení vybavené MaR a protipožárními klapkami

e) šatny; větrání s ohřevem přiváděného filtrovaného vzduchu, odtah vzduchu z prostoru na půdu, strojní zařízení přívodu a odvodu vzduchu umístěné v suterénu ve strojovnách VZT, odpadní vzduch odváděn přes komínový průduch nad střechu, distribuce vzduchu anemostaty v podhledové konstrukci, zařízení vybavené MaR a protipožárními klapkami

f) chlazení pracoven; nástěnné klimatizační jednotky (FCU nebo SPLIT) s ovládáním přímo z prostoru, chladicí stroje v suterénu, VRV pro pracovny ve 4.NP na střeše pro část budovy Kateřinská a na dvoře pro část budovy Na Bojišti

i) archivy; nucené větrání s elektroohřevem přiváděného filtrovaného vzduchu, vybaveno MaR

g) chlazení serverů; nástěnné klimatizační jednotky s ovládáním z prostoru, venkovní jednotky SPLIT ve dvoře na fasádě budovy

h) přívod venkovního vzduchu pro chlazení prostor s velkými tepelnými zisky (mrazáky) v zimním období v suterénu Bojiště

G.4. U Nemocnice 1

Chlazení technické místnosti na pracovišti III. Interní kliniky (VFN) klima jednotkami

H.1., H.2. U Nemocnice 3 (vč. Salmovská 5), Praha 2

a) plastinace v suterénu; teplovzdušné větrání s odtahem vzduchu od digestoře umístěné nad plastinačním boxem přes filtry s aktivním uhlím, odvodní zařízení v nevýbušném provedení, strojní zařízení přívodu a odtahu vně budovy na dvoře mezi budovami U nemocnice 3 a 5, zařízení vybavené MaR a detektory plynů; samostatné odtahové zařízení pro strojovnu chladicího kompresoru a oběhových čerpadel, při překročení limitu aceton (max.1,5%) odvětrání i prostoru plastinace, přívod vzduchu podtlakem přes samočinnou klapku ve stěně u vstupních dveří

b) pitevny v přízemí; teplovzdušné větrání s odtahem vzduchu z prostoru piteven, přívodní zařízení v mezipatře nad chodbou, odtahové zařízení osazené v půdním prostoru je vyústěno nad střechu budovy, zařízení vybavené MaR a protipožárními klapkami

c) macerace-fixace; teplovzdušné větrání s odtahem odpadního vzduchu s filtrací aktivním uhlím, odtahové zařízení v nevýbušném provedení, VZT zařízení přívodu a odtahu vzduchu umístěné ve větraném prostoru, vybaveno MaR

d) chov laboratorních zvířat; teplovzdušné větrání, přívodní a odtahové zařízení umístěné pod stropem v přilehlých prostorách, zařízení vybavené MaR

e) sklad hořlavin v suterénu; přirozené větrání s trvale otevřenými průchody zajištěné protipožárními stěnovými uzávěry, havarijní větrání v nevýbušném provedení, odtahové potrubí vyvedeno do venkovního prostoru

f) sociální zařízení 2x přízemí; odtahové zařízení vyústěno na fasádu, strojní zařízení v potrubním rozvodu opatřeno tlumiči hluku, přisávání mřížkami ve dveřích

g) posluchárny – přízemí, 1.NP; teplovzdušné větrání z prostoru vyvedeno na střechu objektu, strojní zařízení přívodu a odvodu vzduchu umístěné na půdě objektu, distribuce přívodního vzduchu vířivými vyústkami do schodových stupňů a podlahy, odvod vzduchu stropními otvory, systém s částečnou cirkulací, vybaveno MaR a protipožárními klapkami

h) chlazení pracoven a laboratoří; nástěnné klimatizační jednotky s ovládáním přímo z prostoru, klima jednotky na střeše nad 1.NP a na dvoře

i) chlazení výtahu; vzduch nasáván do výtahové šachty žaluzií v přízemí, odtahové ventilátory v horní části výtahové šachty, klimatizační jednotka umístěna ve spodní části výtahové šachty, venkovní klima jednotka na fasádě ve dvoře

I.1., I.2. U Nemocnice 4, Praha 2

a) chlazení záložních baterií; chladicí klima jednotka

b) chlazení serverů; chladicí klima jednotkou

c) nucené větrání posluchárny, seminárních místností, studovny a počítačové učebny; větrání s ohřevem a chlazením přiváděného filtrovaného vzduchu, odtah vzduchu z prostoru na půdu, kde jsou umístěné VZT jednotky s rekuperací, jedna VZT jednotka v podhledu v 1.NP s přístupem z chodby po vysouvacích schodech, chladicí jednotka ve dvoře, odpadní vzduch odváděn přes komínový průduch nad střechu, distribuce vzduchu anemostaty zaústěné do podhledové konstrukce, zařízení vybavené MaR a protipožárními klapkami

d) chlazení pracoven a půjčovny knih; nástěnné klimatizační jednotky (FCU) s ovládáním přímo z prostoru, chladicí stroj ve dvoře

e) klimatizace archivů; nucené větrání rekuperačními jednotkami s filtrací přiváděného vzduchu, s vlhčením a odvlhčením, chlazení nástěnnými klimatizačními jednotkami (FCU) s ovládáním přímo z prostoru, chladicí stroj ve dvoře

f) požární větrání schodiště; nucený přívod vzduchu u obou schodišť v budově

J. Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metaboliky, U Nemocnice 4

větrání laboratoří a skladu dusíku; nucené větrání laboratoří s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu, VZT jednotka umístěna na půdě (přístup žebříkem na terasu), odtah ze skladu ventilátorem na fasádě, opatřeno MaR

K. U Nemocnice 4, kantýna

teplovzdušné větrání prostoru VZT jednotkou umístěnou na půdě (přístup žebříkem ze skladu, ovládání v prostoru kantýny; nucené větrání jídelny rekuperační jednotkou nad soc. zařízením s ohřevem přiváděného vzduchu

L.1., L.2., L.3., L.4., L.5., L.6., L.7., L.8. U Nemocnice 5 (vč. Salmovská 1,3), Praha 2

a) box tkáňových kultur – větrání čistého boxu Ústavu biochemie a experimentální onkologie (ÚBEO), 1. NP, přiváděný vzduch je filtrován, filtrační komora pro 3.stupeň s HEPA filtrem ve stropě boxu, pro dosažení přetlaku je na odtahu vzduchu z boxu do stěny instalován rámečkový filtr a přetlaková klapka, konstantní přetlak zajišťuje MaR regulací otáček ventilátoru

b) chladicí box transplantací – větrání čistého boxu ÚBEO, suterén; přívod čerstvého vzduchu z prostoru chodby ventilátorem přes filtrační komoru do prostoru chladicího boxu, přímý výparník umístěn pod stropem chladicího boxu, kondenzační jednotka umístěná pod stropem v přístupové chodbě, zařízení je vybaveno MaR

c) velká posluchárna; strojovna VZT č. 5 v půdním prostoru, větrání posluchárny s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu, zdrojem chladu je centrální jednotka, distribuce přívodního vzduchu vířivými vyústkami do schodových stupňů a v podlaze, odvod vzduchu stropními vyústkami, odtah odpadního vzduchu nad střechu, pro zvýšení průtoku vzduch se spouští záložní jednotka: součástí zařízení je MaR a protipožární klapky

d) sterilní box Ústav biofyziky a informatiky, 1.PP Salmovská 1; přívod vzduchu nasáván nad stropem boxu s HEPA filtry osazenými v čistém nástavci ve stropě boxu, pro odvod vzduchu z boxu a zajištění potřebného přetlaku je do stěny instalován rámečkový filtr a přetlaková klapka, MaR zajišťuje konstantní přetlak pomoci regulátoru otáček

e) fotokomora a chladicí box Ústavu patologické fyziologie (ÚPF), 1. NP; odvětrání z prostoru ukončeno na fasádě, odtahový ventilátor umístěný v potrubním rozvodu s tlumiči hluku, přisávání vzduchu stěnovými mřížkami, ovládání prostorovým termostatem

f) laboratoře; nucené větrání výukových a výzkumných laboratoří ÚBEO v 1. NP vč. strojoven č. 1, 2, 3, v půdním prostoru; laboratoře ÚPF v 1. NP vč. strojovny č. 4 v půdním prostoru; laboratoře Ústavu biofyziky a informatiky v přízemí Salmovská 1 vč. strojoven č. 6, 9, 10 v suterénu; laboratoř radiofarmak a přípravna ÚNM v přízemí vč. strojního zařízení č. 7 v půdním prostoru; laboratoře v půdní vestavbě, se samostatnou VZT a chladicí jednotkou, včetně klimatizačních jednotek (FCU) v pracovnách; laboratoře GMO – větrání a chlazení

g) Ústav nukleární medicíny; nucené větrání posluchárny, laboratoří a pracoven se strojovnami VZT v půdním prostoru a suterénu, ve kterých jsou klimatizačními jednotky s ohřevem, chlazením a filtrací. Odvod vzduchu od digestoří z laboratoří zajišťují ventilátory v nevýbušném provedení osazené v půdním prostoru, odtah vyveden nad střechu objektu. Úhradu vzduchu pro pracovny bez nuceného přívodu zajišťuje atypická velkoplošná výusť umístěná pod stropem v chodbě. Do pracoven je vzduch distribuován přes dveřní mřížky, chlazení klimatizačními jednotky (FCU). Odtah ze sociálních místností ukončen na fasádě, odtahový ventilátor s regulátorem otáček ve VZT potrubí s tlumiči hluku, přisávání vzduchu dveřními stěnovými mřížkami, vybaveno MaR

k) klimatizace chovu laboratorních zvířat a laboratoří (CEB a CAPI)); teplovzdušné nucené větrání se zvlhčováním přiváděného filtrovaného vzduchu do chovných místností, VZT zařízení a chladicí stroj v suterénu ve strojovnách VZT a chlazení, odtah komínovými průduchy nad střechu, vybavené MaR s GSM bránou

l) odvětrání skladů; odtahové ventilátory umístěny ve VZT potrubí s tlumiči hluku, přisávání vzduchu dveřními stěnovými mřížkami

M. Ke Karlovu 2

Klimatizace pracoven a laboratoří na Klinice dětského a dorostového lékařství (VFN)

N. Plynové kotelny v objektech:

a) Studničkova 2, Studničkova 7, Albertov 4, Albertov 5, U Nemocnice 3, U Nemocnice 4, U Nemocnice 5, Kateřinská 32; nucené teplovzdušné větrání prostoru kotelen, v potrubních rozvodech osazeny protipožární klapky, zařízení je vybaveno systémem MaR s vazbou na provoz tepelné techniky.

Podrobný soupis klimatizačních zařízení v budovách a na pracovištích 1. lékařské fakulty je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy a je také podkladem pro fakturaci.

- Rozsah prací a doba plnění

III.1. Rozsah prací

Servisní prohlídky a opravy budou prováděny v tomto rozsahu:

- pravidelné provádění odborných prohlídek VZT zařízení, zejména kontrola ventilátorů, filtračních komor (včetně výměny zanesených filtrů), ohřívačů, chladičů, rekuperace, distribučních a ostatních prvků VZT, kontrola systému MaR, včetně testování poruchových stavů, kontrola chladicích strojů, včetně evidence chladiva (revize), kontrola rozvodů TV a chlazení souvisejících s provozem VZT zařízení;

- opravy v rámci běžné údržby, jejichž nutnost byla zjištěna při provádění odborných prohlídek /viz článek III., odst. 1., písm. a) této Smlouvy/ nebo byla porucha oznámena objednatelem;

- střední a generální opravy, po předchozí domluvě na rozsahu a termínu opravy s objednatelem

- havarijní opravy, neprodleně při zjištění závady v rámci kontroly zařízení /viz článek III., odst. 1., písm. a) a e) této Smlouvy/ nebo nahlášené objednatelem;

- zajištění pohotovosti, tj. servisní zásah mimo pracovní dobu, (od 16.00 hod do 7.00 hod v pracovní dny a 24 hod. ve dnech pracovního volna včetně státem uznaných svátků) v případě poruchy na zařízení nebo výskytu havarijního stavu sledovaného klimatizovaného prostoru dle čl. III. odst. III.1.1. a odst.III.1.2. této Smlouvy, nahlášeného z GSM brány SMS zprávou.

III.1.1. Sledovaný klimatizovaný prostor:

a) chov laboratorních zvířat Centra experimentálních biomodelů v suterénu budov:

- U Nemocnice 5 - klimatizační zařízení dle Přílohy č. 1 této Smlouvy označené jako L.7.

- Albertov 4 - Farmakologický ústav a Fyziologický ústav, klimat. zařízení dle přílohy č. 1 této Smlouvy označené jako D.7.

- Albertov 4, Ústav biologie a lékařské genetiky, klimat. zařízení dle přílohy č. 1 této Smlouvy označené jako D.5.

b) technický prostor v suterénu budovy děkanátu Na Bojišti 3, chladicí stroje ve strojovně chlazení Na Bojišti 3, chladicí zařízení dle Přílohy č.1 této Smlouvy označené jako G.4., zejm. položky 1 až 5 včetně čerpadel a ovládání

III.1.2. Havarijní stavy sledovaného prostoru:

a) v chovu laboratorních zvířat:

- Klimatizace mimo provoz - VZT jednotky vypnuty déle než 1 hodinu.

- Rozdíl teploty v chovné místnosti o více než 3° C od požadované hodnoty 22° C po dobu delší než 1 hodinu.

- Pokles relativní vlhkosti v chovné místnosti o více než 15 % od požadované hodnoty 55 % po dobu delší než 2 hodiny.

b) v technických prostorách: teplota nad 26° C po dobu delší než 1 hodinu

Podrobný rozsah servisních prací je uveden v příloze č. 2 Smlouvy (Rozsah prací prováděných v rámci servisní prohlídky).

III.2. Doba plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky ode dne počátku účinnosti této Smlouvy. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla dle tohoto článku sjednána, nebo pokud součet cen za jednotlivá dílčí plnění (služby) provedená zhotovitelem na jejím základě a uhrazená objednatelem zhotoviteli dosáhne celkové částky 5.600.000 Kč bez DPH (viz čl. XI.5. této Smlouvy).

- Povinnosti zhotovitele

IV.1. Zhotovitel provede ve sjednané době (viz čl. VI. odst. VI.1.) pravidelné prohlídky (dle podmínek dodavatelů zařízení pro poskytnutí servisu jednotlivých zařízení v souladu s návody výrobců k obsluze a údržbě) na svůj náklad a na své nebezpečí; jejich výsledkem budou opatření vedoucí k minimalizaci poruchových stavů a analýza stavu těchto zařízení. Seznam prací prováděných při těchto prohlídkách je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy. Dále je zhotovitel povinen po objednání objednatelem za úhradu poskytovat řádný servis a opravy zařízení, a to v případech poruch zařízení, které zjistí zhotovitel prohlídkou, i těch, které oznámí zhotoviteli objednatel.

IV.2. Zhotovitel splní svou povinnost předáním dílčího plnění (servisní činnosti, opravy) objednateli písemným protokolem – servisním listem podepsaným oběma smluvními stranami.

IV.3. Zhotovitel je povinen předcházet takovým stavům zařízení, které by mohly mít negativní vliv na jejich funkci, estetiku, životnost apod., a které mohl a jako odborník měl při pravidelných servisních prohlídkách zjistit. Zároveň je takový stav povinen neprodleně ohlásit objednateli.

IV.4. Zhotovitel je povinen provádět záznamy o prohlídce a údržbě včetně havarijních nebo nenadálých stavů na zařízení do příslušné provozní knihy, uložené u správců jednotlivých objektů objednatele, v nichž se předmětná kontrolovaná a servisovaná zařízení nacházejí.

IV.5. Zhotovitel úzce spolupracuje s příslušným správcem objektu nebo pověřenou osobou objednatele. Uvedení zaměstnanci objednatele přejímají odstraněné závady a potvrzují příslušné pracovní výkazy s uvedením časové náročnosti servisního zásahu a nákladů na pořízení náhradních dílů k uskutečnění opravy. Při havarijních opravách zhotovitel spolupracuje přímo s technicko-provozním oddělením 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

IV.6. Při realizaci díla je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, chránit zájmy i majetek objednatele a omezit v možné a obvyklé míře negativní dopady jím prováděné činnosti. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy.

IV.7. Za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá zhotovitel v plném rozsahu. Zhotovitel je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 3 mil. Kč, a zavazuje se udržovat pojištění v účinnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od uzavření této Smlouvy.

IV.8. Při provádění servisních prací na nebezpečných nebo rizikových pracovištích při provozu musí zhotovitel dodržovat bezpečnostní opatření předepsaná pro dané pracoviště.

IV.9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem k provedení díla nebo jeho části, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s předpisy o odpadovém hospodářství.

IV.10. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP a dodržování zásad požární ochrany svými pracovníky, stejně tak za dodržování obecně závazných právních předpisů a závazných a doporučujících technických norem, které se na předmět této Smlouvy vztahují.

IV.11. Zhotovitel se zavazuje, že práce s chladivem na chladicích a klimatizačních zařízeních provede osoba uvedená v seznamu certifikovaných fyzických a právnických osob pro oblast chladicích a klimatizačních zařízení dle nařízení EU č. 2015/2067 a zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, příp. osoba pověřená a přímo kontrolovaná osobou ve zmíněném seznamu uvedenou. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen doložit, pokud tuto činnost nebude provádět osoba, pomocí které prokazoval v zadávacím řízení profesní kvalifikaci dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ.

- Povinnosti objednatele

V.I. Objednatel je povinen dokončenou část díla, tj. dílčí plnění, převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto Smlouvou, resp. jejími přílohami, pouze v případě, že na díle, resp. jeho části v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání této části díla, a dílo/dílčí plnění bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a závaznými a doporučujícími technickými normami.

V.II. Objednatel je povinen zajistit běžnou obsluhu zařízení, neodborné zásahy jsou vyloučeny.

Dále je objednatel povinen zajistit po předchozí výzvě zhotovitele technické, časové a prostorové podmínky pro provádění servisních prací, uložení materiálu a nářadí na dobu nezbytně nutnou pro servisní činnost pokračující v několika po sobě jdoucích dnech; tuto povinnosti objednatel má max. na dobu 4 pracovních dnů.

- Podmínky zajišťování servisních zásahů a hlášení poruchových stavů

VI.1. Pravidelnou odbornou prohlídku se zavazuje zhotovitel provádět dle časového plánu uvedeného v této Smlouvě a po dohodě s objednatelem. U zařízení kontrolovaných 1x ročně proběhne servis v měsíci dubnu, 2x ročně v měsíci březnu/dubnu a září/říjnu. Pokud budou na základě provozních podmínek nutné jiné četnosti nebo termíny kontrol, než které jsou uvedené v tomto odstavci nebo v Příloze č. 1 této Smlouvy, budou odborné prohlídky prováděny v souladu s tímto zjištěním po dohodě s objednatelem. Veškeré úkony nad rámec pravidelné údržby budou objednateli zhotovitelem předem oznámeny a objednatelem před započetím prací schváleny.

VI.2. Zhotovitel má povinnost zahájit opravy v rámci běžné údržby nejpozději do 3 dnů od zjištění závady servisním zásahem nebo od oznámení závady objednatelem a závadu odstranit nejpozději do 5 dnů od zahájení opravy. V případě nutnosti zajištění náhradních dílů od výrobců se zhotovitel zavazuje opravu provést nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud v objektivně odůvodněných případech smluvní strany nedohodnou výjimečně písemně lhůtu delší.

VI.3. Havarijní opravu (viz článek III., odst. III.1. písm. d) Smlouvy) se zavazuje zhotovitel provést na základě nahlášení závady objednatelem do 3 hodin od písemného obdržení nahlášení poruchy mailem, příp. od telefonického oznámení této poruchy, předchází-li toto oznámení písemnému nahlášení poruchy. V případě požadavku na jiný termín opravy musí objednatel a zhotovitel učinit jinou písemnou dohodu.

VI.4. Pro zajištění pohotovosti, viz čl. III. odst. III.1., písm. e) Smlouvy, se zhotovitel zavazuje provést neprodleně kontrolu sledovaného prostoru a stavu klimatizačního zařízení na základě GSM bránou nahlášeného poruchového stavu na telefonní číslo „VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL“ nejpozději do 2 hodin od doručení SMS zprávy. Zhotovitel se dále zavazuje uvést zařízení do provozu, v případě zjištění závady zajistí havarijní opravu ve lhůtě dle čl. VI.3.

VI.5. Poruchové stavy včetně havarijních, vyjma prostor uvedených v čl. III.1.1., budou nahlášeny objednatelem na telefonní číslo „VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL“ a následně potvrzeny na e-mail: „VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL“.

VI.6. Hlášení o poruchách musí obsahovat všechny údaje potřebné pro jejich diagnostiku.

VI.7. Havarijním stavem dle této Smlouvy se rozumí takový stav, kdy i částečně nefunkční zařízení

znemožňuje provoz budovy a zároveň je objednatelem jako havarijní stav telefonicky nebo písemně

nahlášen zhotoviteli, a rovněž stav uvedený v čl. III, odst. III.1.2. Smlouvy.

- Cena plnění

VII.1. Zhotovitel se zavazuje provádět jednotlivá dílčí plnění (servisní prohlídky, opravy) za ceny či hodinové sazby uvedené níže a dále v Příloze č. 1 této Smlouvy. Uvedené ceny zahrnují všechny náklady potřebné k provedení dané části díla, tj. dílčího plnění (výkonu) dle této Smlouvy, její realizaci včetně dopravy a předání řádně provedené části díla zhotovitelem objednateli. Tyto ceny nezahrnují spotřební materiál servisní kromě ceny VZT filtrů, které bude zhotovitel v případě jejich výměny fakturovat dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy u jednotlivých typů zařízení. Ostatní použitý spotřební materiál bude účtován dle cen v místě a čase obvyklých v době servisu či opravy. Rozpis cen dodaných materiálů se zavazuje zhotovitel přiložit k soupisu provedených prací předávanému objednateli.

VII.2. Hodinové sazby za provádění běžných a havarijních oprav

Hodinové sazby za provádění oprav dle čl. III. odst. III.1., písm. b) a c) této Smlouvy:

a) Jednotky chlazení a výparníky

Servis v případě běžné opravy.- NCB1 ……… Kč/hod. (bude doplněno dle nabídky vybraného  dodavatele)

b) Měření a regulace (MaR)

Servis v případě běžné opravy - NCB2 ………Kč/hod. (bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

c) Ostatní klimatizační zařízení (např. vzduchotechnické jednotky, odvětrání digestoří ...)

Servis v případě běžné opravy - NCB3 ……… Kč/hod. (bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

VII.3.Hodinové sazby za provádění havarijních oprav dle čl. III.1. písm. d) této Smlouvy:

a) Jednotky chlazení a výparníky

Servis v případě havarijní opravy - NCH1 ………… Kč/hod (bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

b) Měření a regulace (MaR)

Servis v případě havarijní opravy - NCH2 …………  Kč/hod. (bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

c) Ostatní klimatizační zařízení (např. vzduchotechnické jednotky, odvětrání digestoří ...)

Servis v případě havarijní opravy - NCH3 ……..... Kč/hod. (bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

Měsíční paušál za pohotovost dle čl. III. odst. III.1., písm. e) této Smlouvy:

……..….. Kč/měsíc - (bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

Veškeré uvedené sazby jsou uvedeny v Kč bez DPH. K uvedeným cenám bude zhotovitelem účtována DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými v době fakturace.

Opravy (běžné opotřebení, poruchy) jsou hrazeny objednatelem na základě předem oznámeného zdůvodnění servisního zásahu a po předložení kalkulace nákladů zhotovitelem k odsouhlasení objednatelem před započetím prací.

VII.4. Spotřební materiál servisní

Spotřební materiál servisní jsou takové díly, provozní náplně a materiál, který je nutno dodat

v souvislosti s běžným opotřebením nebo s opravou zařízení.

Při opravě zařízení zašle zhotovitel objednateli soupis spotřebního materiálu servisního včetně souvisejících prací do tří pracovních dnů ke schválení (u atypických položek s delší dodací lhůtou po domluvě s objednatelem). Zhotovitel je oprávněn pouze v případech, kdy hrozí poškození zařízení nebo jakékoli škody v důsledku nefunkčnosti zařízení, dodat spotřební materiál servisní bez předchozího souhlasu (objednávky) objednatele s tím, že ho zpětně informuje o takovém kroku s písemným odůvodněním servisního zásahu včetně rozpisu ceny. Bez tohoto odůvodnění není objednatel povinen uhradit náklady za neoznámený servisní zásah.

- Platební podmínky, fakturace

VIII.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po ukončení dílčí servisní činnosti, opravy nebo údržby na základě předávacího protokolu – servisního listu (dále jen „předávací protokol“), který musí obsahovat soupis provedených prací a rozpis cen spotřebního materiálu (povinná příloha faktury). Tento soupis bude proveden vždy pro jednotlivé objekty zvlášť dle Přílohy č. 1 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen vystavit a zaslat fakturu objednateli do 15 dnů od dokončení dílčí služby nebo jednou měsíčně do 10. dne následujícího měsíce.

Sjednaný měsíční paušál za pohotovost dle čl. III. odst. III.1., písm. e) této Smlouvy bude zhotovitel fakturovat samostatně, vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce nebo kvartálně do 10. dne následujícího čtvrtletí.

Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen zaslat:

- v listinné podobě na adresu Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, technicko-provozní oddělení, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2,

nebo

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu podatelna@lf1.cuni.cz.

VIII.2. Objednatel se zavazuje uhradit řádné faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahuje-li chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně nebo je neúplná. Objednatel též vrátí fakturu, má-li účtované plnění vady. V případě vrácení faktury není objednatel v prodlení s jejím zaplacením. Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce stanovené touto smlouvou.

VIII.3. Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle z. č. 235/2004 Sb., v platném znění. Fakturovaná cena musí odpovídat cenám uvedeným v Příloze č. 1 Smlouvy a v čl. VII. Smlouvy, zvlášť bude na faktuře uvedena cena za spotřebovaný materiál uvedený v soupisu spotřebního servisního materiálu. Na faktuře musí být dále specifikováno dané dílčí plnění včetně označení objektu, ve kterém bylo provedeno, a musí na ní být uvedeno číslo této Smlouvy. V případě, že faktura nebude mít požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

VIII.4. Řádně vystavené faktury zhotovitele jsou splatné 30 dnů od doručení faktury objednateli.

VIII.5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva či povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

VIII.6. Povinností zhotovitele jako poskytovatele stavebních nebo montážních prací, který uskutečnil plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je vystavit podle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), daňový doklad s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen na vystaveném daňovém dokladu doplnit sazbu daně a uvést na daňovém dokladu sdělení „daň odvede zákazník“. Příloha daňového dokladu zhotovitele (soupis provedených prací a zabudovaných dodávek) musí povinně obsahovat rozpis stavebních nebo montážních prací, které budou odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

VIII.7. V případě, že se zhotovitel, který je plátcem DPH, stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a zákona o DPH, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo pokud bude zhotovitel požadovat po objednateli uhradit cenu na jiný účet zhotovitele než ten, který je uveřejněn v Registru plátců DPH, poskytuje tímto zhotovitel objednateli souhlas uhradit část ceny za předmět smlouvy odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena fakturovaná cena plnění a prodávající obdrží cenu bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od této smlouvy okamžitě odstoupit.

- Záruka, odpovědnost za vady a vzniklou škodu

IX.1. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců na provedené práce včetně použitých náhradních dílů.

Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla, resp. jeho části, tj. dílčího      plnění objednatelem. V případě delší záruční doby, garantované výrobcem dodaného zařízení, bude záruční doba u tohoto zařízení odpovídat záruční době poskytované výrobcem. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že poskytnutá plnění budou po dobu běhu záruční doby způsobilá k použití pro       obvyklý účel a zachovají si své obvyklé vlastnosti.

IX.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

IX.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla na vlastní náklady do 2 dnů od jejich nahlášení       objednatelem, v případě havarijní opravy do 3 hodin od nahlášení. V případě, že zhotovitel reklamované vady ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn zadat jejich odstranění jinému odbornému dodavateli a zhotovitel je povinen náklady, které takto objednatel vynaložil na odstranění vad, objednateli uhradit na výzvu a bez zbytečného odkladu. Ujednáním obsaženým v předchozí větě není dotčeno právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. X. odst. X.2. a X.3. Smlouvy.

IX.4. Nahlášením vady se rozumí pro účely této Smlouvy zaslání emailu s uplatněnou reklamací, příp. telefonické ohlášení vady. Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní den odeslána písemně na adresu sídla zhotovitele.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Pro běh záručních dob platí přiměřeně ustanovení dle občanského zákoníku.

IX.6. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

- Sankce

X.1. Pro případ prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené nař. vl. č. 351/2013 Sb., v platném znění.

X.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení v případě nedodržení termínů sjednaných v této Smlouvě k plnění závazků zhotovitele vyjma termínů uvedených v čl. VI. odst. VI.3. a VI.4. Smlouvy.

X.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou započatou hodinu prodlení v případě nedodržení termínů sjednaných v čl.VI. odst. VI.3 a VI.4. této Smlouvy.

X.4. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy dle čl. IV.7. ve lhůtě 15 dnů od uzavření této smlouvy nebo v případě, že uplyne doba účinnosti původní pojistné smlouvy dle čl. IV.7. a zhotovitel do 15 dnů od uplynutí účinnosti původní pojistné smlouvy nepředloží objednateli prodloužení pojistné smlouvy (dodatek k původní pojistné smlouvě nebo odpovídající pojistnou smlouvu novou), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

X.5. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti ochrany informací, ochrany osobních údajů a mlčenlivosti dle čl. XII této smlouvy ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

X.6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

    - 5.000 Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení dle čl. XIII.2. této Smlouvy;

    - 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. XIII. odst. 4.  této smlouvy;

    - 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle článku XIII.5. této Smlouvy

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení ad a), b) nebo c) a i jen započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle písm. b) nebo písm. c) tohoto odstavce však celková výše smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 50.000 Kč.

X.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti kterémukoliv daňovému dokladu vystavenému zhotovitelem.

X.8. Pro případy placení sankcí, uvedených v této Smlouvě, je zhotovitel/objednatel povinen tyto sankce zaplatit do 10 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele/zhotovitele k zaplacení na účet povinné stran y uvedený v záhlaví této Smlouvy.

X.9. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Tuto škodu je možné vymáhat samostatně. I po zaplacení smluvní pokuty je zhotovitel povinen splnit smluvní povinnost, která je smluvní pokutou utvrzena.

- Odstoupení od Smlouvy, výpověď a zvláštní ujednání

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této Smlouvy (ve smyslu občanského zákoníku), které může být důvodem k odstoupení od Smlouvy s okamžitou účinností, bude považováno ze strany objednatele, pokud:

  - je zhotovitel v prodlení s termínem předání dokončené části díla, tj. dílčího plnění, o více než 14 kalendářních dnů,

  - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě a rozsahu dle Smlouvy a platných obecně závazných právních předpisů a technických norem,

  - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle, části díla na dobu delší 14 kalendářních dnů,

  - zhotovitel nepředloží či neudržuje v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle čl. IV.7. této Smlouvy,

  - z důvodů uvedených v odst. XI.7. a XI.8. tohoto článku Smlouvy.

ze strany zhotovitele, pokud:

  - je objednatel v prodlení s úhradou řádné faktury zhotovitele po dobu delší 14 kalendářních dnů.

XI.2. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení právního předpisu či Smlouvy, které ji k tomuto kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Smlouva se ruší doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XI.3. Smlouvu je možné vypovědět písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

XI.4. Smluvní vztah je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

XI.5. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla dle čl. III. odst. III. 2. sjednána, nebo pokud součet cen za jednotlivá dílčí plnění provedená zhotovitelem na jejím základě a uhrazená objednatelem dosáhne celkové částky 5.600.000 Kč bez DPH. V takovém případě tato Smlouva zaniká okamžikem doručení oznámení objednatele o této celkové ceně poskytnutých služeb zhotoviteli a o ukončení Smlouvy.

XI.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

XI.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje po celou dobu platnosti této smlouvy naplňovat skutečnosti uvedené v čestném prohlášení v odst. 3. písm. g) až i) Formuláře nabídky, který tvořil Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce a který zhotovitel předložil jako součást své nabídky do zadávacího řízení k veřejné zakázce. V případě, že dojde na straně zhotovitele k jakékoliv změně ve skutečnostech uvedených v předmětném čestném prohlášení, zavazuje se zhotovitel, že tuto změnu písemně oznámí objednateli, a to nejpozději do 5 dnů od chvíle, kdy k této změně došlo.

XI.8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, nebo pokud zjistí, že zhotovitel porušil ustanovení uvedené ve větě třetí a čtvrté tohoto odstavce.

- Ochrana informací,

ochrana a zpracování osobních údajů, mlčenlivost

XII.1. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění Smlouvy získala od druhé smluvní strany v souvislosti se Smlouvou. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům, kteří se podílejí na plnění dle Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to vždy jen v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy, či naplnění jejího účelu.

XII.2.  Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:

- smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana;

- smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;

- smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;

- je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

XII.3.  Za důvěrné informace jsou dle Smlouvy považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo v písemné formě, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, bezpečnostní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být dle vůle příslušné smluvní strany utajeny. Za důvěrné informace jsou dále dle Smlouvy považovány veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace zhotovitele či objednatele.

XII.4. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.

XII.5. Povinnost utajovat důvěrné informace uvedená v tomto článku zavazuje smluvní strany po dobu neurčitou, tedy i po ukončení Smlouvy.

XII.6. Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není porušením práv a povinností této Smlouvy.

XII.6. Veškeré informace obsahující osobní údaje, které si smluvní strany při realizaci této Smlouvy poskytnou, jsou důvěrné. Smluvní strany se jako příjemci údajů (dále též „příjemce údajů“) zavazují, že tyto údaje nikdy neposkytnou třetí osobě ani je nepoužijí v rozporu s účelem jejich poskytnutí (tj. za účelem splnění této Smlouvy), není-li touto Smlouvou výslovně stanoveno jinak, a to jak po dobu trvání této Smlouvy, tak i po jejím ukončení (s výjimkou případů, kdy to přikáže právní předpis, nebo kdy se na tomto obě smluvní strany písemně dohodnou). Smluvní strany dále zajistí, aby se osoby podílející se na zpracování osobních údajů zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

XII.7. Bez předchozího písemného souhlasu není příjemce údajů oprávněn přenést ani část svých povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy na další třetí osobu. Pokud dojde s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany k přenesení všech nebo části povinností smluvní strany týkajících se zpracování osobních údajů na třetí osobu, odpovídá příjemce údajů za případnou škodu způsobenou touto třetí osobou tak, jakoby škodu způsobil sám, a to bez jakéhokoliv omezení.

XII.8. Příjemce údajů se zavazuje zajistit všechna bezpečnostní, technická a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a jiná opatření požadovaná v čl. 32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jejich zneužití, včetně opatření týkajících se práce s informačními systémy, v nichž jsou tyto osobní údaje zpracovávány.

XII.9. Příjemce údajů se zavazuje:

- učinit a dodržovat s odbornou péčí všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních údajů a umožnit kontroly, audity či inspekce prováděné smluvní stranou, která údaje poskytla, nebo jiným příslušným orgánem dle právních předpisů;

- poskytnout smluvní straně, která údaje poskytla, bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou tato smluvní strana stanoví, součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností spojených s ochranou osobních údajů, jejich zpracováním a s plněním Smlouvy;

- informovat písemně smluvní stranu, která údaje poskytla, o všech skutečnostech majících vliv na zpracování osobních údajů;

- oznámit smluvní straně, která údaje poskytla, každou pochybnost o dodržování zákona či narušení bezpečnosti osobních údajů;

- bude-li to třeba, poskytnout smluvní straně, která údaje poskytla, veškerou podporu a pomoc při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů;

- neprodleně reagovat na žádosti subjektů údajů, tyto informovat o všech jejich právech a na žádost umožnit přístup k informacím o zpracování;

- po odpadnutí důvodu pro zpracování údajů (např. po ukončení realizace plnění podle této Smlouvy) řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, tj. všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit smluvní straně, která údaje poskytla;

- dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené právními předpisy, i pokud tak není výslovně uvedeno v této Smlouvě.

- Důstojné pracovní podmínky

XIII.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

XIII.2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

XIII.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. XIII.1. a odst. XIII.2 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XIII.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. XIII.1. nebo odst. XIII.2. tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

XIII.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

XIII.6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. XIII.4. tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

- Ostatní ujednání

XIV.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění prací na díle osobami, které mají odbornou způsobilost pro servisní činnost klimatizačních zařízení, tj. servisními pracovníky s příslušným proškolením a certifikáty umožňujícími servisní činnosti na vzduchotechnických a chladicích zařízeních.

XIV.2. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel správce jednotlivých

objektů, příp. zaměstnance technicko-provozního oddělení odpovědné za provoz vzduchotechniky.

XIV.3.  TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a úřady,

- umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k servisovaným zařízením,

- provádět kontrolu kvality díla,

- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně vystavení potvrzení o jejich odstranění,

- písemně potvrdit předávací protokoly,

- kontrolovat a odsouhlasit údaje na fakturách doručených zhotovitelem.

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

XIV.4.  Provedené práce budou zaznamenány v příslušné provozní dokumentaci objednatele uložené u správců budov nebo u pracovníků technického oddělení.

XIV.5. Objednatel je oprávněn provádět úkony, které má provádět dle této Smlouvy zhotovitel, sám nebo pověřit jinou třetí stranu v případech odstoupení od Smlouvy jedné ze stran nebo v případě, kdy zhotovitel ani po 7 pracovních dnech po písemném upozornění objednatele nenapravil oprávněně objednatelem reklamovaný stav nebo objednatelem nahlášený havarijní stav. Ujednání obsažené v odst. IX.3. tím není dotčeno.

XIV.6. Jestliže objednatel zjistí, že termíny provádění oprav, kvalita prováděných prací nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, jsou ohroženy z důvodu neplacení zhotovitele poddodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, je toto důvodem k odstoupení od této Smlouvy, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele nezjedná příslušnou nápravu.

XIV.7. Pokud zhotovitel během plnění Smlouvy změní poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen předložit do 5 dnů od této změny objednateli doklady vztahující se k novému poddodavateli, které budou obdobné a budou mít stejnou průkazní hodnotu, jako doklady, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení prostřednictvím původního poddodavatele.

- Závěrečná ustanovení a vyhrazené změny

XV.1.  Právní vztahy se řídí touto Smlouvou, režimem občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a prováděcími v platném znění.

XV.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění částí díla (dílčích plnění, oprav) a včas upozornit zhotovitele na nedostatky při jeho servisní činnosti. Vady vzniklé nekvalitním provedením díla odstraní zhotovitel neprodleně na své náklady.

XV.3.  Otázky v této Smlouvě nebo objednávkách na dílčí plnění neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími, vše v platném znění.

XV.4.  Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé z této Smlouvy budou nejdříve řešit smírnou cestou.

XV.5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.

XV.6. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné/neúčinné,       nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného       ustanovení.

XV.7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran pouze formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků. Dodatky musejí být jako takové označeny, musí obsahovat dohodu o celém textu Smlouvy a po potvrzení smluvními stranami se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Změny provedené v jiné než takto sjednané formě smluvní strany vylučují. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto Smlouvou. V korespondenci se obě strany zavazují uvádět název akce a číslo této Smlouvy. Písemná forma a lhůta je zachována, je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která jej učinila, a byl doručen oprávněné straně nejpozději v poslední den stanovené lhůty.

XV.8. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje, že může po zhotoviteli požadovat i pravidelné servisní práce na klimatizačních zařízeních, u kterých je v Příloze č. 1 této Smlouvy uvedena nulová četnost kontrol, a to za jednotkovou cenu (cenu za kontrolu), kterou zhotovitel uvedl v nabídce, tj. za cenu uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy (Soupis klimatizačních zařízení, sloupec F). Uplatnění této vyhrazené změny závazku nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě.

XV.9. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ rovněž vyhrazuje, že pravidelné servisní práce u klimatizačního zařízení, které se bude instalovat pravděpodobně v roce 2023 (příp. 2024) a je v Příloze této Smlouvy označeno *** (objekt A.2 - chlazení budovy Studničkova 2 a L.4.5 - půdní vestavba U Nemocnice 5), bude požadovat až po rekonstrukci uvedených prostor nebo po instalaci zařízení uvedeného v Příloze č. 1 a jeho zkušebním provozu. Předpoklad zahájení pravidelného servisu je rok 2024. Pravidelný servis u takto označeného zařízení bude zahájen až na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Objednatel u tohoto zařízení nebude po dobu účinnosti této Smlouvy řešit jeho opravy, neboť ty budou řešeny v rámci záručních podmínek s dodavatelem tohoto zařízení. Uplatnění této vyhrazené změny závazku nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě.

XV.10. Zhotovitel je oprávněn zvýšit ceny jednotkových cen za pravidelnou servisní kontrolu a filtry, hodinové sazby běžných i havarijních oprav a měsíční paušál (dále jen „ceny plnění“) v každém kalendářním roce účinnosti Smlouvy (nejdříve však v roce 2024), maximálně o průměrnou roční míru inflace (míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen). Jedná se o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v prosinci daného roku, kterou uveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ) na svých internetových stránkách vždy v lednu následujícího kalendářního roku (dále jen „míra inflace“). Zhotovitel je oprávněn zvýšit ceny plnění dle věty první tohoto odstavce (všechny nebo jen některé z nich), pouze v případě, pokud míra inflace vyjádřená tímto ukazatelem přesáhne 3 %. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se ceny plnění nesnižují. Zvýšení cen plnění (všech nebo některých) o míru inflace je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku, jinak toto právo na uplatnění zvýšení cen dle výše uvedené inflační doložky v příslušném kalendářním roce zaniká. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu všech nebo některých položek a podrobnosti výpočtu zvýšení, příp. aktualizovanou Přílohu č. 1 smlouvy. Na základě odsouhlasení navýšení cen objednatelem uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě týkající se navýšení cen (dále jen „Dodatek o navýšení cen“. Upravené (navýšené) ceny dle Dodatku o navýšení cen mohou být podkladem pro vyhotovení faktury za zhotovitelem provedené služby až po uveřejnění Dodatku o navýšení cen v registru smluv

XV.11. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto Smlouvou použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně i obchodních zvyklostí zachovávaných v daném odvětví i použití zavedené praxe smluvních stran. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

XV.12. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

XV.13.Tato Smlouva je provedena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

XV.14. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

XV.15. Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a na smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona (dále jen uveřejnění). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k uveřejnění této Smlouvy včetně jejích příloh i všech jejích dodatků v registru smluv, příp. i na profilu objednatele jako zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude uveřejněna jako celek s vyloučením informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Uveřejnění Smlouvy zajistí objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany současně).

XV.16. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato Smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní samotné vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné právní následky smluvní strany vylučují.

XV.17. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů, předávací protokoly a další doklady po dobu stanovenou platnými obecně závaznými předpisy o archivnictví (zákon č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením.

XV.18. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, určitě, srozumitelně a na základě projevené vážné vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XV.19. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto Smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis klimatizačních zařízení  (příloha bude předložena dodavatelem do nabídky)

Příloha č. 2 – Rozsah prací prováděných v rámci pravidelné servisní prohlídky (příloha bude předložena dodavatelem do nabídky)

V Praze dne 			                                                   V Praze dne

Za objednatele:					                        Za zhotovitele:

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,				         ……………………..

děkan 1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy			                                                 ………………..