Příloha č. 1 – Technická specifikace

Název a reg. číslo projektu: NPO (Národní plán obnovy), Transformace vysokých škol, NPO_UK_MŠMT-16602/2022

Název veřejné zakázky: „UK2LF – Dodávka simulátorů”

Název části 5) veřejné zakázky: „Fantomy pro stomatologii“

Technická specifikace a požadavky zadavatele:

- Antropomorfní fantom hlavy - Dentální pro stomatologii

Dentální RTG fantom hlavy pro stomatologii s horní čelistí, dolní čelistí a jazykem.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Antropomorfní fantom hlavy - Dentální pro stomatologii | Prodávající uvede název zboží |
| Každý zub separátně vymodelovaný ze tří materiálu reprezentujících zubní sklovinu, zubovinu a zubní cement. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Všechny materiály (kosti, zuby, …) musí mít odpovídající Houndsfieldovy jednotky příslušným reálným materálům v CT skenu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Odnímatelný jazyk a spodní čelist, možnost simulace kalcifikací. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |