**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

Název a reg. číslo projektu: NPO (Národní plán obnovy), Transformace vysokých škol, NPO\_UK\_MŠMT-16602/2022

**Název veřejné zakázky: „UK2LF – Dodávka simulátorů”**

**Název části 5) veřejné zakázky: „Fantomy pro stomatologii“**

**Technická specifikace a požadavky zadavatele:**

1. **Antropomorfní fantom hlavy - Dentální pro stomatologii**

Dentální RTG fantom hlavy pro stomatologii s horní čelistí, dolní čelistí a jazykem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis plnění a požadované technické parametry:** | **Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění** |
| **Antropomorfní fantom hlavy - Dentální pro stomatologii** | **Prodávající uvede název zboží** |
| Každý zub separátně vymodelovaný ze tří materiálu reprezentujících zubní sklovinu, zubovinu a zubní cement. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Všechny materiály (kosti, zuby, …) musí mít odpovídající Houndsfieldovy jednotky příslušným reálným materálům v CT skenu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Odnímatelný jazyk a spodní čelist, možnost simulace kalcifikací. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |