Příloha č. 2

„Porodnický trenažér“

Technické parametry:

Mateřský a novorozenecký simulátor včetně novorozence

- žena v životní velikosti s pohyblivými klouby (tj. celé tělo ženy, nikoliv pouze trup ženy),

- intubovatelné dýchací cesty s pohyblivým hrudníkem,

- paže s IV přístupem pro odběr krve nebo aplikaci léků,

- snímatelná břišní stěna,

- nácvik Leopoldova manévru,

- volitelné srdeční ozvy plodu,

- systém automatického dýchání,

- měření sestupu plodu a cervikální dilatace,

- volitelná poloha placenty,

- vyměnitelný děložní krček,

- nácvik poporodního šití na vyměnitelných hrázích,

- plod s pohyblivými klouby a placentou,

- bezdrátové ovládání,

- min. 35 programovatelných vitálních funkcí,

- monitorování kvality KPR v reálném čase,

- simulace realistických klinických situací pro nácvik posouzení pacienta a péče o něho,

- automatická kontrola porodu plodu

- splnění požadavků zákona č. 268/2014 Sb.;

- zaškolení personálu na použití, údržbu, čištění, základní servis přístroje,

- dodání přístroje s kompletní technickou dokumentací v českém jazyce v elektronické podobě;

- návod k použití v českém jazyce v papírové i elektronické podobě;

- prohlášení o shodě v papírové (součást návodu k použití) i elektronické podobě a označení přístroje značkou CE;

- záruční doba minimálně 2 roky na celý systém od uvedení do provozu (dodavatel v záruční době hradí: servis, cenu náhradních dílů, práci technika, zápůjčku náhradních přístrojů po dobu opravy, dopravu;

- garance zajištění pozáručního servisu celého systému po dobu nejméně 5 let;

- cena včetně dopravy, transportu po budově, instalace a uvedení zařízení do provozu, validace a zaškolení obsluhy;

- doklad (osvědčení) o zaškolení společnosti nebo jejích zaměstnanců k provádění servisu vystavený výrobcem nabízeného typu přístroje