Předběžná tržní konzultace

dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se sídlem Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2, 
IČO: 00216208 (dále také jen „zadavatel“) připravuje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na dodávky bezbateriového telemetrického systému pro sledování fyziologických parametrů na malých laboratorních hlodavcích, resp. zadavatel hledá takové řešení, které nebude omezovat zvířata ve volném pohybu a zároveň nebude omezovat odborné osoby v měření, zaznamenávání údajů o zvířatech (např. vybití baterie, která je zdrojem chyb a zvyšuje náklady na zařízení a vydrží v řádu týdnů, max. několika měsíců). Zadavatel požaduje takové řešení, které má delší životnost a spolehlivost

Z výše uvedeného důvodu provádí zadavatel předběžnou tržní konzultaci (PTK) v souladu s § 33 zákona za účelem získání podrobnějších informací o relevantním zboží s ohledem na možnosti trhu daného zboží. Získané informace (pokud budou relevantní) následně zadavatel může zohlednit či použít při přípravě zadávací dokumentace chystané veřejné zakázky, resp. při stanovení zadávacích podmínek.

Zadavatel se na Vás obrací s žádostí o poskytnutí níže uvedených informací, týkajících se dodávky tohoto zboží:

- Předmětem zakázky bude dodání telemetrického systému pro sledování fyziologických parametrů na laboratorních hlodavcích. Systém bude obsahovat tyto položky:

- Přijímací jednotky (receivery),

- Senzory (sondy, transmittery),

- Ovládací software,

- Příslušná kabeláž umožňující připojení k PC.

Požadované/plánované základní technické parametry:

| Technický parametr/požadavek na plnění | Vyjádření dodavatele k parametrům/požadavkům/návrh řešení |
| --- | --- |
| Receiver bude svými rozměry odpovídat běžné chovné nádobě. |  |
| Senzory budou bezbateriové s přímým bezdrátovým napájením. Zadavatel požaduje bezbateriové senzory z důvodu větší reliability a delší životnosti. |  |
| Telemetrický systém bez přívodního, datového či napájecího kabelu vedoucího ke zvířeti umožňující zcela volný pohyb zvířete. |  |
| Systém musí být schopen zaznamenávat alespoň tělesnou teplotu a pohybovou aktivitu zvířete. |  |
| Přesnost záznamu teploty musí být ±0,1 °C. |  |
| Systém musí být vybaven softwarem pro ovládání, nahrávání a následnou analýzu získaných dat. |  |

Uveďte Vaše komentáře k výše nastaveným technickým parametrům plnění či dalším požadavkům zadavatele a dále uveďte kompletní technické parametry relevantních sond s výše uvedenými základními parametry distribuované Vaší společností - prosíme o zaslání technické specifikace zboží.

Pokud jste výhradním/autorizovaným distributorem výše uvedeného zboží, tak spolu s odpověďmi předložte, resp. přepošlete elektronickou cestou od výrobce, také předmětnou dohodu o výhradní distribuci tohoto zboží uzavřenou s výrobcem/dodavatelem.

- Uveďte jednotkovou cenu položek, ze kterých se telemetrický systém skládá v Kč bez DPH a vč. DPH, viz bod 1) a) až d), včetně dopravy do místa plnění, instalace, odzkoušení a zaškolení obsluhy.

Ceny budou zadavatelem použity pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky, jako takové nebudou zveřejněny.

- Jaký software je k telemetrickému systému dodáván?

- Je dodávaný software kompatibilní s platformou Windows?

- Je možné software používat i na jiných počítačích k provádění analýz, nebo je licence vázána pouze na ovládací jednotku systému?

- Jsou data získaná telemetrickým systémem plně srovnatelná s daty získanými systémem společnosti Respironics, Inc. (nyní STARR Life Sciences Corp.)?

- Jaká je standardní záruční doba přístroje, obsažená v jeho pořizovací ceně?

- Jaká je dodací lhůta uvedeného zboží?

- Prosíme o uvedení rozměrů (š x h x v) receiverů.

- Prosíme o uvedení hmotnosti jednotlivých položek ad 1) a) a b) z důvodu měření na malých (drobných) laboratorních zvířatech.

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte vady/poruchy dodaného zboží od nahlášení vady kupujícím?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí?

- Po kolik let můžete zajišťovat u dodaného přístroje dodávku náhradních dílů a pozáruční servis?

- Případně uveďte další relevantní informace.

Odpovědi zašlete prostřednictvím zprávy v nástroji E-ZAK nebo na e-mail anna.markova@lf1.cuni.cz nejpozději do 22. 3. 2023.

Za Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy děkujeme.

Pokud jsou některé výše uvedené informace považovány dodavatelem za předmět obchodního tajemství, popř. důvěrné informace, tak je označte. Obsah předběžné konzultace bude uveřejněn v souladu se zákonem v zadávací dokumentaci a zadavatel není povinen zajistit odpovídající ochranu takových informací, pokud nejsou přes toto upozornění jako obchodní tajemství označeny.

Zadavatel analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ výslovně připouští použití i jiného, kvalitativně a technicky rovnocenného řešení.