Příloha č. 1 – Technická specifikace

Název a reg. číslo projektu: NPO (Národní plán obnovy), Transformace vysokých škol, NPO_UK_MŠMT-16602/2022

Název veřejné zakázky: „UK2LF – Dodávka simulátorů”

Název části 4) veřejné zakázky: „Sada fantomů pro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti radiodiagnostiky“

Technická specifikace a požadavky zadavatele:

- Fantom PEHAMED

Skiagrafický fantom pro kontrolu souososti a shody radiačního pole u zkoušek provozní stálosti.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Fantom PEHAMED | Prodávající uvede název zboží |
| Pomůcka pro kontrolu souososti RTG svazku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Obrazce pro kontrolu shody světelného a radiačního pole velikosti min 24x18 a 26x26 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Velikost fantomu min. 30x30 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- Fantom PRO-RF CDR - skigrafie

Skiagrafický fantom pro kontrolu kvality u zkoušek provozní stálosti.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Fantom PRO-RF CDR - skigrafie | Prodávající uvede název zboží |
| Počet nízkokontrastních objektů velikosti min. 5 mm, v počtu min. 15 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Počet vysokokontrastních objektů bodové velikosti min. 15. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Obrazec pro testování rozlišení alespoň od 1 do 13 lp/mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- Fantom PRO-RF Fluoro 18 - skiaskopie

Skiaskopický fantom pro kontrolu kvality u zkoušek provozní stálosti.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Fantom PRO-RF Fluaor 18 - skiaskopie | Prodávající uvede název zboží |
| Počet nízkokontrastních objektů velikosti min. 1 cm, v počtu min. 15. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Obrazec pro testování rozlišení s maximální zobrazitelnou prostorovou frekvencí min. 5 lp/mm. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Obrazec pro viditelnost bílého pole ve světlém poli a černého pole ve tmavém poli. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- Pravítka RTG kontrastní

Pravítka s RTG kontrastní stupnicí pro kontrolu velikosti pole u skiaskopických zkoušek provozní stálosti.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Pravítka RTG kontrastní | Prodávající uvede název zboží |
| 4 pravítka min. délky 20 cm nebo 2 pravítka min. délky 40 cm . | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nejmenší dílek stupnice max. 0,5 cm. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pravítka z průsvitného materiálu, např. plexisklo, s RTG kontrastní stupnicí délky. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |