Příloha č. 2 – Technická specifikace

Název VZ: UK FTVS - Elektronická časomíra pro přesné měření času na atletických závodech

- Princip: komplexní systém pro přesné a certifikované měření času na atletických závodech pomocí cílové kamery, komplexní systém vyhodnocování výsledků kompatibilní s programem ČAS Atletická kancelář 2

- Certifikované zařízení na měření času a větru dle platných atletických pravidel a nařízení WA a ČAS

Specifikace

- Cílová kamera pro měření času s přesností minimálně 1000 snímků za vteřinu s ochranou proti dešti a ochranným kufrem;

- Elektronicky ovládaný objektiv kamery;

- Velký stativ pro univerzální postavení cílové kamery;

- Elektronicky ovládaná hlava stativu pro nastavení kamery;

- Elektronické měření větru propojené se systémem cílové kamery pro automatické vyhodnocování se stativem a ochranným kufrem;

- Cílové fotobuňky + další přídavné fotobuňky se stativy pro průběžný čas a sepnutí kamery v cíli;

- Komplexní elektronický systém startu propojený s cílovou kamerou a přídavnými reproduktory;

- Příslušná kabeláž pro propojení startu a cílové kamery (2 x délky kabelů 120 m a 215 m s tolerancí do 5%);

- Systém pro dorozumívání mezi obsluhou cílové kamery a startérem;

- Cílová LED tabule propojená s cílovou kamerou pro zobrazení času s ochranným obalem;

- Identifikační doplňková kamera v cíli propojená s cílovou kamerou pro určování pořadí s ochranným krytem proti dešti a ochranným kufrem.