## UK_PTK_CAFM_Otazky
| Kategorie | Skupina | Funkcionalita/Požadavek | Obecně | Obecně | Mobilní zařízení | Mobilní zařízení | Oranžově označená pole jsou určena pro vyplnění.
Ano | Technické požadavky |  |  |  | Ano/Ne |  | Ano/Ne | Poznámka
Ne | Obecně
|  |  | generování QR kódů k datovým objektům | x
|  |  | tisk QR kódu | x
|  |  | čtení QR kódu | x |  | x
|  |  | připojit jakýkoliv elektronický dokument k datovému objektu | x
|  |  | vytváření vlastních výpočetních vzorců | x
|  |  | vytváření vlastních číselníků a jejich přiřazení k datovým polím | x
Nemovitosti
|  |  | evidovat jako samostatné datové objekty (pozemek, areál, budova, podlaží, místnost, dílčí plocha/prostor) | x
|  |  | definovat uživatelské atributy (pozemek, areál, budova, podlaží, místnost, dílčí plocha/prostor) | x
|  |  | zobrazit operativní i periodické procesy u datových objektů (pozemek, areál, budova, podlaží, místnost, dílčí plocha/prostor) | x |  | x
|  |  | uživatelské vazby na jiné datové objekty | x
|  |  | kumulativně dopočítávat hodnoty z nižších úrovní hierarchie | x
|  |  | sdružení datových objektů do skupiny/rozdělení na dílčí nebo samostatné částí (zejména objekty např. A, B, …) | x
|  |  | přidělení Subjektů a Osob k pozemkům, areálu, budově, místností (nastavení oprávnění) | x
Technologie
|  |  | evidovat jako samostatné datové objekty (technické prvky, provozní systémy) | x
|  |  | definovat uživatelské atributy | x
|  |  | uživatelské vazby na jiné datové objekty | x
|  |  | přímo ze záznamu definovat operativní i periodické procesy (technické prvky, provozní systémy) | x
|  |  | zatřídění do klasifikace stanovené uživatelem (technické prvky, provozní systémy) | x
|  |  | klas. hierarchická | x
|  |  | klas. fazetová | x
|  |  | klasifikaci lze využít pro realizaci procesů správy a údržby prvků | x
|  |  | přiřazení osob/rolí ke konkrétnímu prvku/skupině prvků - servisní společnost zodpovědná za údržbu (může být i více) | x
Technická a dopravní infrastruktura
|  |  | evidovat jako samostatné datové objekty | x
|  |  | definovat uživatelské atributy | x
|  |  | uživatelské vazby na jiné datové objekty | x
|  |  | provázanost na GIS | x
Dokumenty
DMS
|  |  | evidovat jako samostatné datové objekty (dokumenty) | x
|  |  | uživatelsky přidávat a editovat metadata | x
|  |  | uživatelské vazby na jiné datové objekty | x
|  |  | automatické verzování Dokumentů | x
|  |  | administrátorské přidělení práv na jednotlivé složky (adresáře) | x
|  |  | auditní stopu vloženého dokumentu | x
|  |  | v případě realizace procesů (připomínkování, schvalování apod.) přidělit workflow k datovému objektu Dokument | x
|  |  | automaticky umístit dokumenty do předdefinované složky, po nahrání k libovolnému datovému objektu procesních modulů systému | x
|  |  | zobrazení souborů ve formátu (pdf, docx, xlsx, případně jiné otevřené formáty) bez nutnosti stažení a licence SW třetí strany | x |  | x
|  |  | zobrazení bitmapových grafických souborů bez nutnosti stažení a licence SW třetí strany | x |  | x
Grafika
BIM
|  |  | základní práci s modely bez licence SW třetí strany (aktualizace, stahování, zobrazení, ..., není myšleno přímé upravování modelů) | x
|  |  | základní operace s prohlížečkou (možnost skrýt prvek, libovolný řez, měření vzdálenosti a plochy) | x |  | x
|  |  | kombinace více modelů současně | x
|  |  | filtrovat (vyhledávat) podle prvků | x
|  |  | mapování prvků a jejich vlastností pomocí importní (převodní) tabulky z modelu do CAFM | x
|  |  | zpětná kompatibilita z CAFM do modelu | x
IFC
|  |  | import libovolných objektů z IFC do CAFM | x
CAD
|  |  | přímou vazbu na DWG/DXF bez mezi-importu/exportu do vlastního výkresového formátu | x
|  |  | využití výkresových elementů DWG/DXF k automatizované editaci datových objektů | x
|  |  | mapování prvků a jejich vlastností pomocí importní (převodní) tabulky z CAD dokumentace do CAFM | x
|  |  | uživatelské vazby CAD výkresových objektů na libovolné datové objekty CAFM | x
|  |  | měření ploch a vzdáleností | x
|  |  | využití výkresových elementů DWG/DXF k automatizované tvorbě datových objektů | x
|  |  | základní operace s prohlížečkou (zobrazení výkresu, vypnutí vrstev, výběr prvku ve výkresu, ...) | x |  | x
GIS
|  |  | GIS řešení v rámci CAFM, bez licence SW třetí strany | x
|  |  | současné zobrazení GIS dat a výkresové dokumentace staveb v souřadnicovém systému | x
|  |  | současné zobrazení GIS dat s BIM modely v souřadnicovém systému | x
|  |  | neomezený počet vrstev v GIS | x
|  |  | vytvářet a editovat GIS datové objekty (např. linie, plochy nebo body) bez licence SW třetí strany | x
|  |  | přidávat nebo editovat vlastnosti a skupiny vlastností pro GIS datové objekty | x
|  |  | uživatelské vazby GIS výkresových objektů na jakékoliv ostatní datové objekty | x
Procesy
Provoz a údržba
Operativní/Plánovaná
|  |  | evidenci plánovaných / opakovaných činností a AdHoc požadavků uživatelů (záznamu, incidentu, …) jako samostatný datový objekt | x
|  |  | definovat automatizovaně požadovaný termín provedení Požadavku/Zakázky/Incidentu nepřímo dle zvolené závažnosti / Priority nebo jiné hodnoty navázaného datového objektu | x
|  |  | definovat časové periody pro opakované činnosti (limitní a sezónní periody) | x
|  |  | tvorbu podřazených nebo vzájemně svázaných záznamů | x
|  |  | definování předepsaných/nutných dílčích úkonů, bez kterých nelze požadavek dokončit | x
|  |  | rozpad záznamu Požadavku/Zakázky/Incidentu na více záznamů při výběru skupiny objektů s cílem evidence zdrojů na jednotlivé prvky skupiny a/nebo sdružení několika záznamů Požadavku/Zakázky/Incidentu pod jeden klíčový záznam (Projekt) | x
|  |  | zadat práci/vyřešení řešitelskému týmu/pracovním týmem místo jednoho určeného řešitele | x
|  |  | uživatelské vazby procesů provozu a údržby na jakékoliv ostatní datové objekty | x
|  |  | z připraveného (operativního nebo naplánovaného) záznamu činnosti tisk pracovního příkazu nebo jiné sestavy s použitím údajů záznamu dle uživatelské definice nebo šablony MS Word apod., k tomu: | x
|  |  | připojit jakékoliv elektronické dokumenty k záznamům procesů Údržby, Úklidu a provozu | x
|  |  | přímé focení/nahrání fotky u daného záznamu | x |  | x
|  |  | zobrazení a provedení předdefinovaných úkonů (označení že byl úkon proveden) | x |  | x
|  |  | evidenci výkonu pracovníků řešitele pomocí mobilního telefonu/čipu RFID apod. | x |  | x
|  |  | akceptace ukončeného úkolu (konfirmace) | x |  | x
Ekonomický systém/skladové hospodářství
|  |  | možnost evidence spotřebního materiálu/typových prvků (žárovky, filtry, ...), zdrojem může být ekonomický systém | x
|  |  | zjištění stavu skladových zásob, zdrojem informace může být ekonomický systém (tedy pouze náhled) | x |  | x
|  |  | možnost odebrání položky ze skladových zásob pro činnost údržby | x |  | x
|  |  | objednání položky/obecná objednávka (schvalovací proces s propsáním do ekonomického systému) | x |  | x
|  |  | zpětné získání informací z ekonomického systému (o stavu objednávky, ceně, další ekonomické údaje) | x
|  |  | historie objednávek | x
|  |  | evidenci libovolných položek záznamů jako skutečně použité Zdroje (materiál, lidské zdroje, technické zdroje apod.), náklady/výnosy | x
|  |  | evidenci celkové ekonomické stránky záznamu (celková cena nákup, apod.) | x
Energie
|  |  | evidenci Spotřeby energií a médií jako samostatný datový objekt | x
|  |  | uživatelské vazby Spotřeby energií a médií na jakékoliv ostatní datové objekty | x
|  |  | odečty i u vícetarifních měřičů | x
|  |  | manuální zadání stavu měřiče | x |  | x
|  |  | propojení na externí zdroje dat | x
|  |  | rozúčtování a přeúčtování, včetně napojení na ekonomický systém | x
Movitý majetek
získání položek majetku z ekonomického systému, aktualizace (včetně základních údajů)
možnost doplnění libovolných atributů k movitému majetku
Autopark
|  |  | evidenci Vozidel a dalších specifikací, typickou výhradně pro datový objekt Vozidlo | x
|  |  | evidenci datového objektu Parkovacího místa a přidělení Vozidla | x
|  |  | uživatelské vazby Vozidla na jakékoliv ostatní datové objekty | x
Rezervační systém
|  |  | možnost rezervací místností | x
Navigační systém
|  |  | navigační modul (postačí pasivní navigace, mapa z bodu A do bodu B) | x
Smlouvy
|  |  | evidenci Smlouvy jako samostatného datového objektu | x
|  |  | definovat uživatelské atributy/vlastnosti Smlouvy | x
|  |  | uživatelské vazby Smlouvy na jakékoliv ostatní datové objekty | x
Nájmy
|  |  | evidence Nájemního vztahu jako samostatného datového objektu | x
|  |  | definovat uživatelské atributy/vlastnosti Nájemního vztahu | x
|  |  | přiřazení osob/společností ke konkrétním plochám/skupině ploch (budovy, místnosti, ...) | x
Odpadové hospodářství
|  |  | sledování a správa o nakládání s odpady | x
|  |  | včetně nebezpečného odpadu (dle platné legislativy, vedení školení zaměstnanců, únikové plány, ...) | x
Bezpečnost práce
|  |  | vedení informací o školení zaměstnanců, plány krizových situací v případě havárií, OPP, ... | x
Ochrana objektů
|  |  | evidence pojistných událostí, ochrana osob, krizové situace, ... | x
Životní prostředí
|  |  | sledování uhlíkové stopy budov | x
Workflow
|  |  | workflow pro schvalování a řízení činností FM služeb (požadavků, zakázek, incidentů…), s možností uživatelsky definovat workflow | x
|  |  | odeslat z libovolného stavu workflow notifikaci roli osoby pro následující platný stav workflow | x
Prostředí
|  |  | definovat vlastní role, přiřadit k nim činnosti a rozsah pravomocí, nastavit už. rozhraní | x |  | x
|  |  | vytvářet hyperlinkové odkazy (tzv. linky) k jednotlivým záznamům | x
|  |  | kopírování / klonování detailu záznamů (karet, formulářů…) | x
|  |  | u uživatelských datových atributů možnost definovat datový typ, vazbu na číselníky a definovat vlastní číselník | x
|  |  | automatické zmenšování fotografií při nahrávání do systému | x
Uživatelské rozhraní (mobilní zařízení)
|  |  | Android |  |  | x
|  |  | iOS |  |  | x
Přehledy
|  |  | možnost uživatelsky definovaných přehledů a reportů, uložení šablon a jejich export (xlsx. a docx.) | x |  | x
|  |  | vytvořit graf pro uložený přehled | x
|  |  | výběr dat v přehledu pomocí filtrování dle hodnot ve sloupcích | x
|  |  | využití logických funkcí pro filtrování (>, <, <=, &, může být formou sql querry WHERE, AND, ORDER BY, ...) | x
Export
|  |  | export přehledů | x
|  |  | využití přednastaveného souboru tabulkového editoru (MS Excel, …) jako šablony | x
|  |  | využití přednastaveného souboru textového editoru (MS Word, …) jako šablony | x
Bezpečnost
|  |  | deklaraci bezpečnosti dat z pohledu certifikace ISO 27001 | x
|  |  | využití dvoustupňové ověření přístupu do systému (pokud bude Cloud) | x |  | x
|  |  | zaznamenat auditní stopu činnosti uživatelů (přihlášení, změny, …) | x
Lokalizace
|  |  | lokalizace a komunikace s dodavatelem v ČJ | x |  | x
Notifikace
|  |  | uživatelsky definované notifikace (plné i dílčí úpravy) e-mailovou zprávou, mobilní aplikací, … | x |  | x
Integrace
|  |  | automatické přihlašování uživatele pomocí SSO (Single Sign-on) - Active directory, LDAP | x |  | x
|  |  | propojení číselníků s ekonomickým systémem (ek. systém jako zdroj i příjemce) | x
|  |  | integraci s online aplikací MS Excel, MS Word (v případě, že budeme evidovat činnosti u zařízení v excelu/wordu) | x
|  |  | integrační vazby pomocí komunikace typu API (REST, SOAP, BAPI, …) | x
MaR
|  |  | využívat běžně využívané protokoly (BACnet, LoRa, …) pro přenos dat | x
|  |  | automatizované generování záznamu (např. požadavku, incidentu…) z měřících systémů/čidel - MaR | x
KN
|  |  | souborový import dat z ČÚZK (katastru nemovitostí a RUIAN) tzv. výměnný formát katastru, *.vfk | x
|  |  | online propojení na veřejná data ČÚZK (katastru nemovitostí a RUIAN) | x
|  |  | online propojení na neveřejná data ČÚZK (katastru nemovitostí a RUIAN) | x
Podpora
|  |  | dostupnost systému 99% | x
|  |  | okamžitou podporu 8/5 (8 hodin, 5 dní v týdnu, např. řešení problému ve standardní pracovní době hot-line) | x
|  |  | komunikaci dodavatele podpory s uživateli pomocí zřízené telefonické link - tzv. hot-line | x
|  |  | vlastní helpdesk/servicedesk dodavatele systému/podpory pro klienty (uživatele, administrátory…) | x

## Poznámky
Zde případně můžete využít list pro vyplnění poznámek dle Vašich představ: