Název veřejné zakázky: UK2LF – Pomůcky pro zajištění výuky ve studijním programu Radiologická asistence

Část 4: Monitory

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, dělená na 4 části

Druh výběrového řízení: uzavřená výzva na profilu zadavatele

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| MONITOR KANCELÁŘSKÝ (27“) | Prodávající uvede název zboží |
| --- | --- |
| Úhlopříčka min. 27“ | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výšková nastavitelnost (pivot) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| antireflexní povrch displeje | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Display Port | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 4 ms, 75Hz, FreeSync, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI 1.4, sluchátkový výstup, VESA | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Min. délka záruční doby – 2 roky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| MONITOR DIAGNOSTICKÝ | Prodávající uvede název zboží |
| Protective Filter | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Technology 21.3” color TFT IPS technology | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Display Area 324.86 mm × 433.15 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Pixel Pitch 0.2115 mm × 0.2115 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Contrast Ratio 1500 : 1 (typ.) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Maximum Luminance 1000 cd/m² (typ.) 410 cd/m² / 500 cd/m² (calibrated) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Viewing Angle 178° vertical and horizontal | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Visual performance: Native Resolution 1536 × 2048 Display Colors 16.77 million colors from a palette of 280 trillion colors 1.07 billion colors with DisplayPort and 10-bit viewer | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Interface: Input Signals DisplayPort (DisplayPort 1.2a compliant) Output Signal DisplayPort (DisplayPort 1.2a compliant) Plug and Play DDC2B compliant | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Features: Calibration Control Luminance, Gamma, Color temperature Capable of storing 3 sets of LUT (Optional Calibration Kit is required) OSD Information Display Model name, Serial No., Total operating time, Calibration settings (Operating time since last calibration, Luminance, Gamma), Current luminance, Color temperature and Ambient light, DICOM conformance USB Hub USB Rev.2.0 compliant, Self-powered USB upstream connector (x1), USB downstream connector (x2) Other Features Uniformity Equalizer, Hardware pivot, LED indicator, Advanced power management, Human Presence Sensor, Dynamic Gamma, Auto Text Mode, Luminance stabilization, Multiple LUT, Self DICOM check, Self-calibration Approvals ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + A1 (2012), CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014), CE (EN60601-1, EN60601-1-2), RCM, FCC Part15 subpart B Class B , ICES-003-B, VCCI-B, FDA510(k), J-Moss, RoHS | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Dimensions(W x H x D) Landscape : 493 mm × 451.3 / 546.3 mm × 196.5 mm Portrait : 361.5 mm × 517 / 612 mm × 196.5 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Tilt Stand Tilt, Swivel, Portrait / Landscape | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Min. délka záruční doby – 2 roky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |