## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {1432a9c7-1a1b-4b1c-b12d-20837ec0fed4}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2-0592-00/40 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Jinonice - stavební úpravy pro GHZ | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha Jinonice | [8 empty] | Datum: |  | 22. 12. 2022 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 60193280 | [15 empty] | False
|  |  | VPÚ DECO Praha, a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ60193280 | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 24853950 | [15 empty] | 0,01
|  |  | QSB s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ24853950 | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2-0592-00/40
| Stavba: | [6 empty] | Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
| Místo: | [6 empty] | Praha Jinonice | [6 empty] | Datum: |  | 22. 12. 2022
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | QSB s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1432a9c7-1a1b-4b1c-b12d-20837ec0fed4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | A00 |  |  |  | Stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4a01a1d0-6627-4342-b1aa-5e1df747a5f0} | {1432a9c7-1a1b-4b1c-b12d-20837ec0fed4} | 2
/ |  | H00 |  |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {56658ba0-d322-4c2c-8c40-dfcf133d3aac} | {1432a9c7-1a1b-4b1c-b12d-20837ec0fed4} | 2
/ |  | J00 |  |  |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f07def40-fa60-45ab-8cc4-371a3a7084c4} | {1432a9c7-1a1b-4b1c-b12d-20837ec0fed4} | 2
/ |  | K00 |  |  |  | EPS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3ddb54bc-3701-4ad8-8f97-13f8bd14719b} | {1432a9c7-1a1b-4b1c-b12d-20837ec0fed4} | 2
/ |  | L00 |  |  |  | Meření a regulace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {05f6ddbf-d9ec-48e6-a877-393a6b8b379e} | {1432a9c7-1a1b-4b1c-b12d-20837ec0fed4} | 2
/ |  | R00 |  |  |  | Plynové stabilní hasicí zařízení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b630ec6a-576e-4e4c-a81a-186ae94ce64d} | {1432a9c7-1a1b-4b1c-b12d-20837ec0fed4} | 2

## A00 - Stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4a01a1d0-6627-4342-b1aa-5e1df747a5f0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
A00 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 24853950
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24853950
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
A00 - Stavební část
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
A00 - Stavební část
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.017059 |  | 0.485 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.017059 |  | 0.485 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011059 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 7.373 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.011059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140496912
| PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "prostup C.035 a angl. dvorek" 2*PI*0,08 |  | 0.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup C.033 a C.034" 2*(0,5+0,3)*2 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup C.035 a C.034" (0,39+0,315)*2 |  | 1.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup C.033 a C.017" (0,56+0,57)*2 |  | 2.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.373 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.006 |  | 0.485 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 953334000.R | Utěsnění prostupu pl do 0,0225 m2 vč. osazení a napojení HI manžety, vyplnění TPT a doplnění povrchové úpravy | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1913293524
| PP |  | Utěsnění prostupu pl do 0,0225 m2 vč. osazení a napojení HI manžety, vyplnění TPT a doplnění povrchové úpravy | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313894123
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "prostup C.035 a angl. dvorek" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.207 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2058269259
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "prostup C.033 a C.034" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostup C.035 a C.034" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497793093
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "prostup C.033 a C.017" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.485 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105095747
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 0.485 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827804715
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.485 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331310114
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 11.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201155852
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,485*24 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.485 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144712848
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0.017 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328488312
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2

## H00 - Vzduchotechnika
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {56658ba0-d322-4c2c-8c40-dfcf133d3aac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
H00 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 24853950
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24853950
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
H00 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| H00 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| Zař.č.11 - Větrání zázemí v 1.PP | [5 empty] | 0
| Zař.č.30 - Cirkulace serverovna C.033 | [5 empty] | 0
| Zař.č.31 - Cirkulace serverovna C.034 | [5 empty] | 0
| Zař.č.50 - Odvětrání hasebního plynu | [5 empty] | 0
| 01 - Potrubí a tvarovky kruhové - nerez - třída těsnosti D | [5 empty] | 0
| 02 - Potrubí a tvarovky kruhové - pozink - třída těsnosti D | [5 empty] | 0
| 03 - Potrubí a tvarovky čtyřhranné -pozink-třída těsnosti C | [5 empty] | 0
| 99 - Společné položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
H00 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | H00 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Zař.č.11 | Větrání zázemí v 1.PP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | M24R0001 | 11.26 - Klapka protipožární, požární odolnost dle požadavku PBŘ, průměr 160mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 893129205
| PP |  | 11.26 - Klapka protipožární, požární odolnost dle požadavku PBŘ, průměr 160mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | [15 empty] | PP | 2
2 | K | M24R0002 | 11.27 - Uzavírací klapka těsná - průměr 160mm se servopohonem 230V se zpětnou pružinou (havarijní funkcí), bez napětí zavřeno, se signalizací polohy | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1894864631
| PP |  | 11.27 - Uzavírací klapka těsná - průměr 160mm se servopohonem 230V se zpětnou pružinou (havarijní funkcí), bez napětí zavřeno, se signalizací polohy | [15 empty] | PP | 2
| D | Zař.č.30 | Cirkulace serverovna C.033 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | M24R0003 | 30.02 - Klapka protipožární, požární odolnost dle požadavku PBŘ, průměr 225mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 755722935
| PP |  | 30.02 - Klapka protipožární, požární odolnost dle požadavku PBŘ, průměr 225mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | [15 empty] | PP | 2
| D | Zař.č.31 | Cirkulace serverovna C.034 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | M24R0004 | 31.02 - Klapka protipožární, požární odolnost dle požadavku PBŘ, průměr 225mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 693885767
| PP |  | 31.02 - Klapka protipožární, požární odolnost dle požadavku PBŘ, průměr 225mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | [15 empty] | PP | 2
| D | Zař.č.50 | Odvětrání hasebního plynu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | M24R0005 | 50.01 - Radiální ventilátor do kruhového potrubí, výkon 65W, Vo=170m3/h, dpext=230 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo z dozadu zahnutými lopatkami, asynchronní motor s vnějším rotorem - tepelná pojistka ve vinutí motoru, krytí IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1215559129
| PP |  | 50.01 - Radiální ventilátor do kruhového potrubí, výkon 65W, Vo=170m3/h, dpext=230 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo z dozadu zahnutými lopatkami, asynchronní motor s vnějším rotorem - tepelná pojistka ve vinutí motoru, krytí IP44 | [15 empty] | PP | 2
6 | K | M24R0006 | 50.02 - Klapka protipožární lamelová, požární odolnost dle požadavku PBŘ, rozměr 200x315mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízen | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 926873076
| PP |  | 50.02 - Klapka protipožární lamelová, požární odolnost dle požadavku PBŘ, rozměr 200x315mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízen | [15 empty] | PP | 2
7 | K | M24R0007 | 50.03 - Uzavírací klapka těsná - průměr 125mm se servopohonem 230V se zpětnou pružinou (havarijní funkcí), bez napětí zavřeno, se signalizací polohy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2058429758
| PP |  | 50.03 - Uzavírací klapka těsná - průměr 125mm se servopohonem 230V se zpětnou pružinou (havarijní funkcí), bez napětí zavřeno, se signalizací polohy | [15 empty] | PP | 2
8 | K | M24R0008 | 50.04 - Stěnová mřížka jednořadá, upínání pružinami 500x300mm bez regulace s upínacím rámečkem, lamely typ 1, rozteč lamel 20mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1964930233
| PP |  | 50.04 - Stěnová mřížka jednořadá, upínání pružinami 500x300mm bez regulace s upínacím rámečkem, lamely typ 1, rozteč lamel 20mm | [15 empty] | PP | 2
9 | K | M24R0009 | 50.05 - Šikmý výfukový kus nerez A304 - oblouk 90° - průměr 125mm, s pletivem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1830622327
| PP |  | 50.05 - Šikmý výfukový kus nerez A304 - oblouk 90° - průměr 125mm, s pletivem | [15 empty] | PP | 2
10 | K | M24R0016 | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 25 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 994459206
| PP |  | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 25 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | [15 empty] | PP | 2
| D | 01 | Potrubí a tvarovky kruhové - nerez - třída těsnosti D |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | M24R0010 | Oblouk kruhový Ø 125mm 90° - nerez A304 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -394958486
| PP |  | Oblouk kruhový Ø 125mm 90° - nerez A304 | [15 empty] | PP | 3
12 | K | M24R0011 | Kruhové potrubí Ø 125mm - nerez A304 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1375744141
| PP |  | Kruhové potrubí Ø 125mm - nerez A304 | [15 empty] | PP | 3
| D | 02 | Potrubí a tvarovky kruhové - pozink - třída těsnosti D |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | M24R0012 | Oblouk kruhový Ø 125mm 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2070211378
| PP |  | Oblouk kruhový Ø 125mm 90° | [15 empty] | PP | 3
14 | K | M24R0013 | Kruhové potrubí Ø 125mm | bm | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 855149782
| PP |  | Kruhové potrubí Ø 125mm | [15 empty] | PP | 3
| D | 03 | Potrubí a tvarovky čtyřhranné -pozink-třída těsnosti C |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | M24R0014 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1255466189
| PP |  | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | [15 empty] | PP | 3
16 | K | M24R0015 | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -480818418
| PP |  | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | [15 empty] | PP | 3
| D | 99 | Společné položky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | M24R0017 | Demontáž a zpětná montáž stávajících prvků VZT zařízení pro doplnění požárních a těsných uzavíracích klapek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 452661797
| PP |  | Demontáž a zpětná montáž stávajících prvků VZT zařízení pro doplnění požárních a těsných uzavíracích klapek | [15 empty] | PP | 2
18 | K | M24R0018 | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2027199810
| PP |  | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | [15 empty] | PP | 2
19 | K | M24R0019 | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 965637731
| PP |  | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | [15 empty] | PP | 2

## J00 - Zařízení silnoproud...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f07def40-fa60-45ab-8cc4-371a3a7084c4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 24853950
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24853950
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [5 empty] | 0
| 01 - Rozváděče | [5 empty] | 0
| 02 - Samostatné přístroje, ostatní | [5 empty] | 0
| 03 - Spojovací vedení, pospojení (vč. ukončení) | [5 empty] | 0
| 04 - Instalační, úložný a ochranný mat. | [5 empty] | 0
| 05 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | J00 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Rozváděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | J00.R001 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RHPO, doplnění dle schéma rozvaděče RHPO | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68872695
| PP |  | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RHPO, doplnění dle schéma rozvaděče RHPO | [15 empty] | PP | 2
| D | 02 | Samostatné přístroje, ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | J00.R002 | Uzamykatelný spínač, montáž na stěnu, včetně zámku a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -861518210
| PP |  | Uzamykatelný spínač, montáž na stěnu, včetně zámku a příslušenství | [15 empty] | PP | 2
3 | K | J00.R003 | Ekvipotenciální svorkovnice (pospojení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 659976681
| PP |  | Ekvipotenciální svorkovnice (pospojení) | [15 empty] | PP | 2
| D | 03 | Spojovací vedení, pospojení (vč. ukončení) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | J00.R004 | CHKE-V 3x1,5 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1057474307
| PP |  | CHKE-V 3x1,5 | [15 empty] | PP | 2
5 | K | J00.R005 | Vodič ochranný CY o průřezu do 6 mm2 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1722478605
| PP |  | Vodič ochranný CY o průřezu do 6 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| D | 04 | Instalační, úložný a ochranný mat. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | J00.R006 | Kabelová příchytka nehořlavá pozink | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1694789785
| PP |  | Kabelová příchytka nehořlavá pozink | [15 empty] | PP | 2
| D | 05 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | J00.R007 | Stavební dozor a zajištění BOZP na pracovišti pro práci na el. zařízení nebo v jejich blízkosti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1629848919
| PP |  | Stavební dozor a zajištění BOZP na pracovišti pro práci na el. zařízení nebo v jejich blízkosti | [15 empty] | PP | 2
8 | K | J00.R008 | Zajištění a provedení manipulace (vypínání/zapínání) zařízení VN nebo NN. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1103646370
| PP |  | Zajištění a provedení manipulace (vypínání/zapínání) zařízení VN nebo NN. | [15 empty] | PP | 2
9 | K | J00.R009 | Nastavení ochran nebo zařízení a komponentů NN. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2127146432
| PP |  | Nastavení ochran nebo zařízení a komponentů NN. | [15 empty] | PP | 2
10 | K | J00.R010 | Uvedení zařízení do provozu. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -661428540
| PP |  | Uvedení zařízení do provozu. | [15 empty] | PP | 2
11 | K | J00.R011 | Celková revizní zpráva. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1755411028
| PP |  | Celková revizní zpráva. | [15 empty] | PP | 2
12 | K | J00.R012 | Spoluúčast na finančním zajištění stavby (pojištění stavby, ostraha staveniště, přípojky voda a elektřina, osvětlení, sociální zařízení apod.) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1324449035
| PP |  | Spoluúčast na finančním zajištění stavby (pojištění stavby, ostraha staveniště, přípojky voda a elektřina, osvětlení, sociální zařízení apod.) | [15 empty] | PP | 2
13 | K | J00.R013 | Doprava, uskladnění materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -264544471
| PP |  | Doprava, uskladnění materiálu | [15 empty] | PP | 2

## K00 - EPS
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3ddb54bc-3701-4ad8-8f97-13f8bd14719b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
K00 - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 24853950
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24853950
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
K00 - EPS
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| K00 - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
K00 - EPS
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | K00 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K00R0001 | Karta do ústředny vstupy 8x DI | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249475197
| PP |  | Karta do ústředny vstupy 8x DI | [15 empty] | PP | 2
2 | K | K00R0002 | Karta do ústředny výstupy 8x DO | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241665157
| PP |  | Karta do ústředny výstupy 8x DO | [15 empty] | PP | 2
3 | K | K00R0003 | SW - programování datových bodů - vstupy | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358425386
| PP |  | SW - programování datových bodů - vstupy | [15 empty] | PP | 2
4 | K | K00R0004 | SW - programování datových bodů - výstupy | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298448135
| PP |  | SW - programování datových bodů - výstupy | [15 empty] | PP | 2
5 | K | K00R0005 | SW - programování OPPO, TABLO | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033748250
| PP |  | SW - programování OPPO, TABLO | [15 empty] | PP | 2
6 | K | K00R0006 | SW - implementace a programování dispečinku BMS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842086222
| PP |  | SW - implementace a programování dispečinku BMS | [15 empty] | PP | 2
7 | K | K00R0007 | PRAFlaGuard 2x2x0,8 - stíněný kabel 2x2x0,8 P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927495301
| PP |  | PRAFlaGuard 2x2x0,8 - stíněný kabel 2x2x0,8 P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | [15 empty] | PP | 2
8 | K | K00R0008 | PRAFlaGuard 2x2x0,8 - stíněný kabel 2x2x0,8 P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | m | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810379422
| PP |  | PRAFlaGuard 2x2x0,8 - stíněný kabel 2x2x0,8 P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1) | [15 empty] | PP | 2
9 | K | K00R0009 | kabelová úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P-60R, uchycení po 30cm | ks | 940 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1907391902
| PP |  | kabelová úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P-60R, uchycení po 30cm | [15 empty] | PP | 2
10 | K | K00R0010 | kabelová úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P-60R, uchycení po 30cm | ks | 470 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413212878
| PP |  | kabelová úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P-60R, uchycení po 30cm | [15 empty] | PP | 2
11 | K | K00R0011 | Ostatní montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426126266
| PP |  | Ostatní montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) | [15 empty] | PP | 2
12 | K | K00R0012 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841817766
| PP |  | Stavební přípomoci | [15 empty] | PP | 2
13 | K | K00R0013 | Revize systému EPS, odkoušení systému vč. návazností, vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596812432
| PP |  | Revize systému EPS, odkoušení systému vč. návazností, vypracování revizní zprávy | [15 empty] | PP | 2
14 | K | K00R0014 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616635143
| PP |  | Přesun hmot | [15 empty] | PP | 2
15 | K | K00R0015 | Montáž výše uvedeného zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397539389
| PP |  | Montáž výše uvedeného zařízení | [15 empty] | PP | 2
16 | K | K00R0016 | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33910646
| PP |  | Koordinace s ostatními profesemi | [15 empty] | PP | 2
17 | K | K00R0017 | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581646528
| PP |  | Dílenská dokumentace | [15 empty] | PP | 2
18 | K | K00R0018 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585535875
| PP |  | Dokumentace skutečného stavu | [15 empty] | PP | 2

## L00 - Meření a regulace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {05f6ddbf-d9ec-48e6-a877-393a6b8b379e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
L00 - Meření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 24853950
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24853950
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
L00 - Meření a regulace
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - M | [5 empty] | 0
| L00 - Meření a regulace | [5 empty] | 0
| L00.1 - Kabelové trasy vč. montáže | [5 empty] | 0
| L00.2 - Příslušenství kabelových tras vč. montáže | [5 empty] | 0
| L00.3 - RMAR-C033 - GHZ rozšíření | [5 empty] | 0
| L00.31 - VZT | [5 empty] | 0
| L00.32 - ostatní technologie | [5 empty] | 0
| L00.33 - Rozvodná krabice | [5 empty] | 0
| L00.34 - Příprava a kompletace okruhu MaR | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
L00 - Meření a regulace
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | L00 | Meření a regulace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | L00.1 | Kabelové trasy vč. montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | L00R0001 | JYSTY 2x2x0,8 rudá | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1057726544
| PP |  | JYSTY 2x2x0,8 rudá | [15 empty] | PP | 3
2 | K | L00R0002 | JYSTY 4x2x0,8 rudý | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1608856940
| PP |  | JYSTY 4x2x0,8 rudý | [15 empty] | PP | 3
3 | K | L00R0003 | husí krk 20mm ohebný | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1461790341
| PP |  | husí krk 20mm ohebný | [15 empty] | PP | 3
4 | K | L00R0004 | husí krk 25mm ohebný | m | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1771823080
| PP |  | husí krk 25mm ohebný | [15 empty] | PP | 3
5 | K | L00R0005 | Pevná plastová trubka Kopos 1532_KA světle šedá + příchytka | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 227562791
| PP |  | Pevná plastová trubka Kopos 1532_KA světle šedá + příchytka | [15 empty] | PP | 3
6 | K | L00R0006 | drátěný rošt 50x50 + nosník | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78616393
| PP |  | drátěný rošt 50x50 + nosník | [15 empty] | PP | 3
7 | K | L00R0007 | drátěný rošt 100x50 + nosník | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1727317631
| PP |  | drátěný rošt 100x50 + nosník | [15 empty] | PP | 3
| D | L00.2 | Příslušenství kabelových tras vč. montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | L00R0008 | nástěnná krabice 80x80x30 pro zař. v zátežovém prostředí | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 197604853
| PP |  | nástěnná krabice 80x80x30 pro zař. v zátežovém prostředí | [15 empty] | PP | 3
9 | K | L00R0009 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2103890761
| PP |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | [15 empty] | PP | 3
10 | K | L00R0010 | Stavební přípomocné práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1303488201
| PP |  | Stavební přípomocné práce | [15 empty] | PP | 3
| D | L00.3 | RMAR-C033 - GHZ rozšíření |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | L00.31 | VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | L00R0011 | UZ-KL měření stavu VZT uzavírací klapky, připojení pomocného kontaktu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1843748160
| PP |  | UZ-KL měření stavu VZT uzavírací klapky, připojení pomocného kontaktu | [15 empty] | PP | 4
12 | K | L00R0012 | POŽ-KL měření stavu VZT požární klapky, připojení pomocného kontaktu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1471706643
| PP |  | POŽ-KL měření stavu VZT požární klapky, připojení pomocného kontaktu | [15 empty] | PP | 4
13 | K | L00R0013 | VZT - MaR vzt jednotky s interní regulací protokolem modBus, úprava logiky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 808021398
| PP |  | VZT - MaR vzt jednotky s interní regulací protokolem modBus, úprava logiky | [15 empty] | PP | 4
14 | K | L00R0014 | monitoring chodu ventilátoru - čidlo diff. tlaku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1874657963
| PP |  | monitoring chodu ventilátoru - čidlo diff. tlaku | [15 empty] | PP | 4
| D | L00.32 | ostatní technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | L00R0015 | Monitoring GHZ systému - 5x signál DI | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -887444062
| PP |  | Monitoring GHZ systému - 5x signál DI | [15 empty] | PP | 4
16 | K | L00R0016 | blokace zvlhčovače a souvisejícího ventilátoru - doplnění funkce | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -9220921
| PP |  | blokace zvlhčovače a souvisejícího ventilátoru - doplnění funkce | [15 empty] | PP | 4
| D | L00.33 | Rozvodná krabice |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | L00R0017 | rozvodná skříň | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1993538365
| PP |  | rozvodná skříň | [15 empty] | PP | 4
18 | K | L00R0018 | vystrojení rozvodnice svorky, vodiče a jiný nespec. el.inst. mat. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -892662321
| PP |  | vystrojení rozvodnice svorky, vodiče a jiný nespec. el.inst. mat. | [15 empty] | PP | 4
19 | K | L00R0019 | el. připojení monitorovaných zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1507551487
| PP |  | el. připojení monitorovaných zařízení | [15 empty] | PP | 4
20 | K | L00R0020 | výchozí revize | kpl | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1831443383
| PP |  | výchozí revize | [15 empty] | PP | 4
21 | K | L00R0021 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2129789371
| PP |  | dokumentace skutečného provedení | [15 empty] | PP | 4
22 | K | L00R0022 | Průmyslový procesor Kobra QC31 industry, Eth. LAN interface, 8GB flash paměť, 3x sběrnice iQ BUS, web server | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -690741943
| PP |  | Průmyslový procesor Kobra QC31 industry, Eth. LAN interface, 8GB flash paměť, 3x sběrnice iQ BUS, web server | [15 empty] | PP | 4
23 | K | L00R0023 | aktor Kobra qm820A - 8xDO, 16xDI/pulzy, 16xAI/PT1000/Ni1000, 8xAO, iQ BUS | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1290406588
| PP |  | aktor Kobra qm820A - 8xDO, 16xDI/pulzy, 16xAI/PT1000/Ni1000, 8xAO, iQ BUS | [15 empty] | PP | 4
| D | L00.34 | Příprava a kompletace okruhu MaR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | L00R0024 | SW práce - IRC regulace vytápění, chlazení, zastínění, technologie VZT, monitoring technologií | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1698959047
| PP |  | SW práce - IRC regulace vytápění, chlazení, zastínění, technologie VZT, monitoring technologií | [15 empty] | PP | 4
25 | K | L00R0025 | Grafické práce pro vizualizaci MaR | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1845119345
| PP |  | Grafické práce pro vizualizaci MaR | [15 empty] | PP | 4
26 | K | L00R0026 | Integrace do systému BMS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1948333802
| PP |  | Integrace do systému BMS | [15 empty] | PP | 4
27 | K | L00R0027 | uvedení do provozu a testovací provoz | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 139819309
| PP |  | uvedení do provozu a testovací provoz | [15 empty] | PP | 4
28 | K | L00R0028 | Přípomocné práce při montáži, oživení a testovacím provozu | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1163455218
| PP |  | Přípomocné práce při montáži, oživení a testovacím provozu | [15 empty] | PP | 4
29 | K | L00R0029 | Inženýring a koordinace navazujících profesí | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1106356735
| PP |  | Inženýring a koordinace navazujících profesí | [15 empty] | PP | 4
30 | K | L00R0030 | Doprava | km | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1509692216
| PP |  | Doprava | [15 empty] | PP | 4

## R00 - Plynové stabilní ha...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b630ec6a-576e-4e4c-a81a-186ae94ce64d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
R00 - Plynové stabilní hasicí zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60193280
|  | VPÚ DECO Praha, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60193280
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 24853950
|  | QSB s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24853950
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
R00 - Plynové stabilní hasicí zařízení
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| R00 - Plynové stabilní hasicí zařízení | [5 empty] | 0
| R00.1 - Detekční část | [5 empty] | 0
| R00.2 - Hasicí část | [5 empty] | 0
| R00.3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Jinonice - stavební úpravy pro GHZ
Objekt:
R00 - Plynové stabilní hasicí zařízení
Místo: |  |  | Praha Jinonice |  |  | Datum: | 22. 12. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | VPÚ DECO Praha, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | R00 | Plynové stabilní hasicí zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | R00.1 | Detekční část |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R00R01001 | Hasicí ústředna 3+1 vč. žlutého spouštěcího tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -627461087
| PP |  | Hasicí ústředna 3+1 vč. žlutého spouštěcího tlačítka | [15 empty] | PP | 3
2 | K | R00R01002 | Indikační tablo obsluhy vč. žlutého spouštěcího tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951799295
| PP |  | Indikační tablo obsluhy vč. žlutého spouštěcího tlačítka | [15 empty] | PP | 3
3 | K | R00R01003 | Výstražný světelný panel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061947093
| PP |  | Výstražný světelný panel | [15 empty] | PP | 3
4 | K | R00R01004 | Tlačítko nouzové přerušení, modré | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001155097
| PP |  | Tlačítko nouzové přerušení, modré | [15 empty] | PP | 3
5 | K | R00R01005 | Tlačítko spouštění hašení, žluté | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2144282963
| PP |  | Tlačítko spouštění hašení, žluté | [15 empty] | PP | 3
6 | K | R00R01006 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 447790697
| PP |  | Opticko-kouřový hlásič | [15 empty] | PP | 3
7 | K | R00R01007 | Zásuvka (patice) | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536506459
| PP |  | Zásuvka (patice) | [15 empty] | PP | 3
8 | K | R00R01008 | Nasávací laserový hlásič, 2 vstupy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804275092
| PP |  | Nasávací laserový hlásič, 2 vstupy | [15 empty] | PP | 3
9 | K | R00R01009 | Červené nasávací potrubí, ABS, včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649966193
| PP |  | Červené nasávací potrubí, ABS, včetně tvarovek | [15 empty] | PP | 3
10 | K | R00R01010 | Zdroj 24 V, 2.5 A v plechové skříni | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934653435
| PP |  | Zdroj 24 V, 2.5 A v plechové skříni | [15 empty] | PP | 3
11 | K | R00R01011 | Siréna s majákem, bílá barva, 1. stupeň dle EN54-3 a 23 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -541063871
| PP |  | Siréna s majákem, bílá barva, 1. stupeň dle EN54-3 a 23 | [15 empty] | PP | 3
12 | K | R00R01012 | Siréna s majákem, červená barva, 2. stupeň dle EN54-3 a 23 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291124023
| PP |  | Siréna s majákem, červená barva, 2. stupeň dle EN54-3 a 23 | [15 empty] | PP | 3
13 | K | R00R01013 | Bezhalogenový kabel EF 180S 2x1 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530827145
| PP |  | Bezhalogenový kabel EF 180S 2x1 | [15 empty] | PP | 3
14 | K | R00R01014 | Bezhalogenový kabel EF 180S 4x1 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855947956
| PP |  | Bezhalogenový kabel EF 180S 4x1 | [15 empty] | PP | 3
15 | K | R00R01015 | Zemnící drát Ž/Z, CY 6mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116139749
| PP |  | Zemnící drát Ž/Z, CY 6mm2 | [15 empty] | PP | 3
16 | K | R00R01016 | Aku Yuasa 12V/7Ah | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1269831863
| PP |  | Aku Yuasa 12V/7Ah | [15 empty] | PP | 3
17 | K | R00R01017 | Instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180055775
| PP |  | Instalační materiál | [15 empty] | PP | 3
| D | R00.2 | Hasicí část |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | R00R02001 | 142 l tlaková nádoba, 25 bar, ventil, manometr | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284636370
| PP |  | 142 l tlaková nádoba, 25 bar, ventil, manometr | [15 empty] | PP | 3
19 | K | R00R02002 | Hasivo 3M NOVEC 1230 | kg | 141 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713156932
| PP |  | Hasivo 3M NOVEC 1230 | [15 empty] | PP | 3
20 | K | R00R02003 | Třmen pro nádobu 142 l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095060084
| PP |  | Třmen pro nádobu 142 l | [15 empty] | PP | 3
21 | K | R00R02004 | Redukce ventil - potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868126111
| PP |  | Redukce ventil - potrubí | [15 empty] | PP | 3
22 | K | R00R02005 | Hubice (tryska) 180°/360° | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -824847202
| PP |  | Hubice (tryska) 180°/360° | [15 empty] | PP | 3
23 | K | R00R02006 | Elektrický spouštěč, 24V=/0,2 A (pro ventily GCV 40,50,65) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66184327
| PP |  | Elektrický spouštěč, 24V=/0,2 A (pro ventily GCV 40,50,65) | [15 empty] | PP | 3
24 | K | R00R02007 | Ruční spouštěč | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256357784
| PP |  | Ruční spouštěč | [15 empty] | PP | 3
25 | K | R00R02008 | Tlakový spínač - hasivo vypuštěno | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049008339
| PP |  | Tlakový spínač - hasivo vypuštěno | [15 empty] | PP | 3
26 | K | R00R02009 | Tlakový spínač - monitor tlaku v láhvi | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916882254
| PP |  | Tlakový spínač - monitor tlaku v láhvi | [15 empty] | PP | 3
27 | K | R00R02010 | Potrubí, tvarovky, závěsy, uzemnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991753712
| PP |  | Potrubí, tvarovky, závěsy, uzemnění | [15 empty] | PP | 3
28 | K | R00R02011 | Přetlaková klapka Apreco SGV-0505 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385633962
| PP |  | Přetlaková klapka Apreco SGV-0505 | [15 empty] | PP | 3
29 | K | R00R02012 | Instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1695987033
| PP |  | Instalační materiál | [15 empty] | PP | 3
| D | R00.3 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | R00R03001 | Značení, popisy, tabulky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950522335
| PP |  | Značení, popisy, tabulky | [15 empty] | PP | 3
31 | K | R00R03002 | Požární ucpávky pro GHZ | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 621076806
| PP |  | Požární ucpávky pro GHZ | [15 empty] | PP | 3
32 | K | R00R03003 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1009455285
| PP |  | Doprava | [15 empty] | PP | 3
33 | K | R00R03004 | Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311813382
| PP |  | Montáž | [15 empty] | PP | 3
34 | K | R00R03005 | Oživení, programování a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455975915
| PP |  | Oživení, programování a uvedení do provozu | [15 empty] | PP | 3
35 | K | R00R03006 | Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275024371
| PP |  | Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti | [15 empty] | PP | 3
36 | K | R00R03007 | Zkouška těsnosti prostorů (Door Fan Test) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029109579
| PP |  | Zkouška těsnosti prostorů (Door Fan Test) | [15 empty] | PP | 3
37 | K | R00R03008 | Tlakové zkoušky (TIČR) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19693378
| PP |  | Tlakové zkoušky (TIČR) | [15 empty] | PP | 3
38 | K | R00R03009 | Výchozí doklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435461854
| PP |  | Výchozí doklady | [15 empty] | PP | 3
39 | K | R00R03010 | Školení a manuály | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745070964
| PP |  | Školení a manuály | [15 empty] | PP | 3
40 | K | R00R03011 | Výrobní dokumentace - hydraulické výpočty | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061409237
| PP |  | Výrobní dokumentace - hydraulické výpočty | [15 empty] | PP | 3
41 | K | R00R03012 | Dokumentace skutečného provední stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57830402
| PP |  | Dokumentace skutečného provední stavby | [15 empty] | PP | 3