Soupis dodávek a prací v rámci výměny opláštění přetlakových nafukovacích hal  ve SC UK Hostivař

| Položka | MJ | Množství | Jednotková cena za MJ v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávající jednokurtové nafukovací haly o rozměru 36x18x9 m | soubor | 2 |  |  |
| Úprava podkladu obvodu sportovní plochy a přizpůsobení stávajících kotevních prvků pro ukotvení nového typu dvouplášťové přetlakové haly (vybudování základu pro kotvení) Testování nových kotev v tahu, ke každé kotvě je nutno dodat protokol vydaný dodavatelem o síle, kterou daná kotva v tahu udrží, nejméně však 20 kN/m. | soubor | 2 |  |  |
| Dodávka a montáž dvouplášťové přetlakové haly o rozměru 36x18x9m Požadovaná minimální gramáž jednotlivých membrán: Obvodová membrána 1350 g/m2 Vnější membrána 900 g/m2 Vnitřní membrána 650 g/m2 Požadovaná požární odolnost: DIN STANDARD B1 (v souladu s předpisy EU a ČR o hořlavosti materiálů použitých ve veřejných prostranstvích a budovách). Vnější a vnitřní membrána opláštění haly musí být z dvouvrstvého materiálu propouštějícího max.1% světelného záření. | soubor | 2 |  |  |
| Barevná membrána na obou kratších stranách haly | soubor | 1 |  |  |
| Vstupní karuselové dveře | soubor | 2 |  |  |
| Dveře pro únikový východ | soubor | 2 |  |  |
| Repase stávající technologie vč. záložních zdrojů a její propojení na nový typ instalované haly | soubor | 2 |  |  |
| Doplnění rekuperace ke stávající technologii | soubor | 1 |  |  |
| LED osvětlení haly integrované do opláštění s minimálním počtem 10 svítidel dvouokruhové | soubor | 2 |  |  |
| Přesuny hmot, doprava, režie | kpl | 1 |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 21 % |  |  |  |  |
| Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  |