## List1
Laboratorní materiál 01/2018 - část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Analytical column for analysis of peptides | 1 | ks | UHPLC analytická kolona, velikost částic 2,0 µm obsahující pevné jádro, velikost pórů 160 A, hmotnostní % uhlíku v rámci stacionární fáze 4.0%, plocha povrchu 65 m2/g, pH limit 1-8, maximální teplota při nižším limitu pH 60 °C, maximální teplota při nižším limitu pH 40 °C, bez endcappingu, tlakový limit 1000 bar/14500 psi. Stericky chráněná C18 fáze. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Analytical column for analysis of proteins | 1 | ks | UHPLC kolona velikost částic 2,7 µm s optimalizovanou geometrií částic obsahující pevné jádro. Velikost pórů 1000 A. Velikost kolony 2.1 x 250 mm. C4 stacionární fáze. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Kapilára pro UHPLC systém | 2 | ks | Kapilára pro UHPLC systém. Délka 350 mm, vnitřní průměr 75 um s nainstalovaným a neoddělitelným finger-tight (lze dotáhnout rukou bez potřeby použití montážních klíčů) šroubením, univerzálním pro všechny typy závitů UHPLC kolon (10-32 portů se závitem). Max tlak 1200 barů. Vlastní kapilára křemenná zatavená v PEEKu. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0