## List1
Laboratorní materiál 01/2018 - část 6
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Boxy pro skladování vialek | 3 | ks | Boxy pro skladování vialek, musí být odolné vůči teplotám až -80 °C, velikost do 14 x 14 x 5 cm, pro skladování 81 ks vialek o objemu 1,5 až 2 ml. Materiál PP, zelené barvy. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Boxy pro skladování vialek II | 3 | ks | Boxy pro skladování vialek, musí být odolné vůči teplotám až -80 °C, velikost do 14 x 14 x 5 cm, pro skladování 81 ks vialek o objemu 1,5 až 2 ml. Materiál PP, žluté barvy. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Boxy pro skladování vialek III | 3 | ks | Boxy pro skladování vialek, musí být odolné vůči teplotám až -80 °C, velikost do 14 x 14 x 5 cm, pro skladování 81 ks vialek o objemu 1,5 až 2 ml. Materiál PP, oranžové barvy. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | Kopist, nerezová, mikro | 2 | ks | Kopist, nerezová, na jedné straně musí obsahovat mikrolžičku, pro navažování vzorků. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Láhev se šroubovacím uzávěrem Objem 100 ml | 4 | ks | Láhev se šroubovacím uzávěrem. Objem 100 ml. Materiál - borosilikátové sklo. Láhev s uzávěrem. Uzávěr a vylévací kroužek umožňující sterilizaci za horka (max 180 °C). Opatřeno stupnicí. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | Láhev se šroubovacím uzávěrem Objem 1000 ml | 4 | ks | Láhev se šroubovacím uzávěrem. Objem 1000 ml. Materiál - borosilikátové sklo. Láhev s uzávěrem. Uzávěr a vylévací kroužek umožňující sterilizaci za horka (max 180 °C). Opatřeno stupnicí. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Láhev se šroubovacím uzávěrem Objem 250 ml | 4 | ks | Láhev se šroubovacím uzávěrem. Objem 250 ml. Materiál - borosilikátové sklo. Láhev s uzávěrem. Uzávěr a vylévací kroužek umožňující sterilizaci za horka (max 180 °C). Opatřeno stupnicí. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | Láhev se šroubovacím uzávěrem Objem 500 ml | 4 | ks | Láhev se šroubovacím uzávěrem. Objem 500 ml. Materiál - borosilikátové sklo. Láhev s uzávěrem. Uzávěr a vylévací kroužek umožňující sterilizaci za horka (max 180 °C). Opatřeno stupnicí. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
9 | Skleněná kádinka, objem 100 ml | 10 | ks | Kádinka o objemu 100 ml, vyrobena z borosilikátového skla. Opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklavovatelná. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
10 | Skleněná kádinka, objem 1000 ml | 2 | ks | Kádinka o objemu 1000 ml, nízká, vyrobena z borosilikátového skla. Vnější průměr dna maximálně 11 cm, výška maximálně 16 cm. Opatřena stupnicí. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
11 | Skleněná kádinka, objem 150 ml | 10 | ks | Kádinka o objemu 150 ml, vyrobena z borosilikátového skla. Opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklavovatelná. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
12 | Skleněná kádinka, objem 25 ml | 5 | ks | Kádinka o objemu 25 ml, vyrobena z borosilikátového skla. Opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklavovatelná. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
13 | Skleněná kádinka, objem 250 ml, nízká | 10 | ks | Kádinka o objemu 250 ml, nízká - výška maximálně 10 cm, vyrobena z borosilikátového skla. Opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklavovatelná. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
14 | Skleněná kádinka, objem 250 ml, vysoká | 10 | ks | Kádinka o objemu 250 ml, vysoká - výška minimálně 11 cm, vyrobena z borosilikátového skla. Opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklavovatelná. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
15 | Skleněná kádinka, objem 50 ml | 10 | ks | Kádinka o objemu 50 ml, vyrobena z borosilikátového skla. Opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklavovatelná. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
16 | Skleněná kádinka, objem 600 ml | 10 | ks | Kádinka o objemu 600 ml, vyrobena z borosilikátového skla. Opatřena stupnicí, s výlevkou, vysoce tepelně odolná, autoklavovatelná. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
17 | Skleněná pipeta, 25 ml | 4 | ks | Skleněná pipeta o objemu 25 ml, nedělená. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
18 | Skleněná lahev, 500 ml | 15 | ks | Laboratorní lahev, kulatá, se šroubovacím uzávěrem GL 45. Materiál lahve - borosilikátové sklo, materiál uzávěru - PP. Objem 500 ml. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
19 | Válec odměrný míchací třídy A Objem 250 ml | 2 | ks | Válec třídy A s PE zátkou, stupnicí a šestihrannou robustní patkou. Objem 250 ml. Zábrus 29/32. Materiál -borosilikátové sklo. Musí vyhovovat normě DIN EN ISO 4788. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
20 | Válec odměrný míchací třídy A Objem 1000 ml | 2 | ks | Válec třídy A s PE zátkou, stupnicí a šestihrannou robustní patkou. Objem 1000 ml. Zábrus 45/40. Materiál -borosilikátové sklo. Musí vyhovovat normě DIN EN ISO 4788. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
21 | Válec odměrný míchací třídy A Objem 100 ml | 2 | ks | Válec s PE zátkou, stupnicí a šestihrannou robustní patkou. Objem 100 ml. Zábrus 24/29. Materiál -borosilikátové sklo. Musí vyhovovat normě DIN EN ISO 4788. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
22 | Válec odměrný míchací třídy A Objem 50 ml | 2 | ks | Válec třídy A s PE zátkou, stupnicí a šestihrannou robustní patkou. Objem 50 ml. Zábrus 19/26. Materiál -borosilikátové sklo. Musí vyhovovat normě DIN EN ISO 4788. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
23 | Válec odměrný míchací třídy A Objem 500 ml | 2 | ks | Válec třídy A s PE zátkou, stupnicí a šestihrannou robustní patkou. Objem 500 ml. Zábrus 34/35. Materiál -borosilikátové sklo. Musí vyhovovat normě DIN EN ISO 4788. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
24 | Válec odměrný, objem 100 ml | 6 | ks | Válec třídy A, se stupnicí a šestihrannou robustní patkou. Objem 100 ml. Materiál -borosilikátové sklo. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
25 | Válec odměrný, objem 250 ml | 4 | ks | Válec třídy A, se stupnicí a šestihrannou robustní patkou. Objem 250 ml. Materiál -borosilikátové sklo. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
26 | Válec odměrný, objem 50 ml | 6 | ks | Válec třídy A, se stupnicí a šestihrannou robustní patkou. Objem 50 ml. Materiál -borosilikátové sklo. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
27 | Válec odměrný, objem 500 ml | 2 | ks | Válec třídy A, se stupnicí a šestihrannou robustní patkou. Objem 500 ml. Materiál -borosilikátové sklo. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0