## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {4893782d-bd37-43b1-b0d7-5471fbbee059}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VV_REV04 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha 2 | [8 empty] | Datum: |  | 5. 12. 2022 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 1 | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | VV_REV04
| Stavba: | [6 empty] | KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM
| Místo: | [6 empty] | Praha 2 | [6 empty] | Datum: |  | 5. 12. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 1 | [6 empty] | Projektant: |  | ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4893782d-bd37-43b1-b0d7-5471fbbee059} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | BCA D.4 |  |  |  | TZB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1fe40f85-6de9-47cb-a078-d6f5822ecab5} | {4893782d-bd37-43b1-b0d7-5471fbbee059} | 2
|  |  | D.1.4o |  |  |  | Zařízení úpravy vod | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {684fca11-6e84-463e-98f6-3e45fe00acbc} | {1fe40f85-6de9-47cb-a078-d6f5822ecab5}
/ |  |  |  | D.1.4o2 |  |  |  | Voda pro pití zvířat |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7a36978b-99e0-43db-8eab-9c48fef0af89} | {684fca11-6e84-463e-98f6-3e45fe00acbc}
/ |  |  |  | D.1.4o3 |  |  |  | Rozvody změkčené vody |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {52f67e5f-f208-4b75-86b9-711094a72e77} | {684fca11-6e84-463e-98f6-3e45fe00acbc}

## D.1.4o2 - Voda pro pití z...
[8 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7a36978b-99e0-43db-8eab-9c48fef0af89}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM
Objekt:
BCA D.4 - TZB
Soupis:
D.1.4o - Zařízení úpravy vod
Úroveň 3:
D.1.4o2 - Voda pro pití zvířat
KSO:
| Místo: |  |  |  |  | 5. 12. 2022
Zadavatel:
UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 1
| Uchazeč: |  |  |  |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | Vyplň údaj
Projektant:
ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM
Objekt:
BCA D.4 - TZB
Soupis:
D.1.4o - Zařízení úpravy vod
Úroveň 3:
D.1.4o2 - Voda pro pití zvířat
Místo: | [5 empty] | 5. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 1 |  |  | ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Komplet č. 301: Výroba pitné vody pro zvířata |  |  |  |  | 0
| D2 - Komplet č. 302: Rozvody pitné vody pro zvířata |  |  |  |  | 0
| D3 - Komplet č. 303: Pomocné rozvod pitné vody pro zvířata |  |  |  |  | 0
| D4 - Komplet č. 304: Zásobník upravené vody 1000 l - plast |  |  |  |  | 0
| D5 - Komplet č. 306: Elektrika a automatizace |  |  |  |  | 0
| D6 - Komplet č. 307: Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| D7 - Komplet č. 308: Záloha komponent pro případ havárie |  |  |  |  | 0
| D8 - Komplet č. 305: Havarijní zásobník upravené vody 500 l - plast |  |  |  |  | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM
Objekt:
BCA D.4 - TZB
Soupis:
D.1.4o - Zařízení úpravy vod
Úroveň 3:
D.1.4o2 - Voda pro pití zvířat
Místo: | [5 empty] | 5. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 1 |  |  | ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Komplet č. 301: Výroba pitné vody pro zvířata |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 301.1 | Změkčovací filtr | ks | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 301.2 | Stanice reverzní osmozy | ks | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 301.3 | Manometr s manometrovým ventilem | ks | 2 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 301.4 | Membránový ventil ruční DN15 | ks | 3 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 301.5 | Membránový ventil ruční DN10 | ks | 2 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 301.6 | Kulový ventil DN15 | ks | 3 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 301.7 | Škrticí ventil DN15 | ks | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 301.8 | Ventil vzorkovací DN10 | ks | 2 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 301.9 | Filtr potrubní | ks | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 301.10 | Trubka DN15 - AISI316L | m | 6 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 301.11 | Koleno DN15 - AISI316L | ks | 8 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 301.12 | T-kus DN15 - AISI316L | ks | 2 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 301.13 | T-kus redukovaný DN15/10/15 - AISI316L | ks | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 301.14 | Clamp kompletní DN15 | ks | 2 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 301.15 | Trubka DN15 - AISI304 | m | 12 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 301.16 | Koleno DN15 - AISI304 | ks | 25 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 301.17 | T-kus DN15 - AISI304 | ks | 4 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 301.18 | T-kus redukovaný DN15/10 - AISI304 | ks | 2 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 301.19 | Objímka dvoušroubová DN15 | ks | 6 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 301.20 | Hadice DN15 - havarijní sprcha | ks | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 301.21 | Izolace potrubí proti orosení | m | 6 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 301.22 | Dopojení odpadu | komplet | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 301.23 | Dopojení vzduchu | komplet | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 301.24 | Pomocný montážní materiál | sada | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 301.25 | Montáž | komplet | 1 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
119 | K | 301.1.1 | Vstupní filtrace | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875397064
120 | K | 301.2.1 | Změkčovací filtr | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155350738
121 | K | 301.3.1 | Aktivní uhlí | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426110992
122 | K | 301.4.1 | Demistanice | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837195870
123 | K | 301.5.1 | Zpětná klapka DN25 | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -324016050
124 | K | 301.6.1 | Manometrický ventil | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810745920
125 | K | 301.7.1 | Manometr | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127037274
126 | K | 301.8.1 | Kulový ventil DN25 | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145977442
127 | K | 301.9.1 | Snímač tlaku | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731176715
128 | K | 301.10.1 | Propojovací potrubí předúprav, PP-R | komplet | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742971631
129 | K | 301.11.1 | Pomocný montážní materiál | sada | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653145153
| D | D2 | Komplet č. 302: Rozvody pitné vody pro zvířata |  |  | 0 |  | nová položka R5, nový komplet, dotaz č. 407 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 302.1 | UV lampa | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1058186389
86 | K | 302.10 | Chladič | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365367342
87 | K | 302.11 | Čerpadlo | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663348919
88 | K | 302.4 | Membránový ventil DN32 | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520663440
89 | K | 302.5 | Membránový ventil DN25 | ks | 3 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065286620
90 | K | 302.6 | Membránový ventil DN15 | ks | 10 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520598656
91 | K | 302.7 | Membránový ventil DN10 | ks | 3 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356933037
92 | K | 302.8 | Membránový ventil regulační DN25 | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204398064
93 | K | 302.9 | Manometr | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388062902
94 | K | 303.3.2 | Zpětná klapka DN15 | ks | 6 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184899437
95 | K | 302.12a | Mikrobiální filtr | ks | 6 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1289806196
96 | K | 302.12 | Trubka DN32, AISI304 | m | 4 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101896912
97 | K | 302.13 | Trubka DN25, AISI304 | m | 226 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1587232505
98 | K | 302.14 | Trubka DN15, AISI304 | m | 9 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46579182
99 | K | 302.15 | Koleno DN32, AISI304 | ks | 4 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864200820
100 | K | 302.16 | Koleno DN25, AISI304 | ks | 90 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138006376
101 | K | 302.17 | Koleno DN15, AISI304 | ks | 10 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167404072
102 | K | 302.18 | T-kus DN32, AISI304 | ks | 3 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893231386
103 | K | 302.19 | T-kus DN25, AISI304 | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661421727
104 | K | 302.20 | T-kus DN15, AISI304 | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1215226419
105 | K | 302.21 | T-kus redukovaný DN32/25, AISI304 | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21132680
106 | K | 302.22 | T-kus redukovaný DN25/15, AISI304 | ks | 6 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361677599
107 | K | 302.23 | T-kus redukovaný DN25/10, AISI304 | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522060768
108 | K | 302.24 | T-kus redukovaný DN15/10, AISI304 | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523347453
109 | K | 302.25 | Redukce DN32/25, AISI304 | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102779833
110 | K | 302.26 | Clamp kompletní DN32, AISI304, EPDM | ks | 4 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024228535
111 | K | 302.27 | Clamp kompletní DN25, AISI304, EPDM | ks | 8 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463863341
112 | K | 302.28 | Clamp kompletní DN15, AISI304, EPDM | ks | 10 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109234008
113 | K | 302.29 | Objímka dvoušroubová DN32 | ks | 4 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10994268
114 | K | 302.30 | Objímka dvoušroubová DN25 | ks | 110 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40143075
115 | K | 302.31 | Objímka dvoušroubová DN15 | ks | 5 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820587310
116 | K | 302.32 | Pomocný montážní materiál | komplet | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421379586
117 | K | 302.33 | Snímač zaplavení | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098893809
118 | K | 302.34 | Hadice DN15 | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 475706540
| D | D3 | Komplet č. 303: Pomocné rozvod pitné vody pro zvířata |  |  | 0 |  | změna R5, popis kompletu, dotaz č. 407 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 303.1 | Čerpadlo, UV lampa, chladič | ks | 0 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246787600
27 | K | 303.2 | Rozvody | ks | 0 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084212142
28 | K | 303.3 | Montáž | ks | 0 | 0 |  | zrušeno změna R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774248509
69 | K | 303.1.1 | Pneumatický ventil DN15 | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1355754737
70 | K | 303.2.1 | Pneumatický ventil DN10 | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446592647
71 | K | 303.3.1 | Vyvažovací ventil DN15 | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463741713
72 | K | 303.4 | Zpěná klapka | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332412069
73 | K | 303.5 | Pojistný ventil | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500897973
74 | K | 303.6 | Kulový ventil DN 15 | komplet | 5 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484793026
75 | K | 303.7 | Odvzdušňovací ventil | ks | 2 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320259491
76 | K | 303.9 | Izolace chladicí vody | komplet | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1315275682
77 | K | 303.8 | Potrubí chladicí vody, PVC | komplet | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296916999
78 | K | 303.10 | Kanalizační nadzemní potrubí, DN110, DN70, PP | komplet | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8311107
79 | K | 303.11 | Pneu rozvody | komplet | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -138744420
80 | K | 303.12 | Dávkování chemie do zásobníků | komplet | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587165037
| D | D4 | Komplet č. 304: Zásobník upravené vody 1000 l - plast |  |  | 0 |  | změna R5, popis kompletu, dotaz č. 407 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 304.1 | Zásobní nádrž upravené vody 1000 l | ks | 1 | 0 |  | změna R5, popis, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
30 | K | 304.2 | Manometr | ks | 1 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
31 | K | 304.3 | Filtr ventilační | ks | 1 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
32 | K | 304.4 | Pojistná membrána | ks | 1 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
33 | K | 304.5 | Snímač hladiny | ks | 5 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
81 | K | 304.6 | Snímač hladiny maximální | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146760761
82 | K | 304.7 | Snímač teploty | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84086490
| D | D6 | Komplet č. 306: Elektrika a automatizace |  |  | 0 |  | změna R5, popis kompletu, dotaz č. 407 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 306.1 | Sestava PLC | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
40 | K | 306.2 | Dotykový displej s vizualizací | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
41 | K | 306.3 | Rozvaděč elektro | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
42 | K | 306.4 | Instalační materiál, montáž | sada | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
43 | K | 306.5 | Inženýrská činnost -SW, projekty | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
44 | K | 306.6 | Archivace dat v PC | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
45 | K | 306.7 | Montáž | komplet | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | D7 | Komplet č. 307: Ostatní náklady |  |  | 0 |  | změna R5, popis kompletu, dotaz č. 407 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 307.1 | Doprava materiálu | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
47 | K | 307.2 | Skladování materiálu | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
48 | K | 307.3 | Doprava osob | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
49 | K | 307.4 | Ubytování osob | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
50 | K | 307.5 | Opotřebení potřebného nářadí a zařízení pro montáž | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
51 | K | 307.6 | Formovací plyny | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
52 | K | 307.7 | Označení potrubí štítky | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
53 | K | 307.8 | Zhotovení a odstranění vzorků | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R2 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
54 | K | 307.9 | Kompletace všech technologických zařízení pro plný provoz | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
55 | K | 307.10 | Funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
56 | K | 307.11 | Čištění potrubí | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
57 | K | 307.12 | Pasivace potrubí | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
58 | K | 307.13 | Těsnostní a tlakové zkoušky | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
59 | K | 307.14 | Materiálová dokumentace rozvodů | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
60 | K | 307.15 | Úprava dokumentace vyvolaná zvláštními návrhy dodavatele | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R1 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
61 | K | 307.16 | Zaškolení obsluhy a údržby | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
62 | K | 307.17 | Další náklady | ks | 1 | 0 |  | zrušeno R1 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | D8 | Komplet č. 308: Záloha komponent pro případ havárie |  |  | 0 |  | změna R5, popis kompletu, dotaz č. 407 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 308.1 | Cirkulační čerpadlo | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
64 | K | 308.2 | Opotřebitelné části membránových ventilů | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
65 | K | 308.3 | Opotřebitelné části stanice změkčení | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
66 | K | 308.4 | Opotřebitelné části stanice reverzní osmozy | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
67 | K | 308.5 | Opotřebitelné části ostatních komponent | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
68 | K | 308.6 | Signalizační skříňky s diodami vč. propojovacího kabelu a napojení na zdroj vody a technologický rozvaděč | ks | 6 | 0 |  | nová pol. R2, změna R5 kód položky |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103180155
| D | D5 | Komplet č. 305: Havarijní zásobník upravené vody 500 l - plast |  |  | 0 |  | změna R5, popis kompletu, dotaz č. 407 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 305.1 | Zásobní nádrž upravené vody 500 l | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky, popis, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017988277
35 | K | 305.2 | Manometr | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317879402
36 | K | 305.3 | Filtr ventilační | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389607921
37 | K | 305.4 | Pojistná membrána | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363853740
38 | K | 305.5 | Snímač hladiny | ks | 1 | 0 |  | změna R5,kód položky , dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956102333
83 | K | 305.6 | Snímač hladiny maximální | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938795669
84 | K | 305.7 | Snímač teploty | ks | 1 | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107640004

## D.1.4o3 - Rozvody změkčen...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [11 empty] | {52f67e5f-f208-4b75-86b9-711094a72e77}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [10 empty] | False
Stavba:
KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM
Objekt:
BCA D.4 - TZB
Soupis:
D.1.4o - Zařízení úpravy vod
Úroveň 3:
D.1.4o3 - Rozvody změkčené vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM
Objekt:
BCA D.4 - TZB
Soupis:
D.1.4o - Zařízení úpravy vod
Úroveň 3:
D.1.4o3 - Rozvody změkčené vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 1 |  |  | Projektant: | ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [14 empty] | -1
| D1 - Komplet č. 101: Stanice výroby změkčené vody | [5 empty] | 0
| D2 - Komplet č. 102: Akumulace a distribuce změkčené vody | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM
Objekt:
BCA D.4 - TZB
Soupis:
D.1.4o - Zařízení úpravy vod
Úroveň 3:
D.1.4o3 - Rozvody změkčené vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | UNIVERZITA KARLOVA, Ovocný trh 560/5, Praha 1 |  |  | Projektant: | ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | D | -1 | [9 empty] | 0
| D | D1 | Komplet č. 101: Stanice výroby změkčené vody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
1 | K | 201.1 | Vstupní filtrace | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 201.2 | Změkčovací filtr | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 201.3 | Zpětná klapka DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 201.4 | Manometrický ventil | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 201.5 | Manometr | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 201.6 | Kulový ventil DN50 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 201.7 | Vyvažovací ventil DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 201.8 | Snímač tlaku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 201.9 | Propojovací potrubí, PP-R | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 201.10 | Pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 201.11 | Montáž | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D2 | Komplet č. 102: Akumulace a distribuce změkčené vody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [7 empty] | 0
12 | K | 202.1 | Zásobník změkčené vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 202.2 | Čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 202.3 | Rozvaděč s PLC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 202.4 | Expanzní nádrž | komplet | 1 |  | 0 |  | změna R5, vypuštěna poznámka, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: expanzní nádrž 1 ks manometr 1 ks ventily 5 ks | [17 empty] | P | 1
16 | K | 202.5 | Potrubní rozvody PP-R | m | 4200 |  | 0 |  | zrušeno R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 202.6 | Izolace | m | 4200 |  | 0 |  | zrušeno R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 202.7 | Kanalizační nadzemní potrubí, DN110, DN70, PP | m | 75 |  | 0 |  | zrušeno R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 202.8 | Elektrické a pneu rozvody | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 202.81 | Ventil pod expanzní nádrž | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1175484402
21 | K | 202.6.1 | Pojistný ventil | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757415601
22 | K | 202.7.1 | Manometrický ventil | ks | 2 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489635969
23 | K | 202.9 | Manometr | kpl | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90730211
24 | K | 202.91 | Zpětná klapka DN50 | kpl | 2 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 573383688
25 | K | 202.10 | Kulový ventil DN50 | ks | 5 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818144209
26 | K | 202.11 | Kulový ventil DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948452699
27 | K | 202.12 | Kulový ventil DN20 | ks | 79 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056844975
28 | K | 202.13 | Kulový ventil DN15 | ks | 3 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167466204
29 | K | 202.14 | Kulový ventil DN10 | ks | 3 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117720731
30 | K | 202.15 | Trubka DN50 | m | 60 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047084308
31 | K | 202.16 | Trubka DN40 | m | 104 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1856742679
32 | K | 202.17 | Trubka DN32 | m | 120 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057711903
33 | K | 202.18 | Trubka DN25 | m | 520 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -398846551
34 | K | 202.19 | Trubka DN20 | m | 840 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209602023
35 | K | 202.20 | Koleno DN50 | ks | 30 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903003870
36 | K | 202.21 | Koleno DN40 | ks | 60 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921464552
37 | K | 202.22 | Koleno DN32 | ks | 60 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302660571
38 | K | 202.23 | Koleno DN25 | ks | 300 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932720346
39 | K | 202.24 | Koleno DN20 | ks | 500 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835960276
40 | K | 202.25 | T-kus DN50 | ks | 3 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1872839752
41 | K | 202.26 | T-kus DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767916144
42 | K | 202.27 | T-kus DN20 | ks | 25 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515078043
43 | K | 202.28 | T-kus redukovaný DN50/40 | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579194883
44 | K | 202.29 | T-kus redukovaný DN50/25 | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162063978
45 | K | 202.30 | T-kus redukovaný DN50/20 | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530515269
46 | K | 202.31 | T-kus redukovaný DN50/15 | ks | 6 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754010751
47 | K | 202.32 | T-kus redukovaný DN50/10 | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872334692
48 | K | 202.33 | T-kus redukovaný DN40/32 | ks | 4 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 603208980
49 | K | 202.34 | T-kus redukovaný DN40/25 | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498878101
50 | K | 202.35 | T-kus redukovaný DN40/20 | ks | 5 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1919372899
51 | K | 202.36 | T-kus redukovaný DN32/25 | ks | 9 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1885951253
52 | K | 202.37 | T-kus redukovaný DN32/20 | ks | 7 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -360366920
53 | K | 202.38 | T-kus redukovaný DN25/20 | ks | 22 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979134522
54 | K | 202.39 | Redukce DN50/40 | ks | 4 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968242798
55 | K | 202.40 | Redukce DN40/32 | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265720261
56 | K | 202.41 | Redukce DN40/25 | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102649853
57 | K | 202.42 | Redukce DN32/25 | ks | 4 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779485582
58 | K | 202.43 | Redukce DN32/20 | ks | 2 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712831707
59 | K | 202.44 | Redukce DN25/20 | ks | 17 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886779784
60 | K | 202.45 | Nátrubek DN50 | ks | 10 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360951590
61 | K | 202.46 | Nátrubek DN40 | ks | 20 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78536488
62 | K | 202.47 | Nátrubek DN32 | ks | 20 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23488866
63 | K | 202.48 | Nátrubek DN25 | ks | 50 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911679937
64 | K | 202.49 | Nátrubek DN20 | ks | 100 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136132243
65 | K | 202.50 | Připojení zařízení - závit 1" | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269637853
66 | K | 202.51 | Připojení zařízení - závit 3/4" | ks | 59 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599911347
67 | K | 202.52 | Připojení zařízení - závit 1/2" | ks | 20 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399489252
68 | K | 202.53 | Objímka DN50 | ks | 30 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096023721
69 | K | 202.54 | Objímka DN40 | ks | 60 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49209145
70 | K | 202.55 | Objímka DN32 | ks | 60 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664962300
71 | K | 202.56 | Objímka DN25 | ks | 300 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645648028
72 | K | 202.57 | Objímka DN20 | ks | 500 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359570659
73 | K | 202.58 | Pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879127089
74 | K | 202.59 | Izolace DN50 | m | 60 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750697650
75 | K | 202.60 | Izolace DN40 | m | 104 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436615867
76 | K | 202.61 | Izolace DN32 | m | 120 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520467211
77 | K | 202.62 | Izolace DN25 | m | 520 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -711484078
78 | K | 202.63 | Izolace DN20 | m | 840 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442112289
79 | K | 202.64 | Snímač průběžné hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876902779
80 | K | 202.65 | Snímač maxima hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126883249
81 | K | 202.66 | Snímač minima hladiny | ks | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526729228
82 | K | 202.67 | Kanalizační nadzemní potrubí, DN110, DN70, PP | komplet | 1 |  | 0 |  | nová položka R5, dotaz č. 407 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | K | 1 |  | ROZPOCET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1211065545