# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Přístroj pro neinvazivní měření dysfunkce endotelu koronárních tepen metodou reaktivní hyperemie | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| Neinvazivní měření | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Stanovení parametru RHI – Reactive Hyperemia Index | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Stanovení parametru AI – Augmentation index | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Stanovení parametru HRV – Heart Rate Variability | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Přístroj umožňuje záznam a zobrazení hodnot v reálném čase | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Přístroj umožňuje retrospektivní zobrazení dat a provádění analýzy již nahraných signálů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Automatická analýza signálů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |