## LMCH 22-2023
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Rat IL-1 β ELISA Kit -- vyžadován výrobce: Merck, kód: RAB0277 | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Goat anti-Chicken IgY (H+L) Secondary Antibody -- vyžadován výrobce: Thermo Fischer, kód: A-11039 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Horizontální elektroforetická vana kompatibilní s napájecím zdrojem VWR PerfectBlue. Vana o objemu 800 ml pufru a 80-100 ml agaru. Počet vzorků celkově 32, 2 hřebeny | ks | 1 |  | 0
2 | Minutka digitální s pamětí, čtyřmístný displej, zvukový alarm, paměť na min. 1 časový údaj | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | MBT Biotarget 96 IVD -- vyžadován výrobce: Bruker Daltonics, kód: 1839298 | balení = 10 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Hydropore Long -- vyžadován výrobce: Diagenode, kód: E07010002 | balení = 10 ks | 5 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | 0,2 ml PCR zkumavky ve stripu (8 ks) bez DNas, RNas, toxinů, PCR inhibitorů, 120 proužků v balení, víčka jednotlivě připojená ke zkumavce - ploché, zkumavky tenkostěnné | 120 stripů | 7 |  | 0
2 | 0,2 ml mikrozkumavky pro PCR bez RNáz, DNáz a endotoxinů, rovné víčko matné, max. otáčky 4000xg, tenkostěné, barva čirá | balení = 1 000 ks | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0
část 07
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Válec odměrný vysoký třídy A, 100 ml, zřetelná graduace, borosilikátové sklo | ks | 5 |  | 0
2 | Válec odměrný vysoký třídy A, 250 ml, zřetelná graduace, borosilikátové sklo | ks | 5 |  | 0
3 | Válec odměrný vysoký třídy A, 500 ml, zřetelná graduace, borosilikátové sklo | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 07 | 0