| OZN. | ROZMĚR | POPIS | -1.P.P. | 1.N.P | 2.N.P | 3.N.P | 4.N.P | 5.N.P | 6.N.P | 7.N.P | 8.N.P | 9.N.P | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1+K1 | 2240 x 1470 | Nové trojdílné okno plastové otevíravé a sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, vnější parapet z poplastovaného plechu v barvě bílé RŠ 400mm ukončený plastovými krytkami, vnitřní z tvrzeného komůrkového plastu bílé barvy šíře 200mm, ukončený plast. krytkami. Zaskleno trojsklem , U= méně než 0,96 Wm2K (celek) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| P2+K1 | 1450 x 1480 | Nové dvojdílné okno plastové otvíravé včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, vnější parapet z poplastovaného plechu v barvě bílé RŠ 400mm ukončený plastovými krytkami, vnitřní z tvrzeného komůrkového plastu bílé barvy šíře 200mm, ukončený plast. krytkami. Zaskleno trojsklem. U= méně než 0,96 Wm2K (celek) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| P3+K1 | 1500 x 1500 | Nové dvojdílné okno plastové otvíravé včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, vnější parapet z poplastovaného plechu v barvě bílé RŠ 400mm ukončený plastovými krytkami, vnitřní z tvrzeného komůrkového plastu bílé barvy šíře 200mm, ukončený plast. krytkami. Zaskleno trojsklem. U= méně než 0,96 Wm2K (celek) |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| P4+K1 | 1200 x 600 | Nové jednodílné okno plastové sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, vnější parapet z poplastovaného plechu v barvě bílé RŠ 400mm ukončený plastovými krytkami, vnitřní z tvrzeného komůrkového plastu bílé barvy šíře 200mm, ukončený plast. krytkami. Zaskleno trojsklem. U= méně než 0,96 Wm2K (celek) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4a+ K1 | 1200 x 600 | Nové jednodílné okno plastové sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, vnější parapet z poplastovaného plechu v barvě bílé RŠ 400mm ukončený plastovými krytkami, vnitřní z tvrzeného komůrkového plastu bílé barvy šíře 200mm, ukončený plast. krytkami. Zaskleno trojsklem, Vnější sklo mléčné, U= méně než 0,96 Wm2K (celek) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| P5+K1 | 3210 x 1450 | Nové trojdílné okno plastové včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, vnější parapet z poplastovaného plechu v barvě bílé RŠ 400mm ukončený plastovými krytkami, vnitřní z tvrzeného komůrkového plastu bílé barvy šíře 200mm, ukončený plast. krytkami Jedno křídlo otevíravé, druhé otevíravé a sklápěcí, střední část pevné zasklení. Vše trojsklem , U= méně než 0,96 Wm2K (celek) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| P6+K1 | 3210 x 1200 | Nové trojdílné okno plastové včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, vnější parapet z poplastovaného plechu v barvě bílé RŠ 400mm ukončený plastovými krytkami, vnitřní z tvrzeného komůrkového plastu bílé barvy šíře 200mm, ukončený plast. krytkami Jedno křídlo otevíravé, druhé otevíravé a sklápěcí, střední část pevné zasklení. Vše trojsklem , U= méně než 0,96 Wm2K (celek) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| P7+K1 | 600 x 900 | Nové jednodílné okno plastové sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, vnější parapet z poplastovaného plechu v barvě bílé RŠ 400mm ukončený plastovými krytkami, vnitřní z tvrzeného komůrkového plastu bílé barvy šíře 200mm, ukončený plast. krytkami. Zaskleno trojsklem. U= méně než 0,96 Wm2K (celek) |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| P8 | 1800 x 2000 + nadsvětlík 500 | Nové dvoukřídlé dveře plastové, zaskleno bezpečnostním sklem, bezpečnostní značení U=1,2Wm2K (celek) Madlo dle vyhl.398/2009 Kování koule x paniková klika Napojení na EPS a intercom |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8a | 1800 X 2000 + nadsvětlík 500 mm | Nové dvoukřídlé dveře plastové, zaskleno bezpečnostním sklem, bezpečnostní značení U=1,2Wm2K (celek) Madlo dle vyhl.398/2009 Kování paniková klika x paniková klika |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |