## LMCH 25-2023
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Custom TaqMan Small RNA Assay (SNORA12), Assay ID: CTKA36K -- vyžadován výrobce: Thermo Fischer, kód: 4398987 | 20 μl | 2 |  | 0
2 | Custom TaqMan Small RNA Assay (SNORA80E), Assay ID: CTNKTCF -- vyžadován výrobce: Thermo Fischer, kód: 4398987 | 20 μl | 2 |  | 0
3 | Custom TaqMan Small RNA Assay (SNORD126), Assay ID: CTPRKWD -- vyžadován výrobce: Thermo Fischer, kód: 4398987 | 20 μl | 2 |  | 0
4 | RNAqueous - Micro Total RNA Isolation Kit -- vyžadován výrobce: Thermo Fischer, kód: AM1931 | kit = 50 vzorků | 1 |  | 0
5 | TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit -- vyžadován výrobce: Thermo Fischer, kód: 4366597 | kit = 1 000 reakcí | 1 |  | 0
6 | Vhodná směs komponent potřebných k provedení PCR, kompatibilní se sadou TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit, velikost 5 x 5 mL | balení = 5 x 5 ml | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | SSEL Enzymatic Frag Kit, 96 RXn -- vyžadován výrobce: SIGMA-ALDRICH spol. s r.o., kód: 5191-4080 | kit | 2 |  | 0
2 | SSEL XT HS2 DNA Rea Kit (1-96), 96 -- vyžadován výrobce: SIGMA-ALDRICH spol. s r.o., kód: G9983A | kit | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Jednorázové injekční jehly, G18, sterilní, jednotlivě balené. | balení = 200 ks | 1 |  | 0
2 | Jednorázový sterilní skalpel N10, jednotlivě balené | balení = 200 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Odstupňovaná sterilní pasteurova pipeta 3ml pro přenos kapalin, odstupňování po 0,5 ml | balení = 500 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Samolepící popisovací páska, šířka cca 13 mm | ks | 5 |  | 0
2 | Transparentní termoplastická krycí fólie, šířka 5 cm, délka 75 m | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Zkumavky pro odběr vzorků z MMI membrán pro laserovou záchytovou mikrodisekci pro barvené vzorky, plněné neprůhledným silikonem. Kompatibilní s MMI systémem LCM. | balení = 50 ks | 1 |  | 0
2 | Membrána pro laserovou záchytovou mikrodisekci s kovovým rámem o rozměrech 26 x 76 mm s 1,4 mikrometru silnou PET membránou. Kompatibilní s MMI systémem LCM. Nejvyšší standard čistoty, bez RNázy a nukleových kyselin. | balení = 50 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0
část 07
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Špičky pipetovací s filtrem 2 uL kompatibilní s pipetami Eppendorf, hydrofobní s nízkou retencí, bez DNA, DNas a Rnas, balené v krabičce, standardní provedení | balení = 960 ks | 3 |  | 0
2 | Špičky pipetovací s filtrem, 10 uL kompatibilní s pipetami Eppendorf, hydrofobní s nízkou retencí, bez DNA, DNas a Rnas, balené v krabičce, standardní provedení | balení = 960 ks | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 07 | 0
část 08
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Papírové krabičky 2″ a 3″ s mřížkou pro uskladnění kryozkumavek (9 x 9 kryozkumavek 1,5/2,0 ml) | balení = 10 ks | 12 |  | 0
2 | Papírové utěrky na ruce pro použití v jakémkoli prostředí s vysokým provozem. Savý materiál, zůstává pevný i když je mokrý (zabraňuje promočení a roztržení), měkký, Š - cca 20 cm, D - cca 58 m | balení = 1 role | 5 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 08 | 0
část 09
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Hybridizační próby SSELXT HS Human All Exon V8 -- vyžadován výrobce: Agilent, kód: 5191-6873 | kit | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 09 | 0