## LMCH 28-2023
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | DNeasy Blood & Tissue Kit (250) -- vyžadován výrobce: QIAGEN, kód: 69506 | kit | 1 |  | 0
2 | DNeasy Blood & Tissue Kit (50) -- vyžadován výrobce: QIAGEN, kód: 69504 | 1 kit | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Red Taq DNA polymeráza 2X MasterMix -- vyžadován výrobce: VWR, kód: 733-1320 | balení = 50 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Minicentrifuga pro rychlé stáčení včetně rotorů • rychlá výměna rotorů bez použití nástrojů • 2 rotory: pro zkumavky a stripy • 4 adaptéry na 0,2 a 0,5 ml zkumavky • tichý provoz • start a stop otevřením a zavřením víka • včetně rotorů min. 8 x 1,5/2,0 ml a 32 x 0,2 ml zkumavky nebo 4 PCR stripy • odstředivá síla 2000 x g (1000 x g pro strip rotor) • rychlost otáček 6000 ot/min | ks | 2 |  | 0
2 | Malá bateriová váha s kulatou odnímatelnou nerez miskou • 1 desetinné místo • rozlišení 0,1 g • LCD displej pro snadné odečítání výsledku vážení i při nízké intenzitě osvětlení • průměr misky - 130 mm | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Míchačka magnetická s ohřevem, keramická ploténka, kapacita max. míchatelné množství 15-20 l; max otáčky 1400 ot/min; ohřev max. + 400 °C; regulátory ohřevu a otáček; | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | MBT Biotarget 96 IVD použití pro přístroj MALDI Biotyper Sirius IVD System -- vyžadován výrobce: Bruker Daltonics, kód: 1839298 | balení = 20 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Lžička lékárenská, oboustranná, nerezová délka 230 mm, autoklávovatelná | ks | 2 |  | 0
2 | Bílé válcovité teflonové feromagnetické míchadlo - velikost 30 x 6 mm | ks | 3 |  | 0
3 | Chladící stojan pro 0,5-2,0 ml zkumavky. Kapacita 12 zkumavek, udržitelnost teploty až -70 po dobu 45 minut, součástí adaptery na menší zkumavky a víko stojanu. | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0