## LMCH 29-2023
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, velikost L, ZP dle 93/42/EEC (baleno v krabici s otvorem pro vytahování) | balení = 100 ks | 20 |  | 0
2 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, velikost M, ZP dle 93/42/EEC (baleno v krabici s otvorem pro vytahování) | balení = 100 ks | 20 |  | 0
3 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, velikost S, ZP dle 93/42/EEC (baleno v krabici s otvorem pro vytahování) | balení = 100 ks | 20 |  | 0
4 | Nitrilové rukavice, nesterilní, nepudrované, velikost XL, ZP dle 93/42/EEC (baleno v krabici s otvorem pro vytahování) | balení = 100 ks | 10 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Simulátor zavádění katetru/portů a jejich vyhmatání. Možnost simulace zavedení typu: běžné, nakloněné, odchýlené, hluboké. S vlastním zásobníkem na krev uvnitř simulátoru. Dva vyměnitelné vstupy. Kožní víčka o průměru 0,63 cm a 1,27. Kožní víčka musí být odolná proti zabarvení a musí držet stálý tvar i při vysokém množství vpichů. Simulátor je zabalen v kufříku. Balení obsahuje: port s 9,6 FR katetrem, kožní vložku o velikosti cca 18 x 14 cm, jemnou tkáň s min. dvěma vyměnitelnými vstupy, zásobník na krev, min. 2 jehly Huber (1,9 cm a 2,54 cm), injekční stříkačku, min. 3 balíčky lubrikačního gelu. | ks | 2 |  | 0
2 | Trenažér nácviku intravenózního přístupu pomocí sonografu. Simulátor má 8 žil, 4 povrchové, 4 hluboké, včetně vrstev fascií. Žíly o průměru 4 - 8 mm. Konektory pro připojení rezervoáru se simulovanou krví. Vložka s minimální životnost cca 4000 vpichů. | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Ultrazvukový přenosový gel. Hypoalergenní, bakteriostatický bez formaldehydu na bázi vody. Objem 250 ml. | ks | 20 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Jednotka | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Tréninková vesta pro realistický způsob nácviku Heimlichova manévru i mezilopatkového úderu, sloužícím k uvolnění dýchacích cest při jejich ucpání cizím tělesem. S průhlednými dýchacími cestami pro možnost sledovat uvolnění cizího tělesa. Pratelná. Ve verzi pro dospělého. V balení s min. 10 ks cizího tělesa. | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Intraoseální vrtačka pro zavádění intraoseálního katetru. Lithiová baterie. Výdrž baterie cca 500 zavedení katetru. Kompatibilita s katetry Arrow EZ-IO. | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0