Příloha č. 2

„Porodnický trenažér“

Technické parametry:

Pohyblivý simulátor mimořádných porodnických případů, složený ze simulačních technologií, nácviku založeného na scénářích situací a měřicích a hodnotících nástrojů, který je určen k budování schopností potřebných ke zvládnutí naléhavých případů v porodnictví.

Mateřský a novorozenecký simulátor včetně novorozence s pulsem v životní velikosti a schopností krvácet

Simulace mimořádných porodnických případů:

- Dystokie ramen

- Krvácení po porodu

- Eklampsie

- Prolaps pupečníku

- Porod koncem pánevním

- Porod kleštěmi nebo vakuovým zvonem

- Resuscitace novorozence

- Novorozenec s pulzem a cyanózou

- Realistické srdeční ozvy a dýchací zvuky

- Realistický pláč

- Monitor základních životních funkcí matky

- Srdeční ozvy plodu, monitor základních životních funkcí novorozence

Základní simulátor:

- Intubovatelné dýchací cesty se stoupající hrudí

- IV paže pro léky a tekutiny

- Odnímatelný kryt břicha

- Přesný porodní mechanismus

- Programovatelné poporodní krvácení

- Rodící se plod s placentou a pupečníkem

- Oboustranný radiální puls

- Notebook se zabudovaným audio/video systémem

- Monitor simulovaných základních životních funkcí (až 8 životních funkcí včetně HR, ABP, RR, CO2, SpO2, teploty, NIBP a času)

- Systém hodnocení pozorovateli

Další požadavky zadavatele na předmět plnění:

- Pouzdro pro přenos elektronických zařízení

- zaškolení personálu na použití, údržbu, čištění, základní servis přístroje,

- dodání přístroje s kompletní technickou dokumentací v českém jazyce v elektronické podobě;

- návod k použití v českém jazyce v papírové i elektronické podobě;

- prohlášení o shodě v papírové (součást návodu k použití) i elektronické podobě a označení přístroje značkou CE;

- záruční doba minimálně 2 roky na celý systém od uvedení do provozu (dodavatel v záruční době hradí: servis, cenu náhradních dílů, práci technika, zápůjčku náhradních přístrojů po dobu opravy, dopravu;

- garance zajištění pozáručního servisu celého systému po dobu nejméně 5 let;

- cena včetně dopravy, transportu po budově, instalace a uvedení zařízení do provozu, validace a zaškolení obsluhy;

- doklad (osvědčení) o zaškolení společnosti nebo jejích zaměstnanců k provádění servisu vystavený výrobcem nabízeného typu přístroje