## Výzva č. 14 CHEMIK
Příloha č. 1 Výzvy č. 14/2023 Dynamického nákupního systému P23V00000322 - UK 1.LF - Dodávky chemikálií a kitů - Popis předmětu plnění
a Cenová nabídka
Číslo smlouvy 2023K-0025
Účastník zadávacího postupu uvede jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč s tolika desetinnými místy za desetinnou čárkou tak, aby počet desetinných míst se vždy shodoval s počty desetinných míst uváděných v účastníkově (dodavatelově) účetním programu, a to zejména fakturačním programu, resp. ceny uvedené v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu desetinných míst s cenami uvedenými vybraným dodavatelem na faktuře, kterou vyúčtuje cenu zboží po jeho dodání zadavateli!
Účastník ve sloupci "D " Nabídnuté plnění účastníkem" může využít vlastní přílohy a prokázat plnění dalšími listy v nabídce.
| Minimální technické specifikace, pokud není uvedeno jinak | [12 empty] | Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení
Číslo položky | Položka - Popis položky - předmětu plnění | Technická specifikace | Nabídnuté plnění účastníkem - popis zboží nebo webový odkaz nebo stránka katalogu musí plně odpovídat min. požadavkům zadavatele na položku ve sloupci B a C (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Katalogové číslo nabízeného zboží (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Počet ks | Měrná jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč - závazná jednotková cena bez DPH (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Sazba DPH v % (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Cena DPH za měrnou jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení) | Celková cena DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Jen pro účely fakturace - Nabídnuté balení, způsob balení (např. bal., 1 karton ) VYPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Počet měrných jednotek v nabídnutém balení (např. 100 ks/bal.) VYPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků.
1 | kit pro detekci apoptózy pomocí TUNEL Assay, s fluorescenční detekcí při 488 nm | kit pro nejméně 50 reakcí, vhodné pro detekci fluorescenční mikroskopií a průtokovou cytometrií. Kit obsahuje pufry, enzym a fluorescenční konjugát dUTP značený flurescenční značkou s excitačním maximem při 488 (± 5 nm). |  |  | 1 | kit |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | králíčí monoklonální protilátka rozpoznávající kaspázu 3 štěpenou v místě Asp175 | protilátka detekující aktivovanou CASP3, králíčí IgG, reaktivita s lidskou, myší, potkaní a opičí aktivovanou kaspázou 3, díky 100% sekvenční homologii predikovaná reaktivita s prasečí kaspázou 3; vhodná pro western blot, imunocytochemii, imunohistochemii a průtokovou cytometrii |  |  | 1 | 100 ul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | kozí polyklonální protilátka rozpoznávající AIF1 | reaktivita s lidským, myším, krysím a prasečím AIF1 (apoptosis inducing factor 1), vhodná pro western blot, imunocytochemii, imunohistochemii, imunogen C-NEVAKLFNIHED |  |  | 1 | 100 ug |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | montovací médium pro fluorescenční mikroskopii | Zvýšená odolnost vůči fotovybělování. Médium je předem smícháno a připraveno k použití a způsobuje malé nebo žádné zhášení fluorescenčního signálu. Činidlo vytvrdne do 24 hodin a vzorky lze po montáži uchovávat několik měsíců. Médium je kompatibilní s většinou barviv a je vhodné pro použití pro vícebarevné značení. |  |  | 1 | 10 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | DNAse I | rekombinantní protein, bez RNázové aktivity, koncentrace 1 U/μL |  |  | 1 | 1000 U |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | reakční pufr pro DNAse I, s MgCl2 | 10X Reaction Buffer with MgCl2 |  |  | 1 | 1 ml |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | sekundární protilátka donkey anti rabbit IgG (H+L), konjugovaná se zeleně fluoreskující značkou | sekundární protilátka značená fluorescenční značkou s Amax: 493 Emax: 519nm. Afinitně purifikovaná. Vhodná pro vícebarevná značení, minimální křížová reaktivita se sérovými proteiny skotu, kuřete, morčete, křečka, koně, člověka, myši, potkana a ovce. |  |  | 1 | 0.5 mg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | sekundární protilátka donkey anti rabbit IgG (H+L), konjugovaná se značkou fluoreskující ve vzdálené červené oblasti spektra | sekundární protilátka značená fluorescenční značkou s Amax: 651 Emax: 667nm. Afinitně purifikovaná. Vhodná pro vícebarevná značení, minimální křížová reaktivita se sérovými proteiny skotu, kuřete, morčete, křečka, koně, člověka, myši, potkana a ovce. |  |  | 1 | 0.5 mg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | sekundární protilátka donkey anti goat IgG (H+L), konjugovaná s rhodaminem | sekundární protilátka značená rhodaminem (TRITC). Afinitně purifikovaná. Vhodná pro vícebarvená značení. Minimální křížová reaktivita se sérovými proteiny kuřete, morčete, křečka, koně, člověka, myši, králíka, potkana. |  |  | 1 | 0.5 mg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | sekundární protilátka donkey anti goat IgG (H+L), konjugovaná se značkou fluoreskující ve vzdálené červené oblasti spektra | sekundární protilátka značená fluorescenční značkou s Amax: 651 Emax: 667nm. Afinitně purifikovaná. Vhodná pro vícebarevná značení, minimální křížová reaktivita se sérovými proteiny kuřete, morčete, křečka, koně, člověka, myši, králíka a potkana. |  |  | 1 | 0.5 mg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | hydrofobní bariéra pro imunohistochemii | stabilní vodoodpudivá bariéra, která udržuje reagencie lokalizované na tkáňových vzorcích a zabraňuje smíchání reagencií, když je na stejném sklíčku připevněno více řezů. Kompatibilní s pufry obsahujícími detergenty (např. Tween 20, Triton X-100). Kompatibilní s fluorescenční detekcí. Aplikace ve formě pera |  |  | 4 | 1 ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Výsledná nabídková cena v Kč včetně všech nákladů (např. dopravné, balné, náklady na pojištění, inflační vlivy, clo, sleva z ceny apod). | [9 empty] | 0 | 0 | 0