Název veřejné zakázky:

„UK2LF - Bezkontaktní podtlakový 3D sběrač mikro- a nanočástic s lokalizací sběru

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na dodávky

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu EU - Next Generation EU (Národní plán obnovy), název projektu: Transformace pro VŠ na UK, NPO_UK_MŠMTM-16602/2022

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Bezkontaktní podtlakový 3D sběrač mikro- a nanočástic s lokalizací sběru | Prodávající uvede název zboží |
| Technické parametry: |  |
| Ovladatelný pohyb po osách X, Y na pracovní ploše cca 383 x 367 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nasávání pomocí membránové pumpy s vyměnitelným filtrem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost přepínání sání a foukání pomocí ručního ventilu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Nanofiltry vzduchu na vstupu i výstupu pumpy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ventily pro snížení tlaku a přetlaku vzduchu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Manometry pro kontrolu přetlaku a podtlaku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Programovatelný pohyb ve 3 osách | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kontrolovatelný průtok média | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ultrazvukové měření vzdálenosti pro osu Z | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Automaticky řízený přepínací ventil sání a foukání | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Automatická výměna kapslí | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |