## část 2 - NÁSTAVCE
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K2-01-2023 – příloha č. 4a
Příloha č. 4a výzvy k podání nabídek
Část 2 - Vyměnitelné nástavce k dávkovačům
Základní specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění (Ceník)
Položka | ř. | Minimální rozsah objemu a požadovaná délka špičky (délka špičky se může lišit maximálně o 10% od požadované hodnoty) | Náhodná chyba pipetování ve funkčním celku s pipetou pro danný rozsah objemu (dodavatel doloží vyznačené v materiálech od výrobce pipet/špiček) | Účastníci zde označí splněné parametry "ano". Vybraný dodavatel doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. odkazem na přiloženou technickou dokumentaci výrobce či originální prospekt). | Popis nabízeného položky (název produktu) | Výrobce nabízené položky | Počet jednotek | Jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč bez DPH zaokrouhlená na dvě desetinná místa (jednotková cena rozhodná pro plnění veřejné zakázky) | Cena celkem v Kč bez DPH
Vyměnitelné nástavce určené pro dávkovače - manuální a elektronické, dle přiložené podrobné specifikace | D2 | 0.2 ml | náhodná chyba pipetování při nastavení 4 ul je max. 2,0% | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 1 | 1 bal (4x25 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| D5 | 5,0 ml | náhodná chyba pipetování při nastavení 100 ul je max. 0,6% | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 2 | 1 bal (4x25 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| D9 | 0,1 ml čisté pro PCR | náhodná chyba pipetování při nastavení 2 ul je max. 3,0% | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 5 | 1 bal (4x25 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
CENA - Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | #VALUE!
Buňky podbarvené světle modrou barvou vyplní dodavatel

## část 2 - rozdělení dodávek
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K2-01-2023 – příloha č. 4a
Příloha č. 4a výzvy k podání nabídek
Část 2 - Vyměnitelné nástavce k dávkovačům
Místa plnění a zdroj financování
místo plnění / adresa dodání: |  | Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
kontaktní osoba: |  | "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
Položka | ř. | Minimální rozsah objemu a požadovaná délka špičky (délka špičky se může lišit maximálně o 10% od požadované hodnoty) | Náhodná chyba pipetování ve funkčním celku s pipetou pro danný rozsah objemu (dodavatel doloží vyznačené v materiálech od výrobce pipet/špiček) | Jednotka | Počet jednotek | Pracoviště
Vyměnitelné nástavce určené pro dávkovače - manuální a elektronické, dle přiložené podrobné specifikace | D2 | 0.2 ml | náhodná chyba pipetování při nastavení 4 ul je max. 2,0% | 1 bal (4x25 ks) | 1 | Ústav farmakologie
| D9 | 0,1 ml čisté pro PCR | náhodná chyba pipetování při nastavení 2 ul je max. 3,0% | 1 bal (4x25 ks) | 5 | Ústav farmakologie
místo plnění / adresa dodání: |  | Výukové a výzkumné centrum, Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
kontaktní osoba: |  | "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
Položka | ř. | Minimální rozsah objemu a požadovaná délka špičky (délka špičky se může lišit maximálně o 10% od požadované hodnoty) | Náhodná chyba pipetování ve funkčním celku s pipetou pro danný rozsah objemu (dodavatel doloží vyznačené v materiálech od výrobce pipet/špiček) | Jednotka | Počet jednotek | Pracoviště
Vyměnitelné nástavce určené pro dávkovače - manuální a elektronické, dle přiložené podrobné specifikace | D5 | 5,0 ml | náhodná chyba pipetování při nastavení 100 ul je max. 0,6% | 1 bal (4x25 ks) | 2 | Ústav lékařské biochemie