## část 2 - NÁSTAVCE
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K2-01-2023 – příloha č. 4b
Příloha č. 4b výzvy k podání nabídek
Část 2 – Vyměnitelné nástavce k dávkovačům
Podrobná specifikace předmětu plnění
Zadavatel požaduje, aby pořizovaný spotřební materiál (nástavce) tvořil funkční celek se systémem dávkovačů tj. elektronickým dávkovačem Multipette® E3x (Eppendorf) a manuálním mechanickým dávkovačem Multipette® M4 (Eppendorf), kterými jsou vybaveny laboratoře zadavatele viz. tabulka DÁVKOVAČE níže. Zadavatel umožňuje nabídnutí jakéhokoliv vhodného spotřebního materiálu (nástavce) u něhož bude zaručena jeho vhodnost užití s vlastněnými dávkovači při zachování všech vlastností dávkovačů uvedených v manuálu výrobce dávkovačů, včetně požadované přesnosti dávkování definované jako tzv. maximální přípustná náhodná chyba. Spotřební materiál (nástavce) musí být použitelný pro všechny uvedené nástavce - manuální i elektronické.
Tab.: DÁVKOVAČE
DÁVKOVAČE - elektronické a mechanické
TYP VÝROBKU | Název výrobku
Univerzální elektronický jednokanálový dávkovač | Multipette® E3x (Eppendorf)
Manuální mechanický jednokanálový dávkovač | Multipette® M4 (Eppendorf)
Podrobná specifikace předmětu plnění
položka | požadované parametry, popis | splnění požadovaných parametrů: účastníci zde označí splněné parametry "ano" Vybraný dodavatel doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. odkazem na přiloženou technickou dokumentaci výrobce či originální prospekt nebo v případě, že je požadován certifikát výrobce, z kterého je zřejmé splnění uvedených požadavků, pak stačí odkaz na přiložený certifikát).
Vyměnitelné nástavce určené pro dávkovače - elektronické a mechanické
Požadavky | vyměnitelné nástavce k dávkovacímu systému bez vzduchového sloupce mezi pístem a kapalinou (tzv. "positive displacement"): dávkovač a odpovídající nástavce (zásobníky s integrovaným pístem) umožňující pipetování objemů v rozsahu nejméně 0.1-50 ml. | doplní účastník
| integrovaný píst. | doplní účastník
| barevné značení nástavců pro odlišení velikostí. | doplní účastník
| vyznačené graduování - pro orientační vizuální kontrolu správnosti objemu kapaliny uvnitř nástavce. | doplní účastník
| vyrobené z polypropylenu (bez recyklovaných příměsí), bez příměsí biocidů/desinficiencí, vč. tzv. DiHEMDA - di(2-hydroxyethyl)methyldodecylammonium), bez kluzných příměsí (vč. oleamidů, erucamidů, stearamidů), bez plastifikátorů - změkčovadel (ftalátů) a dalších přísad jako melaminu,siliconu, latexu. | doplní účastník | vybraný dodavatel doloží certifikátem výrobce
| specifický okraj pro každou velikost nástavce - umožnuje dávkovači automatickou identifikaci velikosti vloženého nástavce. | doplní účastník
| balení v sáčcích po max. 25 ks balení. | doplní účastník
| nástavce dostupné také v "čistotě pro PCR" (tj. prokazaný negativní test na lidské DNA - méně než 2 pg, PCR inhibitory, RNasy, DNasy). | doplní účastník | vybraný dodavatel doloží certifikátem výrobce | u vybraného dodavatele musí být na vyžádání dostupný certifikát atestu výrobce pro každou šarži/LOT
| nástavce dostupné také jako jednotlivě balené, které jsou sterilní, prosté pyrogenů a ATP a "čisté pro PCR". | doplní účastník | vybraný dodavatel doloží certifikátem výrobce | u vybraného dodavatele musí být na vyžádání dostupný certifikát atestu výrobce pro každou šarži/LOT
přesnost dávkování vyměnitelných nástavců s elektronickým dávkovačem Multipette® E3x (Eppendorf):
| - přesnost dávkování : náhodná chyba s nástavcem 0,1 ml při nastavení 10 ul je max. 2,5% | doplní účastník
| - přesnost dávkování : náhodná chyba s nástavcem 5 ml při nastavení 500 ul je max. 0,35% | doplní účastník
| - přesnost dávkování : náhodná chyba s nástavcem 50 ml při nastavení 5000 ul je max. 0,5% | doplní účastník
přesnost dávkování vyměnitelných nástavců s manuálním mechanickým dávkovačem Multipette® M4 (Eppendorf):
| - přesnost dávkování : náhodná chyba s nástavcem 0,1 ml při nastavení 2 ul je max. 3,0% | doplní účastník
| - přesnost dávkování : náhodná chyba s nástavcem 5 ml při nastavení 100 ul je max. 0,6% | doplní účastník
| - přesnost dávkování : náhodná chyba s nástavcem 50 ml při nastavení 1000 ul je max. 0,5% | doplní účastník
Buňky podbarvené světle modrou barvou vyplní dodavatel