Příloha č. 3 ZD (Příloha č. 3 smlouvy)

# Technický výpočet provozních nákladů pro nájemce v objektu Studničkova 2, Praha 2

1) Elektrická energie 1 kWh = 3,98 Kč vč. 21 % DPH

a) zářivkové trubice……………………………………………..... celkový příkon 0,68 kW

0,68 kW x 8 hod.  = 5,44 kWh/den

5,44 kWh x 30 dní  = 163,2 kWh/měsíc

163,2 kWh x 3,98 Kč = 649,54 Kč

b) chladicí agregáty* ................................................................celkový příkon 3,87 kW

3,87 kW x /16 hod. =  61,92 kWh/den

61,92 kWh x 30 dní =  1 857,6 kWh/měsíc

1 857,6 kWh x 3,98 Kč = 7 393,25 Kč

2) Vodné + stočné 1 m3 = 128,18 Kč vč. 10 % DPH

limit za rok 267m3

267 m3 x 98,30 Kč  =  34 224,10 Kč

měsíčně 34 224,10 : 12 = 2 685,34 Kč bez DPH

Rekapitulace po zaokrouhlení

El. energie ……………………………………………..8 043 Kč

Vodné + stočné ……………………………………….2 685 Kč

Celkem měsíčně ………………………………….…10 728 Kč

## CELKEM čtvrtletně vč. DPH                   32 184 Kč

*celkem tři agregáty s hodinovým příkonem (dle údaje výrobce) 0,69 kWh, 1,29 kWh resp. 1,89 kWh (celkem 3,87 kWh).

Vypracoval: fakultní energetik

V Praze dne: 1.11.2023