# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Zařízení pro nahrávání, streamování a archivaci průběhu lékařského zákroku z připojených modalit na operačních sálech | Prodávající uvede obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis zboží a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| - Zařízení zajišťující záznam a tvorbu snímků z probíhajících výkonů ze dvou nezávislých obrazových zdrojů samostatně nebo současně při zachování časové synchronizace v min. Full HD rozlišení 1920 x 1080 px | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost tvorby snímků v průběhu záznamu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Střihové a editační funkce pro rychlou úpravu vytvořených video záznamů, automatický střih, porovnání min. 9 snímků a videozáznamů v současném zobrazení | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost záznamu do 3D v min. Full HD rozlišení | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost videokonferenčního spojení s oboustranným hlasovým a obrazovým spojením v rámci aplikace (nelze řešit aplikací třetích stran) s živým obrazem ze všech připojených zdrojů. (1x trvalá plovoucí licence) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Automatický příjem žádanek z worklist serveru | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Export obrazových dat do PACS úložiště (DICOM 3.0) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Integrace do webové aplikace a datového úložiště M2X, oboustranná synchronizace mezi jednotlivými záznamovými zařízeními a datovým úložištěm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Řízení uživatelských oprávnění pomocí Active Directory (AD) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Zobrazení a editace snímků a video záznamů přes webovou aplikaci pro min. 5 současně přistupujících uživatelů (5x trvalá plovoucí licence) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Trvalé SW licence bez časového omezení a bez dalších poplatků za provoz | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Hardware a příslušenství: |  |
| - Min. 22“ ovládací a zobrazovací monitor, dotykový, medicinální (min. požadovaná certifikace dle normy ČSN EN 60601-1-2 ed.3:2016+A1:2021) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Dvouvstupová záznamová jednotka, medicinální (min. požadovaná certifikace dle normy ČSN EN 60601-1-2 ed.3:2016+A1:2021) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Nožní spínač programovatelný s min. 1 tlačítkem | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Medicinální dezinfikovatelná klávesnice | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Bezdrátový reproduktor záznamového zařízení a videokonference | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - 2x bezdrátový mikrofon na klopu s náhlavní soupravou | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |