## List1
Technická specifikace vč. cenové tabulky (Příloha č. 1A)
Genetický analyzátor (Sekvenátor nové generace)
Typové označení přístroje: | vyplní dodavatel
Požadované parametry: (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Splnění parametru (ANO/NE) | Nabídka dodavatele (uvedení konkrétních parametrů ověřitelným způsobem-např. odkazem na technické listy)
Sekvenování fragmentů o minimálním rozpětí délky 100-300 párů bází | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Generování dat s dostatečně nízkou chybovostí čtení (error rate/phred score), odpovídající dosud využívané úrovni chyb při čtení 2 x 150bp - Q score ≥30 (1 chyba /1000 čtených bází) u >75% dat | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Generování dat sekvenací knihovny připravené z parafinových bloků technologií sequence capture (cílené vychytávání fragmentů) při dodržení kvality čtení popsané v předchozím bodě | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Plná automatizace procesu přípravy a provedení sekvenační PCR pro minimalizování rizika kontaminace | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Zaručený objem generovaných dat na jeden sekvenční běh minimálně 5 Giga bází | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Exportování výsledných dat v univerzálně používaných formátech (FASTQ a BAM) pro detailní analýzy pomocí dostupných specializovaných programů | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Řízení systému integrovaným počítačem | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Součástí přístroje musí být software pro analýzu a další zpracování hrubých dat | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
dodání samostatného zařízení zajišťujícího nepřetržitý provoz zboží pro případ krátkodobého výpadku elektrické energie (po dobu max. 1 hodiny) s výkonem odpovídajícím minimálně příkonu sekvenátoru | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
dodání externího diskového pole (RAID1) s využitelnou kapacitou minimálně 10 TB pro dlouhodobé uchovávání sekvenačních dat; | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Poskytování služeb cloudového prostředí při bioinformatickém zpracování sekvenačních dat, spočívajících v zajištění zabezpečeného vzdáleného úložiště dat o minimální kapacitě 1TB, umožňujících uchování, správu a prohlížení dat a kontrolu parametrů kvality provedených běhů (výtěžek sekvenace, kvalita čtení, přiřazení sekvenačních indexů a kontrola jejich poměrného zastoupení v mixu vzorků). | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 0
DPH (21%) | 0
Celková nabídková cena v Kč s DPH | 0