## List1
MFF Ke Karlovu 5 - připojení chladící jednotky
Číslo | Popis položky | Jednotka | Množství | Dodávka (za 1 MJ) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Montáž za 1 MJ DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Dodávka | Montáž | Cena
položky |  | MJ | celkem |  |  | celkem | celkem | celkem
A) | Vytápění - strojní část
1 | Chiller Daikin EWAT135B-SLB1, výkon 131,7 kW, pro chladící vodu 7/12. Výkon pro venkovní teplotu 35 °C vč elektrického vyhřívání výparníku, sady čidel, softstartéru, plniče, karty pro MODBUS, flowswitch pro výparník, antivibrační podložky (zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Uvedeni chilleru do provozu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Oběhové čerpadlo Magna 3 40-60F; průtok 6,3 m3/h; 40 kPa (zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Propoj Chiller - PEX/AL/PEX DN65 vč tvarovek, uchycení, spojované svařováním | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | izolace kaučuk tl 32, pro potrubí DN65 vč montáže | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Uzavírací klapka DN50 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zpětná klapka DN50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | vypouštěcí kulový kohout DN25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Teplotní čidlo | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | vizuální teploměr | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Montáž strojovny | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stavební přípomoce (uložení chilleru, úprava okna, zapravení) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B) | MaR
Komponenty TRONIC 2032EX
13 | zdroj 12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kompaktní regulátor T2032CX sestava (zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | komunikační modul RS485 s GO (zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operátorská pracoviště
16 | Kyland Opal5 (zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže
17 | JYTY 3x1 včetně montáže | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LAM TWIN FTP 4x2x0,5 včetně montáže | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | žlab drátěný 50x50 /m vč. montáže | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | montáž plast. rozvaděče,skříně,ústředny....... | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, expanze, ÚV,odlučovač,PPK,STOP | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | připojení a odzkoušení čerpadla, motoru, kotle, el.ohřev | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | připojení zařízení ostatních profesí - chlazení, FCU | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jiné
24 | montážní práce | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | software komunikace ModBus RTU s chillerem | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | úprava algoritmu a úprava softwaru stávající MaR | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | doplnění stávající vizualizace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | oživení, uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) | Elektro
Úprava RH TS2903
29 | Prostup pro kabel 1-CXKH-R-j 4x70 v plechovém rozvaděči vč průchodky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Prostup pro vodič CYA 1x50žz v plechovém rozvaděči vč průchodky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Doplnění příchytek pro kabej 1-CXKH-R-j 4x70 v rozvaděči RH pole3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Doplnění příchytek pro kabej CYA 1x50žz v rozvaděči RH pole3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kabelový drátěný žlab 50x50, závěsná montáž | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Prostup stěnou tl 100mm, průměr 40mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Požární ucpávka do 20 cm2 vč.certifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláž
36 | Kabel 1-CXKH-R-j 4x70 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Vodič CYA 1x50žz | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
38 | otočný spínač 200A IP55 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | HDPE/LDPE chránička DN50 vč nástěnných příchytek | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Revizní zpráva | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Projektová dokumentace vč. DSPS | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Drobné stavební úpravy | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Drobný instalační materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0