# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| UK 1. LF – Upgrade analyzátoru Seahorse | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| Kompatibilita s metabolickým analyzátorem Agilent Seahorse XFe24 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Windows 10 (64-bit) operační systém | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Procesor o výkonu min. 17000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| 16 GB RAM | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| USB 3.0 & 2.0 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Dotykově ovládaná obrazovka | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Nahradní díl modul nástřiku reagencií („injection manifold“) k metabolickému analyzátoru Agilent Seahorse XFe24 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |