Příloha č. 2.

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace instalovaných telefonních ústředen a slaboproudých systémů (EPS, EZS, ACS, CCTV) a seznam s počty požadovaných certifikací

# Telefonní ústředny

V objektech UK jsou využívány různé typy telefonních ústředen a komunikačních systémů různé velikosti, modelu a stáří. Níže je uveden typ používaných telefonních ústředen s analogovými a digitálními koncovými zařízeními.

- Bruslařská 10, Praha 10

  - uživatel systému: SCUK

  - výrobce ERICSSON, typ BP-50/150/250

  - rok pořízení 1998

  - 1x ISDN30 (využité 1x)

  - 256x analogová pobočka (využité 81x)

- U Kříže 8-10, Praha 5

  - uživatel systému: FHS, …

  - výrobce ERICSSON, typ BP-50/150/250

  - rok pořízení 1996

  - servis zajišťuje MC SYSTEMS

  - 4x HTS (využité 3x pro GSM brány)

  - 1x ISDN30 (využité 1x)

  - 224x analogová pobočka

  - 51x digitální systémová pobočka

- Ovocný trh 560/5, Praha 1

  - uživatel systému: RUK, ÚVT, FF, …

  - výrobce Mitel MX-ONE

  - rok pořízení 2017

  - 4x SIP (využité pro privátní HTS)

  - 3x ISDN30 (využité 1x pro svazek 2x ISDN30 od O2)

  - 44x IP pobočka

  - 352x analogová pobočka

  - 130x digitální systémová pobočka

# EZS - elektronický zabezpečovací systém

V prostorách UK je použito několik typů zabezpečovacích ústředen. V jednotlivých objektech jsou instalovány nejen ústředny od různých výrobců, ale i různé modelové řady ústředen.

Níže je uveden výpis použitých ústředen a jejich typů.

- Paradox

- Rokonet

- Rokonet

- Galaxy G962

- Galaxy G520

- Galaxy 512

- DSC

- Jablotron

- Honeywell MB-Secure

# EPS – elektrická požární signalizace

V objektech jsou nainstalovány tyto systémy EPS:

- Zettler Profile 405 D

- Siemens Synova FC330A

# CCTV – kamerový systém

V objektu je provozován kamerový systém založený na IP kamerách od firmy Axis s nahráváním na server se SW Netavis.

- Kamery Axis, Samsung, Panasonic

- SW Netavis

- SW Ateas

# ACS – přístupový systém

Jako přístupový systém je provozován systém Aktion. Tento systém využívá studentské a zaměstnanecké karty ISIC. Čtečky Mifare, v některých případech čtečky kombinující kartu a otisk. Komponenty jsou instalovány v blízkosti dveří. Vše je spojeno do serveru s SQL databází. Některé vstupy jsou osazeny telefonním komunikátorem 2N.

Přehled instalovaných komponent systému:

- SW Aktion

- HW Aktion –AP, čtečky, čtečky otisků

- Assa Abloy – Elektro mechanické zámky, otvírače, zavírače, pohony dveří

- 2N – Analogové a IP dveřní komunikátory

# Seznam požadovaných certifikací jednotlivých technologií a počty techniků

| Technologie | Výrobce | počet techniků s požadovaným typem certifikace nebo osvědčení | Požadovaný typ certifikace nebo osvědčení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefonní ústředny - ERICSSON, typ BP-50/150/250 - Mitel MX-ONE | Ericsson, Aastra, Mitel | 2 | Certifikát o partnerství s výrobcem technologie Ericsson platný v ČR Certifikát o partnerství s výrobcem technologie Mitel v úrovni Silver 1 certifikát zaměstnance dodavatele pro „MX-ONE Sales“ 1 certifikát zaměstnance dodavatele pro „MX-ONE Presales“ verze 5.0 nebo vyšší |  |
| EZS | Honeywell Security Group - MB-Secure | 2 | Prodej, programování, montáž a servis ústředen MB-Secure |  |
| EZS | Honeywell Security Group - Galaxy | 2 | Projektování, programování, montáž a servis ústředen Galaxy |  |
| EZS | Jablotron | 1 | Montáž, servis |  |
| EPS | Zettler Profile 405 D | 2 | Montáž, servis |  |
| EPS | Siemens - Synova FC330A | 2 | Montáž, servis |  |
| CCTV | Axis |  | Solution Partner |  |
| ACS | EFG Aktion.NEXT a Aktion | 2 | Instalační partner – projekce, instalace a technická podpora |  |
| ACS mechanická část | Assa Abloy | 2 | Osvědčení o produktově instalačním školení. |  |
| Komunikátory | 2N, 2N IP | 1 | Licence pro instalaci, údržbu a servis 2N produktů. |  |
| Strukturované kabeláže |  | 2 | Certifikace pro návrh a instalaci stíněného a nestíněného strukturovaného kabelážního systému |  |
| Revizní technik NN |  | 1 | Oprávnění o odborné způsobilosti k montáži elektrických zařízení, opravám elektrických zařízení, revizím elektrických zařízení, zkouškám elektrických zařízení v rozsahu vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1000V v objektech třídy A |  |
| Revizní technik NN |  | 1 | Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu E2A (zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu) |  |
| Oprávnění k činnosti |  | 1 | Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, E2A, E2B |  |