## List1
Laboratorní materiál 01/2024 - část 5
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Film polyesterový pro ELISA a běžné inkubace | 4 | bal. | Film polyesterový pro ELISA a běžné inkubace o tloušťce 77,5 μm; sterilní; rozměry 125,1 x 79,4 mm (D x Š). Filmy zajišťují bezpečné utěsnění kolem každé jamky, minimalizují vypařování, zabraňují vylití a kontaminaci mezi jamkami a eliminují „edge efekt“ při citlivých ELISA metodikách. Další možné použití je na destičkách pro tkáňové kultury pro krátkodobé skladování, inkubace a omezení šíření biohazardních látek. Velikost balení je 100 ks (po 2 záložkách). | 8 |  | Šárka Kysilková tel: 495 067 477 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Zámostí 683, Hradec Králové, PSČ 500 09 | 0 | 0
2 | Zkumavky pro odběr biol. materiálu (10 ccm) | 70 | bal. | Zkumavky pro odběr biologického materiálu vč. zátky, objem 10 ccm, využitelný objem 8 ccm, sterilní, materiál PS, čiré, kulaté dno, modrá zátka. Vhodné pro in vitro diagnostiku. Velikost balení 20 ks. | 8 |  | Šárka Kysilková tel: 495 067 477 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Zámostí 683, Hradec Králové, PSČ 500 10 | 0 | 0
7 | Petriho miska kultivační (90 mm) | 20 | bal. | Petriho miska o průměru 90 mm, výška 14,5 mm, sterilní. Vhodné pro in vitro diagnostiku ke kultivaci mikroorganismů získaných z humánních vzorků na fotosenzitivních nebo pevných živných půdách. Velikost balení je 20 ks. | 8 |  | Šárka Kysilková tel: 495 067 477 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Zámostí 683, Hradec Králové, PSČ 500 15 | 0 | 0
8 | Filtry stříkačkové | 2 | bal. | Stříkačkové jednorázové filtry s CA (acetát celulózy) membránou, průměr 25 mm, velikost pórů 0,22 µm, sterilní. Jsou vhodné pro sterilní filtraci pufrů, tkáňových kultivačních médií nebo aditiv a dalších biologických látek. Velikost balení 50 ks. | 8 |  | Šárka Kysilková tel: 495 067 477 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Zámostí 683, Hradec Králové, PSČ 500 16 | 0 | 0
9 | Špičky 0,1 - 10 µl | 5 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 0,1 - 10 µl, délka 31,5 mm, nesterilní, autoklávovatelné, kompatibilní s pipetou Sartorius (zajišťuje přesnost pipetování). Velikost balení 1000 ks. | 8 |  | Šárka Kysilková tel: 495 067 477 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Zámostí 683, Hradec Králové, PSČ 500 17 | 0 | 0
10 | Špičky 0,5 - 200 µl | 5 | bal. | Pipetovací špičky o objemu 0,5 - 200 µl, délka 51 mm, nesterilní, autoklávovatelné, kompatibilní s pipetou Sartorius (zajišťuje přesnost pipetování). Velikost balení 960 ks. | 8 |  | Šárka Kysilková tel: 495 067 477 e-mail: kysilkos@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Zámostí 683, Hradec Králové, PSČ 500 18 | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0
Poznámka k 1. sloupci nalevo s názvem"Položka"
Číselná řada jednotivých položek není úplná, tj. není to řada 1,2,3,4,5,6,7,…atd., ...neboť zadavatel se oproti Výzvě DNS Laboratorní materiál 04/2023 rozhodl v rámci Výzvy DNS Lab. mat. 01/2024 některé položky nepořizovat.