Předběžná tržní konzultace

dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Vážení,

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se sídlem: Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2, IČO: 00216208 (dále také jen „zadavatel“) připravuje na rok 2024 veřejnou zakázku na dodávku průtokového cytometru, předmětná veřejná zakázka by měla být realizována v rámci projektu financovaného z OP JAK:

„Obnova a modernizace národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ“, reg. číslo CZ.02.01.01/00/23_015/0008208.

Z výše uvedeného důvodu provádí zadavatel předběžnou tržní konzultaci v souladu s § 33 zákona za účelem získání podrobnějších informací o dodávce průtokového cytometru s ohledem na možnosti trhu daných dodávek, tzn. zejména o technických parametrech přístroje, o běžné dodací lhůtě, obchodních podmínkách apod. Získané informace (pokud budou relevantní) následně zadavatel může zohlednit či použít při přípravě zadávací dokumentace chystané veřejné zakázky, resp. při formulaci dostatečně podrobné specifikace předmětu plnění v zadávací dokumentaci a při formulaci obchodních podmínek veřejné zakázky tak, aby zadávací podmínky byly zpracované v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Zadavatel se na Vás obrací s žádostí o poskytnutí informací níže uvedených, týkajících se případné dodávky tohoto přístroje:

- Požadované/plánované základní technické parametry průtokového cytometru:

| Název technického parametru | Předpokládaný rozsah naplnění technického parametru | Vyjádření dodavatele k jednotlivým požadovaným parametrům |
| --- | --- | --- |
| Excitační lasery | Fialový 405±5 nm modrý (488±5 nm) žluto-zelený (561±5 nm) červený (637±5 nm) |  |
| Síla laserů | Fialový: 100 mW modrý: 100 mW žluto-zelený: 100 mW červený: 100 mW |  |
| Možnosti detekce | 15 fluorescenčních parametrů |  |
| Vybavenost forward a side scatter detektorem | ano |  |
| Možnost současného měření výšky, šířky a plochy elektrického pulsu společně spolu s parametrem času | ano |  |
| Možnost nastavení míry průtoku (flow rates) | ano |  |
| Možnost použití nasávání vzorků z 5 ml (12 x 75 mm) cytometrické zkumavky a 96ti jamkové desky | Ano, nebo i další možnosti |  |
| Vybavenost automatizovaným systémem denní kontroly kvality provozu | ano |  |
| Vybavenost automatickým varováním při překročení definovaných limitů kontroly kvality při analýze kalibračních kuliček | ANO |  |
| Citlivost měření ve fluorescenčním kanálu pro FITC, APC, PE (měřeno s tolerancí max. 10 % při použití standardní definice MESF dle National institute of standards and technologies) | co nejméně |  |
| Možnost vytvoření kompenzační matice a jejího uložení pro využití v dalších experimentech. | ANO |  |
| Vybavenost ovládací PC stanicí včetně softwaru pro sběr a analýzu (vyhodnocení) dat, ovládání zařízení včetně ovládání systému fluidiky s operačním systémem Windows 10 s umožněním exportu data ve formátu FCS. | ANO |  |
| Doba záruky | co nejdelší |  |
| Garance dodání náhradních dílů a servisu | co nejdelší |  |
| Počet hodin pro zaškolení obsluhy přístroje | co nejvíce |  |

Funkce přístroje, resp. účel použití zadavatelem: průtoková cytometrie (typ analyzovaného materiálu: nádorové i nenádorové savčí buněčné linie, in vivo myší a lidské tkáňové nádorové vzorky).

Místo plnění: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biochemie a experimentální onkologie, 
U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2.

Uveďte Vaše komentáře k výše nastaveným technickým parametrům přístroje a dále uveďte kompletní technické parametry přístroje (cytometru) s výše uvedenými základními parametry, distribuovaného Vaší společností. Prosíme o zaslání technické specifikace přístroje.

- Jaká je celková cena přístroje v Kč bez DPH a s DPH vč. včetně dopravy do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy, otestování, odzkoušení, kalibrace a PC (analytické jednotky) k přístroji?

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- Jaké další finanční náklady bude nucen zadavatel vynaložit na provoz přístroje?

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- Prosíme o uvedení rozměrů (š x h x v) Vámi nabízeného přístroje a hmotnosti (s PC):

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- Jaký je k přístroji dodáván software sloužící pro ovládání přístroje?

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- Je dodáván také jiný software vhodný pro vyhodnocení získaných dat?

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- Je zajištěn v rámci záručního servisu (poskytovaného bezplatně v průběhu záruční doby) upgrade tohoto softwaru?

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- Kolik kusů obdobných přístrojů Vaše společnost průměrně dodá v jednom roce a v jaké cenové hladině se tyto dodávky pohybují?

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte vady/poruchy přístroje od nahlášení vad kupujícím, které se na přístroji projeví v záruční době?

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí?

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- Po kolik let můžete zajišťovat u dodaného přístroje dodávku náhradních dílů a pozáruční servis?

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

- Případně uveďte další relevantní informace.

Vyjádření dodavatele:     …………………………….

Děkujeme za Vaši rychlou reakci a za zodpovědné a pravdivé odpovědi na výše uvedené dotazy. Odpovědi zašlete prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo na e-mail jitka.jankolova@lf1.cuni.cz nejpozději do 7. 2. 2024 do 14 hod.

Pokud jsou některé výše uvedené informace považovány dodavatelem za předmět obchodního tajemství, popř. důvěrné informace, tak je označte. Obsah předběžné konzultace bude uveřejněn v souladu se zákonem v zadávací dokumentaci a zadavatel není povinen zajistit odpovídající ochranu takových informací, pokud nejsou přes toto upozornění jako obchodní tajemství označeny.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Kateřinská 32, 121 08  Praha 2

Tel.: 224 961 111

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208